# ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“А.Д.

РЈ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“

Б И Ј Е Љ И Н А

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ НА ПОДРУЧЈУ

ГРАДА БИЈЕЉИНА СА ПРОГРАМОМ ПРОШИРЕЊА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА

Радна јединица „Електродистрибуција“ Бијељина је дио ЗЕДП „Електро-Бијељина“А.Д. која напаја електричном енергијом потрошаче који се налазе на подручју Града Бијељина. Дистрибуција електричне енергије се врши преко трансформаторских станица: ТС 110/35/10 kV Бијељина 1, ТС 110/20/10 kV Бијељина 2, ТС 110/35/10 kV Бијељина 3, ТС 110/35/10 kV Јања, ТС 35/10 kV Бијељина II, ТС 35/10 kV Бијељина III, ТС 35/10 kV Бијељина IV, ТС 35/10 kV Остојићево, ТС 35/10 kV Чађавица, ТС 35/10 kV Дворови и ТС 35/10 kV Брезово Поље (ДВ 10 kV Црњелово), ТС 35/10 kV Брањево (ДВ 10 kV Пилица).

РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина је у току 2017.г. изградила и ремонтовала сљедеће електроенергетске објекте:

1. Изградња нових ТС 10/0,4 kV и далековода:

- МБТС Лединци 4 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

2. Реконструкција ДВ 10 kV:

ДВ 10 kV Главичице, ДВ 10 kV Патковача,

3. Реконструкција НН мреже на сљедећим ТП:

Чардачине 4 и 5, Болница 1, Д.Кладуша, Дворови Гојсовац, Гвоздевићи 1 и 2, В.Обарска Ценатр 2, Клис 2, Лопандићи 2, Градац 1, Занатски центар, , ТП Јања 6,  ТП Јовичићи, ТП Батковић Марићи, TП Модран Центар 2, ТП Горњи Којчиновац, ТП Главичице 2, ТП Пучиле 1, ТП Вишњићева 3, ТП Насеље Штампарија, ТП Хотел 1, ТП Балатун Метеризи, ТП Дворови ЦентарТП Гвоздевићи 1.

У табели је приказан  показатељ застоја у испоруци ел. енергије који су проузроковани кваровима на далеководима у 2017.г.

| Далековод | Број застоја у 2017.г. |
| --- | --- |
| ДВ 10 kV Економија | 14 |
| ДВ 10 kV Хасе | 20 |
| ДВ 10 kV Д.Загони | 10 |
| ДВ 10 kV Пучиле | 23 |
| ДВ 10 kV Ново Село | 23 |
| ДВ 10 kV Јања 6 | 15 |
| ДВ 10 kV Главичице | 35 |
| ДВ 10 kV Батковић | 27 |
| ДВ 10 kV Д.Драгаљевац | 20 |
| ДВ 10 kV Међаши | 19 |

Ако се број кварова и вријеме трајања застоја упореди са ранијим годинама, јасно је да су и кварови знатно краће трајали што је резултат, прије свега, улагања у електроенергетске објекте.

Напомињемо да су далеководи остајали без ел. енергије и у случају планираних застоја ( ремонт  електроенергетских објеката, пуштање у рад нових трафо-станица, реконструкција далековода, расијецање растиња и др. )

То су застоји који се не могу избјећи јер је наведену врсту радова забрањено вршити уколико су електроенергетски објекти под напоном.

У Плану инвестиција за 2017.г. и Ребалансом плана инвестиција за 2017.г  на подручју Града Бијељина планирана је изградња:

- БТС 10/0.4 kV 630 kVA Универзал 2 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- БТС 10/0.4 kV 630 kVA Центар 9 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- БТС 10/0.4 kV 630 kVA Центар 7 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- БТС 10/0.4 kV 630 kVA Кошчара са прикључним ДВ 10 kV далеководом (припрема документације)

- БТС Жељезничка 2 10/0.4 kV 630 kVA са прикључним ДВ 10 kV далеководом (припрема документације)

- БТС Рачанска 3 10/0.4 kV 630 kVA са прикључним ДВ 10 kV далеководом (припрема документације)

- БТС 10/0.4 kV 630 kVA В.Обарска Центар 1 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- ДВ 10 kV од БТС Обарска Гај до БТС Обарска центар 1

- БТС 10/0.4 kV 630 kVA Кнез Иво од Семберије  са прикључним ДВ 10 kV далеководом (припрема документације)

- ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Павловића мост (припрема документације)

- БТС 10/0.4 kV 630 kVA Гвоздевићи 1 са прикључним ДВ 10 kV далеководом (припрема документације)

- ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Амајлије 8 са прикључним ДВ 10 kV далеководом (припрема документације)

- ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Попови 8 са прикључним ДВ 10 kV далеководом (припрема документације)

- ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Д.Црњелово 7 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Д.Драгаљевац 4 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- ЖТС 10/0.4 kV 160 kVA Вршани Центар 2 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- ЖТС 10/0.4 kV 160 kVA Г.Чађавица 6 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA В.Обарска Станојевићи са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Батковић центар 2 са прикључним ДВ 10 kV далеководом

- Санација и замјена опреме на 35 и 10 kV далеководима

Због дуже процедуре издавања Локацијских услова и Одобрења за грађење дошло је до застоја у реализацији и испуњењу Плана инвестиција и Ребаланса плана инвестиција за 2017. годину..

Изградњу свих електроенергетских објеката ЗЕДП „Електро-Бијељина“ финансира из властитих средстава, а њиховим пуштањем у рад обезбиједиће се квалитетнији напон и поуздано напајање потрошача електричном енергијом на подручју Града Бијељина.

РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина

Бијељина: 17.04.2018.г