| 1.2. | Savjet za praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana |  |
| --- | --- | --- |

Na sjednici održanoj 16.07.2021. godine Skupština Grada Bijeljine donijela je Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini. Savjet u čijem je sastavu 13 članova imenuje se radi ukupnog praćenja izrade Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini, vođenja javne rasprave i usaglašavanje stavova i interesa. Zadatak Savjeta je i da zauzima stručne stavove prema pitanjima opšteg, privrednog i prostornog razvoja područja za koje se plan donosi, racionalnosti i kvaliteta predloženih planskih rješenja, usaglašenosti plana sa dokumentima prostornog uređenja koji predstavljaju osnovu za njegovu izradu, kao i usaglašenosti plana sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i drugim propisima zasnovanim na zakonu.

| 2. | Stručna priprema za izradu regulacionog plana |  |
| --- | --- | --- |

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina odabrana je kao nosioc izrade Regulacionog plana. U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o uređenju prostora i građenju „Sl. glasnik RS“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19, kao i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja „Sl. glasnik RS“ br. 69/13, radni tim preduzeća, koji učestvuje u izradi plana, izvršio je stručnu pripremu za izradu predmetnog dokumenta. U okviru stručne pripreme prikupljena je odgovarajuća dokumentaciona osnova dobijena od strane nosioca pripreme plana – geodetska podloga u digitalnom obliku, Projektni zadatak, inicijative korisnika prostora koje su detaljno razmotrene i prema kojima je zauzet odgovarajući stav. Analiza inicijativa korisnika prostora sastavni je dio dokumentacione osnove ovog dokumenta – faza prednacrta i nacrta plana.

Pored navedenog, a u okviru pripremnih analiza, izvršen je obilazak terena, izvršeno ucrtavanje izgrađenih objekata koji nisu bili ucrtani u dostavljenoj geodetskoj podlozi i tekstualni opis postojećeg stanja u sastavu je ovog tekstualnog dijela Regulacionog plana – u daljem dijelu ovog teksta pod odgovarajućim nazivom u skladu sa sadržajem definisanim Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja „Sl. glasnik RS“ br. 69/13.

| 2.1. | Analiza prethodnih regulacionih planova predmetnog obuhvata |  |
| --- | --- | --- |

Obuhvat Regulacionog plana „Dašnica 1“ Bijeljina odnosi se na središnji dio užeg urbanog područja grada Bijeljine, u KO Bijeljina 1, a prostor između kanala Dašnica i ulica Neznanih junaka i Sremske.

Stanovanje je najzastupljenija namjena prostora u obuhvatu Plana. U postojećem stanju radi se o dominaciji individualnog (porodičnog) stanovanja sa dijelovima obuhvata u kojima je evidentiran i mješoviti tip stanovanja, odnosno prisustvo individualnog i višeporodičnog stanovanja koji nisu međusobno razdvojeni i istovremeno se pojavljuju u dijelovima obuhvata uz gradske saobraćajnice. Višeporodično stanovanje, međutim, zastupljeno je uglavnom uz granične dijelove obuhvata Plana, odnosno uz gradske saobraćajnice – Neznanih junaka i Dušana Baranjina, te manjim dijelom u središnjem obuhvatu Plana. Prema programskim elementima, preporukama i smjernicama iz plana šireg područja (Urbanistički plan grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20) potrebno je dati prioritet višeporodičnom tipu stanovanja uz primjenu viših standarda (garaže, parkinzi, zelenilo, oblikovanje), a što je opravdano sa aspekta adekvatnog korištenja gradskog građevinskog zemljišta, te uvođenja poslovnih djelatnosti u okviru višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata.

U ranijem periodu rađeno je nekoliko sprovedbenih dokumenata za ovaj definisani obuhvat: Regulacioni plan „Dašnica 1“ u Bijeljini – „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 8/04 („Zavod za urbanizam i projektovanje“ D.O.O. Bijeljina), te Izmjena Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini – „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 12/10 (JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina). U ovom dokumentu preuzimaju se određeni elementi prostorne organizacije i infrastrukturnih sistema iz navedenih prethodnih planova, a u prvom redu prethodnog dokumenta - Izmjena dijela Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini – „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 12/10, koji je i polazni osnov za izradu novih izmjena u skladu sa novim potrebama i uslovima, te obavezujućim elementima iz plana šireg područja (Urbanistički plan grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20).

Prethodnim navedenim planskim dokumentom u obuhvatu ove Mjesne zajednice, u kojoj je dominiralo individualno (porodično) stanovanje, uveden je određeni procenat kolektivnog stanovanja posebno u potezu uz ulice Dušana Baranjina, 1 maja, Cara Uroša. Ipak, generalno porodično stanovanje kao dominantna namjena prostora zadržano je na većoj površini obuhvata plana, a prethodnim dokumentom uvedeno je i višeporodično stanovanje u objektima sa ograničenim brojem stambenih jedinica. U sklopu ovog obuhvata je i nekoliko prostornih cjelina koje nisu stambene. U prvom redu to je prostor postojećeg islamskog groblja u jugozapadnom dijelu obuhvata plana, poslovni sadržaju u sjeverozapadnom dijelu između ulica Cara Uroša i Sremska, te objekti obrazovanja – Osnovna škola i dječiji vrtić u jugozapadnom dijelu obuhvata Plana.

Sagledavajući prostornu organizaciju prethodnog regulacionog plana izvode se sledeći zaključci:

- Osnovna koncepcija plana bazira se na postepenom uvođenju višeporodičnog stanovanja obzirom da se radi o naselju u proširenom centru grada, prilikom čega se maksimalno poštuje zatečena parcelacija zemljišta..

- U prethodnom planu, veće neizgrađene površine individualnih parcela na jugozapadu obuhvata su isparcelisane na građevinske parcele i dijelom namijenjene porodičnom, a dijelom višeporodičnom stanovanju.

- Površina nekadašnje fabrike „Kurjak“ bila je definisana kao površina sa obavezom izrade urbanističkog projekta sa namjenom industrija. Po usvajanju plana šireg područja ova je namjena izmijenjena u višeporodično stanovanje sa komercijalnim djelatnostima. U proteklom periodu je na predmetnoj lokaciji izgrađen poslovni kompleks – tržni centar sa stanovanjem i pratećim sadržajima. U izradi ovog plana poštovat će se zatečeno stanje i smjernice iz plana šireg područja za dalju razradu i uređenje ove cjeline.

- Površina islamskog groblja definisana je kao „Park tišine“, jedini adekvatan način budućeg tretiranja ove cjeline, obzirom da je smještena u stambenoj zoni.

U periodu implementacije prethodnog plana predmetnog obuhvata, u Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina prispjelo je više inicijativa građana za izmjene prostorne organizacije na određenim lokacijama. Analizom prispjelih inicijativa utvrđeno je da iste generalno imaju jedinstvenu osnovu, a to je – poštovanje postojećih katastarskih međa u zonama porodičnog stanovanja i zahtjevi za zamjenu individualnog (porodičnog) stanovanja višeporodičnim kroz izgradnju višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata većih gabarita i spratnosti. Uočeno je da se u inicijativama građana za izgradnju višeporodičnih objekata, pored veće spratnosti traže i manje građevinske parcele, odnosno parcele sa što manjim brojem vlasnika.

Prethidno navedeno je jedan od razloga zašto se pristupa izradi Plana za ovaj obuhvat, a potrebno je naglasiti da je ključni razlog izrade Regulacionog plna „Dašnica 1“, pored inicijativa korisnika prostora, usaglašavanje ovog planskog dokumenta sa novim Urbanističkim planom Grada Bijeljina – „Sl. glasnik Grada Bijeljina“ broj 43/20.

| 2.2. | Naslijeđene planske obaveze |  |
| --- | --- | --- |

Naslijeđene planske obaveze proizilaze iz plana šireg područja sa kojim se ovaj plan usaglašava, kao i prethodnih dokumenata prostornog uređenja za ovaj obuhvat, u onim dijelovim koji su ocijenjeni kao prihvatljivi i usklađeni sa planom šireg područja. U tom smislu, u izradi ovog dokumenta poštuje se definisana urbana matrica uz minimalne izmjene uslovljene novim potrebama definisanim u proteklom planskom periodu. Pored navedenog izdata urbanistička dokumentacija u redovnom postupku i postupku legalizacije, a izdata u skladu sa prethodnim regulacionim planovima ovog obuhvata takođe predstavlja naslijeđenu osnovu koja se ugrađuje u ovaj plan.

| 2.3. | Opšti uslovi iz plana šireg područja – Urbanistički plan grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20 |  |
| --- | --- | --- |

Regulacioni plan u svemu se usaglašava sa važećim urbanističkim planom kao planom šireg područja.

Kada je u pitanju opšta namjena površina definisana planom šireg područja, zadržana su planska rješenja iz urbanističkog plana, odnosno u ovom dijelu nije došlo do značajnijih izmjena koje bi mogle imati uticaja na veći obim izmjena u obuhvatu regulacionog plana.

Pored navedenog u urbanističkom planu grada Bijeljine primijenjene su nove zakonske odredbe, posebno u dijelu urbanističkih parametara za projektovanje i izgradnju objekata. Dijelom su izmijenjene do tada utvrđene smjernice za izgradnju građevina i preciznije određeni odgovarajući urbanistički parametri koji omogućuju fleksibilnije sprovođenje planskih rješenja u obuhvatima sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja. U skladu sa tim, a poštujući obavezu usaglašavanja dokumenata prostornog uređenja po njihovoj hijerarhiji, u sklopu Regulacionog plana „Dašnica 1“ Bijeljina, smjernice za sprovođenje plana u svemu se usaglašavaju sa smjernicama iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, uz detaljnije razrađene elemente koji su od važnosti za ovaj obuhvat.

Imajući u vidu osnovnu strategiju prostornog razvoja Republike Srpske i dinamiku ekonomskog i socijalnog razvoja grada Bijeljine, moguće je definisati osnovni cilj prostornog razvoja grada Bijeljine na sledeći način:

DOSTIZANJE VIŠEG NIVOA KVALITETA URBANE STRUKTURE, URBANOG REDA I URBANE KULTURE GRADA BIJELJINE RADI USPJEŠNIJEG EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA, ODNOSNO KVALITETA ŽIVLJENJA GRAĐANA KOJI U NJEMU ŽIVE I RADE.

Ovaj osnovni cilj će se dostizati postepeno, s tim što planska rješenja iz ovog plana treba tumačiti kao put ka njemu u budućnosti.

Dostizanje osnovnog cilja prostornog razvoja grada Bijeljine zahtijeva i jasno formulisanje ključnih kriterijuma, odnosno operativnih ciljeva preko kojih će se ići ka osnovnom cilju.

Operativni ciljevi prostornog razvoja Bijeljine održavaju specifičnost grada Bijeljine u njegovom regionalnom okruženju.

Sadašnje stanje i raspored stanovništva u gradskim Mjesnim zajednicama odražava sve specifičnosti dosadašnjeg toka urbanizacije u Bijeljini i ukazuje na urgentnu potrebu daljih planerskih intervencija u narednom periodu i insistiranju na dosljednom sprovođenju usvojene koncepcije Urbanističkog plana grada Bijeljine.

Prema preliminarnim sagledavanjima loš stambeni fond čini oko 11 % objekata na teritoriji užeg urbanog područja. U skladu sa zakonskim rješenjima i interesima budućih investitora pristupiće se postepenoj zamjeni građevinskog fonda.

Dosadašnji razvoj stanovanja u većoj mjeri planski nekontrolisan, mora biti maksimalno podvrgnut planskoj kontroli, što podrazumjeva spremnost odgovarajućih planova (regulacioni i dr.), organa i institucija da reaguju pravovremeno na konkretne zahtijeve građana. Stanovanje kao osnovna gradska funkcija će biti zadržano u centralnoj zoni grada, kombinovano sa poslovnim sadržajem, kao i razvijeno u zonama koje okružuju centar grada, sa davanjem prioriteta višeporodičnom stanovanju.

Stambene zone će primiti i odgovarajući obim privredne djelatnosti (mala privreda, servisi, zanati, trgovina i ugostiteljsvo i prema odredbama i pravilima iz regulacionih planova).

Bijeljina je po svom geostrateškom položaju jedan od značajnijih urbanih centara Republike Srpske, a posebno za regionalno okruženje. Iako je kreiranje novog normativnog okruženja posao države, lokalna samouprava Bijeljine mora sa svoje strane da preduzme sve mjere koje mogu da ubrzaju proces afirmacije i promocije Bijeljine za privlačenje kapitala izgradnjom infrastrukture, ponudom izgrađenih, a danas neiskorišćenih objekata, pojačanim mjerama za očuvanje životne sredine, povoljnom poreskom politikom, podsticanjem partnerstva javnog i privatnog sektora, i sl.

Grad Bijeljina je jedini regionalni centar na području Semberije. Ta činjenica pridonijela je velikom prilivu stanovništva i povećanim potrebama za stanovanjem i poslovnim prostorima bliže centru i na saobraćajnim koridorima.

Planiranjem prostora neophodno je obezbijediti uslove za gradnju objekata visokogradnje, koju će adekvatno pratiti izgradnja komunalne infrastrukture, nedostajuće kanalizacije, objekata toplifikacije, prostora za sport i rekreaciju, ambulante, škole i dječiji vrtići, parkinzi, saobraćajna mreža, parkovi.

3.	Pregled informaciono-dokumentacione osnove plana

- Urbanistički plan grada Bijeljina („Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20 ) – JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O Bijeljina - Bijeljina 2020. godine;

- Izmjena Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini – („Sl. Glasnik Grada Bijeljina br. 12/10) - JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina - Bijeljina 2010. godine;

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Dašnica 1" Bijeljina Odluka br. 01-022-50/21 od 09.06.2021. godine;

- Projektni zadatak br. 02/2-050-2-272/21 od 16.08.2021. godine;

- Inicijative građana za izmjene Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini;

- Analiza inicijativa građana za izmjene Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini, izrađena od strane JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina;

- STANJE ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA

I.       Prostorna cjelina

1. Teritorija prostorne cjeline i stanovništvo

Stambeno naselje i Mjesna zajednica „Dašnica 1“, predstavlja naselje mješovitog stanovanja (sa dominacijom porodičnog stanovanja) smještenog u sjeverozapadnom dijelu zone proširenog centra grada Bijeljine. Naselje ima površinu od 27,90 ha.

Teritorijalno zahvata površinu između kanala Dašnica sa juga i jugoistoka, te gradskih saobraćajnica Ulice neznanih junaka sa jugozapada, Cara Uroša i Sremske sa sjeverozapada.

Teren je ravan, sa apsolutnim visinama prostora između 91 mnm i 92 mnm.

Na teritoriji ovog stambenog naselja dominatno je porodično stanovanje. Građevinske parcele na kojima su izgrađeni porodični stambeni i stambeno-poslovni objekti u prosjeku ne prelaze 500,0 m2 površine, a u pojedinim dijelovima naselja postojeća je parcelacija veoma usitnjena i nepravilna što za posljedicu ima veći broj neadekvatnih slijepih pristupa.

Višeporodični tip stanovanja, koji je u ranijem periodu bio prisutan samo u krajnjem jugozapadnom dijelu naselja (stambene zgrade izgrađene 70-tih do 80-tih godina prošloga vijeka) u poslednjih 5-6 godina dobija na značaju. U skladu sa postojećom urbanom strukturom dominantnog porodičnog stanovanja, višeporodični stambeni i stambeno-poslovni objekti izgrađuju se uglavnom po obodu naselja, uz gradske saobraćajnice i na lokacijama gdje su postojeće građevinske parcele pravilnijih oblika i većih površina. Treba, međutim, naglasiti da su u poslednjem periodu značajno povećani zahtjevi stanovnika ovog područja za zamjenom porodičnog u višeporodično stanovanje koje se odnose i na unutrašnje dijelove ovog obuhvata.

Trenutno na području naselja „Dašnica 1“ živi oko 3580 stanovnika, od čega je u porodičnom tipu stanovanja 334 domaćinstava, odnosno 1336 stanovnika, dok je u višeporodičnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima 561 domaćinstavo, odnosno 2244 stanovnika. Na osnovu iznesenih podataka, od ukupnog broja stanovnika, na porodični tip stanovanja otpada 37%, a višeporodični 63%.

Prosječna gustina naseljenosti u ovom naselju iznosi oko 128 st/ha.

Navedeni podaci moraju se uzeti sa određenom rezervom, ali istovremeno oni pokazuju i sve razlike u navedena dva tipa stanovanja, koje opet jasno ukazuju na odnose urbanističkih pokazatelja, način korišćenja, a time i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, ekonomičnost izgradnje objekata i izgradnje infrastrukture.

Ako se uzme u obzir površina ovog stambenog naselja koja iznosi 27,83 hektara, te analizira odnos izgranje porodičnih stambenih objekata u odnosu na objekte višeporodičnog stanovanja, dobiju se podaci koji govore da na porodični (individualni) tip stanovanja otpada skoro 80% teritorije naselja, dok na višeporodično stanovanje nešto više od 20% od ukupne površine naselja. Ako se ovi podaci uporede sa brojem domaćinstava smještenih u svakom od tipova stanovanja jasno se uočava da se u višeporodičnom tipu smješta znatno veći broj domaćinstava, odnosno stanovnika. Ovo ukazuje i na razmještaj stanovništva unutar naselja koji je neravnomjeran te je na većoj površini koju zauzimaju objekti porodičnog stanovanja manja gustina naseljenosti, dok je u zonama višeporodičnog stanovanja ova gustina mnogo veća.

Slična je situacija i sa ostalim urbanističkim parametrima, kao što su procenat i koeficijent izgrađenosti. U porodičnom stanovanju, procenat izgrađenosti parcele je mali, kao i koeficijent izgrađenosti, jer se radi o objektima prizemne i spratnosti do P+1. Sa druge strane, procenat izgrađenosti parcele u kolektivnom stanovanju je mnogo veći – do 70% pa i više, a koeficijent izgrađenosti je između 2,5 i 4.

Kada je u pitanju infrastrukturna opremljenost, koja je jedan od prvih preduslova za podizanje kvaliteta urbane strukture naselja, tu je prednost na strani kolektivnog stanovanja, jer se za veći broj stambenih i poslovnih jedinica izgrađuje jedinstven sistem saobraćajne i komunalne infrastrukture, te je olakšana i dostupnost ovim sistemima .

Navedeni podaci ukazuju na potrebu odgovarajuće reorganizacije stambenog naselja koja se mora sprovesti u okviru izrade regulacionog plana.

  - Granica obuhvata izmjene regulacionog plana

U ovom dijelu teksta granica obuhvata Regulacionog plana definiše se opisno (u skladu sa Odlukom o pristupanju):

Na sjeverozapadnoj strani obuhvata regulacionog plana granica prati saobraćajnicu, odnosno Ulice Cara Uroša i Sremsku od raskršća Cara uroša i Neznanih junaka na sjeverozapadu pa do raskršća Sremske i Dušana Baranjina na sjeveroistoku.

Od raskršća ulica Sremske i Dušana Baranjina granica se na sjeveroistočnoj strani obuhvata spušta u pravcu jugoistoka prateći Ulicu Dušana Baranjina (uz kanal Dašnicu) u cijeloj dužini ove ulice sve do raskršća sa Ulicom neznanih junaka na jugozapadnoj strani obuhvata.

Od raskršća ulica Dušana Baranjina i Neznanih junaka, na jugozapadnoj strani obuhvata granica se lomi u pravcu sjeverozapada prateći Ulicu neznanih junaka sve do raskršća ca Ulicom Sremskom (raskršće „kod duda“), gdje se zatvara obuhvat Plana.

Opisana granica zatvara obuhvat izmjene regulacionog plana u ukupnoj površini od 27,90 ha.

U sadašnjem stanju na teritoriji obuhvata dominira stanovanje, kao osnovna funkcija prostorne cjeline. Uzimajući u obzir površinu obuhvata Plana, koja je relativno manja, te postojeće poslovne sadržaje na sjeveru obuhvata uz ulicu Sremsku, kao i poslovanje u sklopu stambeih objekata, i poslovanje u ovoj prostornoj vjelini zauzima značajno mjesto.

Veličina i struktura stanovništva je odlučujući faktor za predviđanja i planiranja organizacije, uređenja i aktiviranja prostora i izgradnje privrednih i neprivrednih objekata. Osnovne komponente plana definišu se na osnovu potreba stanovništva, a različite kategorije stanovništva, djeca, omladina, aktivno stanovništvo, izdržavano stanovništvo, zaposleni, nezaposleni i dr. imaju i različite potrebe života, rada, stanovanja, komuniciranja, odmora i rekreacije, snabdevanja i dr.

Sadašnje stanje i raspored stanovništva u gradskim mjesnim zajednicama odražava sve specifičnosti dosadašnjeg toka urbanizacije u Bijeljini i ukazuje na urgentnu potrebu daljih planerskih intervencija u narednom periodu i insistiranja na dosljednom sprovođenju usvojene koncepcije Urbanističkog plana grada Bijeljine.

Uz sve demografske nepoznanice koje su faktor ograničenja na nivou prostornog i društvenog planiranja, ipak su uočene prostorne protivurječnosti, koje treba izbalansirati u smislu insistiranja na ravnomjernom razvoju svih dijelova grada.

2.  Položaj, mjesto i uloga prostorne cjeline u urbanom području i odnos prema susjednim prostornim cjelinama

U prethodnom dijelu teksta navedeno je da se stambeno naselje „Dašnica 1“ nalazi u užem urbanom području grada Bijeljine, pripada sjeverozapadnom dijelu zone proširenog centra, a svojim južnim i jugoistočnim obodom u kontaktu je sa centralnom zonom grada. Upravo na ovoj strani naselja je kanal Dašnica koji je istovremeno element spoja i prirodna granica između centralne gradske jezgre i naselja sa sjeverozapadne strane kanala.

Po svom položaju naselje u cjelini predstavlja ugodnu i atraktivnu stambenu zonu lociranu između kanala Dašnica i glavnih gradskih saobraćajnica. Mreža osnovnih (glavnih) gradskih saobraćajnica sa svih strana tangira naselje, po čemu je ono izuzetno dobro povezano i sa centrom grada, kao osnovnom gravitacionom tačkom, ali i sa drugim stambenim zonama i naseljima užeg i rubnog pojasa urbanog područja grada.

Sa sjeverozapadne strane, Ulicom Sremskom, naselje „Dašnica 1“ u kontaktu je sa gradskom magistralom (saobraćajnica I reda), odnosno dijelom magistralnog pravca Bijeljina – Brčko, po čemu je povezano sa sjeverozapadnim dijelom urbanog područja u kojem je smještena nova industrijska zona grada („Industrijska zona 2“ i „Industrijska zona 3“), te Agro-tržni centar. Sa sjeveroistočne strane ovo je naselje u kontaktu sa raskršćem Ulica Miloša Obilića i Raje Baničića, zahvaljujući čemu je povezano sa sjevernim dijelom urbanog područja grada (Stambeno naselje „Dašnica“), a u nastavku i sa rubnim pojasom urbanog područja, te sjevernim dijelom opštinskog područja (naseljena mjesta Obarska i Crnjelovo). Od pomenutog raskršća je obezbijeđena i dobra veza sa naseljima istočnog dijela urbanog područja grada (Ulicama Proleterskih brigada i Živojina Mišića), posebno sa stambenim naseljem „Ledinci 1“ koje zauzima veliku površinu od oko 100,0 ha.

Povezanost naselja „Dašnica 1“ sa centralnom zonom grada Bijeljina je izuzetno dobra i ostvaruje se preko nekoliko važnih gradskih saobraćajnica: Ulicom Miloša Obilića sa sjeveroistočne strane direktno se ulazi u područje centralne zone grada, te Ulicom Neznanih junaka sa jugozapadne strane takođe se posredno preko mreže gradskih ulica dolazi do samog centra grada.

Prema navedenim podacima nesporno se zaključuje da je stambeno naselje „Dašnica 1“ dio prvog prstena stambenih zona oko centralne gradske jezgre, te da je po svom položaju i vezama sa susjednim naseljima i zonama iz neposrednog i šireg okruženja izuzetno povoljnih karakteristika. Iz tih razloga, budući razvoj i stepen urbanizacije ovog naselja ima značajno mjesto u globalnoj urbanizaciji i razvoju gradskog tkiva.

Kanal Dašnica koji je prirodna granica naselja sa jugoistočne i sjeveroistočne strane daje poseban pečat ovom naselju, a što je evidentno i po samom imenu naselja. Uređenjem kanala Dašnica – uređenjem keja i uvođenjem urbanih elemenata u ovaj prostor, stvoreni su adekvatni uslovi ne samo u smislu kvalitetnijeg izgleda kontaktnih zona uz kanal, nego i uslovi budućeg urbanog razvoja i transformacije tih kontaktnih zona.

3.  Organizacija prostorne cjeline i osnovne fizičke strukture

Sadašnji prostorni koncept i organizacija stambenog naselja „Dašnica1“ obiluje elementima po kojima se jasno može zaključiti odgovarajuća hronologija nastanka i razvoja ove stambene zone. Kroz protekli period ovo je naselje nastajalo dijelom spontano, a dijelom planski. Da je to tako potvrđuju određeni dijelovi naselja koji su nastajali i razvijali se u zavisnosti od svog položaja. Uz glavne gradske saobraćajnice – Ulica neznanih junaka sa jugozapada, te Dušana Baranjina sa jugoistoka i sjeveroistoka (uz kanal Dašnica) uočljiva je urednija parcelacija zemljišta sa građevinskim parcelama prosječne površine od oko 500,0m2, te pojava višeporodičnih stambenih zgrada sa pratećim površinama, kao i pojava objekata društvene suprastrukture – škola i obdanište, a što sve ukazuje na plansku koncepciju izgradnje naselja. Sa druge strane, u središnjim dijelovima ovog naselja evidentna je pojava većeg broja slijepih pristupa, parcela nepravilnog oblika i različitih površina, pojava voćnjaka i okućnica opterećenih pomoćnim objektima, po čemu se zaključuje da se radi o dijelom spontanoj parcelaciji bez planske osnove ili izgradnji koja nije dosljedno poštovala planska rješenja.

Prethodno navedeno rezultiralo je raznolikom građevinskom (fizičkom) strukturom koju, u porodičnom tipu stanovanja, karakterišu objekti veoma starije gradnje u lošem stanju i bez osnovnih stambenih uslova, objekti koji su predstavnici karakteristične arhitekture u ovom podneblju nazvane arhitekturom „planskih“ prizemnih kuća građenih 60-tih i 70-tih godina prošloga vijeka, u srednjem do dobrom stanju u zavisnosti od stepena tekućeg održavanja, te objekti novijeg datuma izgradnje, veće spratnosti uglavnom P+Pk i P+1, u dobrom stanju.

U naselju je prisutno i višeporodično stanovanje. Od starijih objekata u ovom tipu stanovanja su objekti uz Ulicu Dušana Baranjina u jugozapadnom dijelu obuhvata i prema raskršću sa Ulicom neznanih junaka. Radi se o stambenim zgradama građenim s kraja 70-tih godina prošloga vijeka, klasične arhitekture tog perioda (socrealizam) spratnosti P + 5. U ovom dijelu naselja su 4 objekta gotovo identičnih gabarita i arhitektonskog izraza. Ono što je bitno naglasiti jeste činjenica da je uz ove objekte obezbjeđen adekvatan prostor pripadajućih površina u sklopu kojeg je riješeno parkiranje, zelene površine, pristupi, komunalna infrastruktura i sl. Iz današnje perspektive da se zaključiti da je u ovom dijelu prostora započet, ali na žalost ne dovršen koncept kolektivne stambene izgradnje sa pratećim sadržajima.

U istom dijelu naselja i, vjerovatno u skladu sa tada započetim konceptom urbanizacije, izgrađen je i objekat osnovne škole sa pratećim površinama – fiskulturnom salom i vanjskim igralištima, a nešto kasnije izgrađeno je i dječije obdanište.

U kasnijem vremenskom periodu, u poslednjih 6-7 godina u ovom dijelu naselja izgrađeni su novi višeporodični stambeno-poslovni objekti, a ovaj tip izgradnje i ovaj tip stanovanja sve više dobija na značaju i počinje prodirati i u unutrašnjost naselja u kojoj je dominantno porodično stanovanje.

Promjenom društveno-političkih i posebno socio-ekonomskih odnosa nova izgradnja ima nešto drugačije karakteristike u odnosu na izgradnju kolektivnih stambenih zgrada iz ranijeg perioda.

Pored stanovanja, odnosno izgrađenih stambenih i stambeno-poslovnih objekata u oba tipa stanovanja, u prostornom obuhvatu stambenog naselja „Dašnica 1“ ima izgrađenih objekata i drugih namjena. U prvom redu to je komercijalni - trgobački kompleks „Mihajlović“, kojeg čine poslovni objekti trgovačke i ugostiteljske najene sa pratećim sadržajima i stanovanje. Kompleks se nalazi u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana omeđen ulicama Sremskom, Cara Uroša i Dušana Baranjina.

Pored navedenog Tržnog centra „Mihajlović“ u obuhvatu naselja „Dašnica 1“ nalaze se i drugi poslovni sadržaji od kojih treba navesti kompleks benzinske stanice u sjeverozapadnom dijelu obuhvata, sa pratećim komercijalnim i uslužnim sadržajima, te kompleks tehničkog pregleda vozila u Ulici Sremskoj.

Ostali poslovni sadržaji uglavnom su komercijalnog i zanatsko-uslužnog tipa organizovani dijelom u samostalnim poslovnim objektima unutar naselja ili češće u prizemljima stambenih objekata oba tipa stanovanja.

Stambeno naselje „Dašnica 1“ pripada onim naseljima u sklopu zone proširenog centra i užeg urbanog posručja u okviru kojeg je pored stanovanja i komercijalnih poslovnih sadržaja prisutan i određen procenat funkcija koje pripadaju grupi društvenih djelatnosti. Na taj način naselje već u sadašnjem stanju ima dobre karakteristike u pogledu kvaliteta urbane strukture u kojoj su prisutni potrebni elementi i funkcije neophodne za adekvatno funkcionisanje naselja kao cjeline, ali i veze i uticaja istog sa neposrednim i širim okruženjem.

Od društvenih sadržaja u naselju su kompleksi dječijeg obdaništa i Osnovne škole. Ovi su sadržaji izgrađeni na definisanim parcelama sa pripadajućim pratećim sadržajima, a predstavljaju one funkcije kojima gravitiraju korisnici kako iz samog naselja, tako i iz stambenih zona izvan granica naselja.

Objekat Osnovne škole „Knez Ivo od Semberije“ izgrađena sedamdesetih godina (1978. god.) prošloga vijeka. Uz školu je izgrađena fiskulturna sala, definisano pripadajuće dvorište sa vanjskim sportskim terenima i ova škola je jedan od školskih objekata koji u cijelosti zadovoljava potrebne uslove za objekte ove namjene.

Uz kompleks Osnovne škole „Knez Ivo od Semberije, na susjednoj parceli i sa orjentacijom na Ulicu Neznanih junaka, je postojeći objekat dječijeg vrtića. Ova pretškolska ustanova izgrađena je devedesetih godina prošloga vijeka i predstavlja primjer savremene i bolje organizovane ustanove ovog tipa.

II .  Prirodni uslovi i resursi

- Geografski položaj

Stambeno naselje „Dašnica 1“ teritorijalno zahvata površinu između kanala Dašnica sa juga i jugoistoka, te gradskih saobraćajnica Ulice neznanih junaka sa jugozapada, Cara Uroša i Sremske sa sjeverozapada. Pripada sjeverozapadnom dijelu zone proširenog centra, a svojim južnim i jugoistočnim obodom u kontaktu je sa centralnom zonom grada.

U okviru urbanog područja grada Bijeljine ovo naselje smješteno je u središnjem dijelu užeg urbanog područja.

Teren je ravan, sa apsolutnim visinama prostora između 91 mnm i 92 mnm.

  - Klimatske karakteristike

Klimatske karakteristike kao i morfološki podaci definišu se prostornim i vremenskim varijacijama strujanja, vlažnosti i intenziteta zračenja. Podaci o klimatskim karakteristikama područja grada Bijeljine dobijeni su sa meteorološke stanice Bijeljina. Područje je pod uticajem panonske klime. Umjereno kontinentalna klima počinje u novembru i decembru, a traje do početka marta. U proljeće najčešće se javlja kišni  period od mjesec dana koji se štetno odražava na vegetaciju i koji ometa proljećnu sjetvu. Krajem aprila, a nekad i početkom maja mogu da se jave kasni proljećni mrazevi.

Važni podaci koji karakterišu klimu su:

  - padavine (prosječne i njihov intenzitet)

  - temperatura vazduha

  - broj ledenih dana

  - broj maglenih dana

Padavine

Godišnja suma padavina je 740 mm taloga u obliku kiše ili snijega. Najvića prosječna količina padavina je u periodu maj-juli (oko 33%), a najmanja u periodu januar-mart (oko 20%), od ukupnih godišnjih padavina.

Temperatura

Ljeta su topla sa prosječnom temperaturom od 20-220C (juli), a zime hladne sa temperaturom od -1 do -20C (januar). Godišnje kolebanje temperature je 21-240C, što je odlika izražene kontinentalne klime. Vegetacioni period je 150 - 200 dana, sa prosječnom

temperaturom 16 - 180C, a insolacija traje 1800 - 1900 časova godišnje. Prosječna temperatura vazduha je 10.80C i prikazana je u tabeli 2.

Za prosječan broj ledenih dana određđen je interval 75,5  do 92,6 dana, a prosječna godišnja vrijednost ledenih dana je u intervalu 18,9 do 21,1 dan.

Magle su karakteristične za doline rijeka, veoma su česte i odražavaju se tokom cijele godine.

  - Vjetar

Vjetar je poseban faktor, a analizom podataka o vjetrovima mogu se otkriti osnovne odlike atmosferske cirkulacije, a time i objasniti neke karakteristike klime. Vjetrovi su umjereni i slabi, a dominantni su iz sjevernog i sjeverozapadnog pravca.

Čestina i brzina vjetrova se prikazuje na ruži vjetrova, koja predstavlja sumu pravaca i intenziteta vjetrova predmetnog regiona u određenom vremenskom periodu (najčešće prosječna godina). Čestina i brzina vjetrova data je po pravcima i prikazana na sl. 1 i u tabeli .

Ruža vjetrova

Prikaz  čestine i srednjih vrijednosti brzina vjetrova

|  | N | NE | E | SE | S | SLJ | LJ | NLJ | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rel. čestine | 45 | 24 | 101 | 49 | 104 | 60 | 129 | 188 | 296 |
| Sr. brzina | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | - |

  - Morfološke karakteristike

Osnovne morfološke karakteristike terena predstavljene su obilježjima ravničarskog terena koji su dio Semberske ravni. To je aluvijalna ravan koju sa sjeverne strane opštinskog teritorija zatvara rijeka Sava, a sa istoka i jugoistoka rijeka Drina. Na zapadnoj strani postepeno prelazi u Brčanski plato.

Teren je subhorizontalan, blago pada od juga i jugoistoka prema sjeveru, sjeverozapadu i sjeveroistoku. Veličine nagiba ravni ne prelaza 50.

  - Geološke karakteristike

    - Osnovna geološka građa terena

Prema OGK, list Bijeljina, R 1:100 000 i njenom Tumaču, geološku građu prostora obuhvata Urbanističkog plana Bijeljina čine sedimentne tvorevine neogena i kvartara.

Neogen je predstavljen pliopleistocenskim sedimentima (Pl,LJ), koji izgrađuju krajnji jugozapadni dio prostora obuhvata, područje eksploatacionog polja ciglane. Leže na nadmorskoj visini 113,6 mnm, a predstavljeni su alevritima, glinama, pjeskovima i rjeđe šljunkovima. Debljine, u punom svom razvoju, su oko 250 m.

Kvartarni sedimenti izgrađuju skoro čitav prostor urbanog područja grada Bijeljine, a u sklopu ove građe terena je i obuhvat izmjene regulacionog plana. To su sedimenti prve rječne terase (t1)  rijeke Drine. Prostiru se na površini terena sa nadmorskom visinom oko 91,0 mnm. Sedimentne tvorevine su predstavljene heterogenim šljuncima, pijescima, glinama i alevritima. Debljine su nekoliko desetaka metara.

    - Hidrogeološke karakteristike terena

Semberija je, sa hidrogeološkog stanovišta, odavno poznata kao područje sa veoma velikom količinom kvalitetnih izdanskih voda u aluvijalnim sedimentima Drine i Save, koje se mogu koristiti za piće i druge svrhe. Postojeći Posavski hidro geološki rejon (Plavkić i dr., 1990.) se prostire do dubine od oko 250 - 300 m i zahvata sedimente kvartara i pliopleistocena. Kvartarni aluvijalni sedimenti su prvi kompleks (prema M. Milivojeviću) vodonosnih stijena u kojima su prisutna dva litološka člana:

- gornji, predstavljen sa prašinastim pijescima, pjeskovitim glinama, barskim glinama i ilovačama. Najveće debljine su na sjevernom dijelu područja opštine, oko Velinog Sela (do 7 m). U granicama istraživanog prostora, najveće debljine evidentirane su na krajnjem sjeverozapadnom dijelu urbanog područja (oko 6 m).  Najmanje utvrđene debljine su na rubnim istočnim, južnim i zapadnim područjima urbanog područja kao i u centralnom dijelu grada.

- donji, stariji član kojega sačinjavaju šljunci, uglavnom krupnozrni i izmiješani sa pijescima (sadržaj pijeska do 20%). U zapadnom dijelu opštinskog područja, šljunci su zaglinjeni, a česti su i proslojci gline. Debljina ovog člana je različita, a na urbanom području Bijeljine je oko 40 m. Ovaj donji, stariji član aluvijalnog kompleksa najznačajniji je sa aspekta vodosnabdijevanja.

Drugi kompleks su pliopleistocenski sedimenti zastupljeni na veoma malom prostoru urbanog područja Bijeljine. Generalno je sačinjen je od riječno - jezerskih sedimenata predstavljenih sa pijescima, šljuncima i njihovim varijetetima unutar kojih su česte izmjene glinovitih proslojaka ali i slojeva znatne moćnosti. Izmjene su česte po dubini i po horizontalnom prostiranju. Debljina kompleksa raste od zapada prema istoku.

U granicama urbanog područja Bijeljine pliopleistocenski sedimenti predstavljeni su sa glinama znatne moćnosti i dobrog kvaliteta za ciglarsku industriju.

U podlozi sedimentima drugog kompleksa su donjepliocenske gline, lapori i podređeno pijesci. Njihovu podlogu čine krečnjaci i dolomitični krečnjaci debljine 200 - 500 m.

Po svojoj hidrogeološkoj funkciji, kvartarni sedimenti te pliopleistocenski šljunci i pijesci su kolektori podzemne vode, a pliocenski sedimenti u njihovoj podlozi su izolatori. Relativne izolatore predstavljaju i sedimenti prvog litološkog člana kvartarnih aluvijalnih sedimenata.

Na cijelom području Grada Bijeljina glavni hidrogeološki kolektor su šljunkovito - pjeskoviti sedimenti drugog litološkog člana iz prvog kompleksa kvartarnih aluvijalnih sedimenata. Svi ostali kvartarni i pliokvartarni sedimenti iako, po svojim opštim hidrogeološkim karakteristikama predstavljaju hidrogeološke kolektore, ipak su daleko manje značajni za vodosnabdijevanje zbog svoje male debljine i čestih proslojavanja sa glinama.

Prema tome uopšteni prikaz kolektora i izolatora podzemne vode može se prikazati na slijedeći

način, od površine terena prema dubini:

| Povlatni izolator: | aluvijalne ilovače i barske gline kvartarne starosti |
| --- | --- |
| Kolektor: | aluvijalni šljunkovi i pijeskovi kvartarne starosti, pliokvartarni šljunkovi i pijeskovi |
| Podinski izolator: | gline i lapori gornjopliocenske starosti |

Vrijednosti koeficijenta filtracije su najveće u centralnom dijelu Semberije, prema Drini i iznose od 1 x 10-3 m/s do 4 x 10-3 m/s, a efektivna poroznost šljunkova je   24-27% (Plavkić i dr., 1990.). Zaglinjeni dijelovi tla ilovače i barske gline imaju niske vrijednosti koeficijenta filtracije i to manje od 0,1 x 10-9 m/s.

    - Inženjerskogeološke karakteristike terena

Inženjerskogeološke karakteristike terena sagledane su i utvrđene na temelju rezultata prethodnih istraživanja, prvenstveno Osnovne geološke karte, list Bijeljina R 1 : 100 000 (autora J. Vrhovčić, J. Anđelković, B. Prtoljan i drugi) sa koje su preuzeti podaci o litostratigrafskim članovima i strukturno tektonskim odnosima, ali samo oni podaci koji mogu imati uticaja na urbanizaciju prostora. Takođe korišten je veliki broj geotehničkih elaborata koji su rađeni skoro na čitavoj teritoriji opštine za potrebe izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje (nivoi: studije, idejni i izvođački projekti), a koji su najdirektnije vezani za mogućnosti urbanizacije prostora. Uz navedene prethodne istražne radove proučen je i izvršen odabir rezultata iz svih ostalih geoloških elaborata rađenih u razne svrhe, posebno za potrebe hidrogeoloških istraživanja.

Prema inženjerskogeološkim vrstama stijena, tretirani prostor izgrađuju nevezane i slabo vezane stijene. Po postanku su riječni sedimenti, a po starosti su kvartarni odnosno holocenski. Označeni su kao terasni sedimenti prve riječne terase (t1) predstavljeni glinama, pijescima i šljuncima. Pojedini litološki članovi često su u izmjeni kako po horizontalnom prostiranju tako i vertikalnom zalijeganju. Zbog toga je ova podjela generalna, utvrđena na osnovu istraživanja do dubine od 10,0 m do koje su najčešće vršeni istražni radovi za potrebe objekata visokogradnje i niskogradnje kao i podzemnih objekata infrastrukture.

Slabo vezani sedimenti prostiru se na površini terena čitavog prostora urbanog područja Bijeljine. To su aluvijalne gline sa veoma heterogenim učešćem pjeskovite komponente, a na prelazu prema neveznim sedimentima, može biti i muljevitih proslojaka. Njihove debljine su veoma različite, ali se generalno može reći da su zadebljanja od juga prema sjeveru. Gline debljine do 2,0 m, registrovane su u centralnom dijelu grada, zatim se protežu u obliku uže zone prema Pučilama i na zapadnu i sjeverozapadnu stranu, prema Majevičkom kanalu.

Glinoviti sedimenti debljina većih od 2,0 m prostiru se sjeverno od centralnog dijela grada sa konstantnim zadebljanjima prema prostoru obilaznice.

Nevezane stijene prostiru se u podlozi glina na čitavom obrađivanom prostoru. Po sastavu to su: šljunci, pijesci i njihovi varijeteti, a u dubljim dijelovima terena mogu se pojaviti i glinoviti slojevi i proslojci. Pojave i nivoi podzemne vode su u ovim sedimentima.

Geotehničke karakteristike u pogledu stabilnosti i nosivosti terena su dobre. Ograničenja mogu biti prisutna uslijed muljevitih nenosivih do slabo nosivih slojeva i proslojaka, koji se najčešće pojavljuju na prelazu iz gline u pjeskovito - šljunkovite materijale. Dosadašnjim istražnim radovima utvrđeni su ovakvi uslovi terena na mikrolokacijama naročito u sjevernom dijelu gradske zone kojoj pripada i obuhvat izmjene dijela urbanističkog plana.

Ograničenja za izgradnju objekata moguća su i zbog povremeno visokog nivoa podzemne vode (samo za vrijeme hidroloških maksimuma), a moguća su i u centralnoj zoni grada.

Dubine do podzemne vode utvrđene su kroz prethodne radove u svrhu izgradnje objekata. To su tačkasti podaci, ograničeni dubinom istraživanja i vremenskim periodom. Predstavljaju stanje podzemne vode na lokaciji na kojoj je registrovana, u vremenskom intervalu izvođenja radova. Zbog toga, kod izgradnje objekata, navedene podatke treba uzeti sa rezervom.

Maksimalni nivoi podzemne vode su u rasponu od 85,00mnm do 89,00 mnm.

Seizmičnost terena utvrđena je na osnovu Seizmološke karte SFRJ iz 1987. godine prema kojoj prostor opštine Bijeljina predstavlja područje sa maksimalnim intenzitetom očekivanih zemljotresa I = 70 MSK - 64 za povratni period od 500 godina i vjerovatnoćom pojave 63%.

- Poljoprivredno zemljište

U prostoru obuhvata regulacionog plana poljoprivredno zemljište nije zastupljeno

- Vode

  - Površinske vode

Hidrografsku mrežu čine prirodni i stvoreni tokovi. Svi pripadaju slivu rijeke Save.

Prirodni tokovi su Brijesnica i Ljeljenačka Dašnica na zapadnom odnosno sjeverozapadnom dijelu urbanog područja. Ljeljenačka Dašnica, samo svojim krajnjim tokom, teče istraživanim prostorom i ulijeva se u Majevički kanal. Tok Brijesnice je prekinut Majevičkim kanalom tako da se vode gorneg i srednjeg toka ulijevaju u taj kanal, a sakupljene vode donjeg toka ulijevaju se u kanal Dašnicu. Brijesnica i Ljeljenačka Dašnica su povremeni bujični tokovi koji se za vrijeme velikih atmosferskih padavina izliju i poplave uski pojas oko korita, ali se za kratko vrijeme (do par dana) povuku u korito.

Rjeka Drina ima velik uticaj na prirodne karakteristike obrađivanog prostora, a pruža i velike mogućnosti poboljšanja kvaliteta života građana Bijeljine.

Stvoreni površinski tokovi su kanali koji, za urbanu zonu Bijeljine, imaju veliko značenje ne samo u vizuelnom smislu nego i u poljoprivredi, odbrani od poplava, odvodnji otpadnih voda a naročito u smislu poboljšanja uslova životne sredine.

Najveći značaj ima kanal Dašnica koji je izgrađen središnjim dijelom grada i koji, preko kanala Glogovac, odvodi vode rijeke Drine do rijeke Save.

  - Podzemne vode

Jedan od najvećih prirodnih resursa opštine Bijeljina su podzemne vode. To su pitke i termomineralne vode. Detaljna proučavalja podzemnih voda vršena su u nekoliko navrata, a sinteza svih rezultata urađena je u Studiji: Resursi podzemnih pijaćih voda i geotermalni resursi opštine Bijeljina;

Potencijali i mogućnosti korišćenja (M. Milivojević, 1995. god.). Po detaljnosti obrade i preporukama za dalji rad na problematici voda ova studija je jedan od ključnih informaciono-dokumentacionih materijala za rješavanje problematike vezane za pijaće i termalne vode i geotermalnu energiju, kako sa ekonomskog aspekta tako i sa aspekta zaštite životne sredine.

Generalno, tok podzemnih voda ima pravac od juga i jugoistoka ka sjeveru i sjeverozapadu. Glavni prihranjivač izdani je rijeka Drina. Uticaj padavina je mali iz razloga što površinski izolatorski sloj umanjuje infiltraciju oborinskih voda u podzemlje. Pražnjenje se vrši u Savu uzvodno od ušća Drine i u donji tok Drine.

Najznačajnija i najveća izdan vode za vodosnabdijevalje područja Bijeljine je freatska izdan formirana u prvom kompleksu u aluvijalnim sedimentima. Po rezervama ona je jedina izdan na osnovu koje se može planirati snabdijevanje vodom stanovništva čitave opštine.

Da bi se to postiglo moraju se definisati njeni prirodni uslovi, utvrditi strategija korištenja i zaštita. U suprotnom, može se izazvati ekološka katastrofa.

Ugroženost freatske izdani od zagađenja je veoma velika zbog:

- fekalnih i otpadnih industrijskih voda Bijeljine

- opadanje kvaliteta vode rijeke Drine

- zagađivača u okolnim seoskim naseljima koja su prostorno smještena na pravcima prihranjivanja

- poljoprivredne proizvodnje

- incidenata na saobraćajnicama

- aerozagađenja

Mjerama zaštite potrebno je obuhvatiti čitavu izdan. Jedino tako iskazaće se pozitivni efekti zaštite i na izvorištu Grmić.

- Flora i fauna

Biljni i životinjski svijet urbanog područja Bijeljine možemo posmatrati kroz karakteristike agroekosistema, vodenih, žbunastih i zeljastih ekosistema i neznatno prisutnih šumskih i livadskih ekosistema.

Agrobiocenoze, odnosno, biljne i životinjske zajednice stvorene uticajem čovjeka najkarakterističniji su predstavnici flore i faune.

U rubnim područjima urbane zone prisutne su i površine pod voćnjacima, dok su ka unutrašljosti više zastupljena pojedinačna voćna stabla, uz okućnice individualnih stambenih objekata. žbunasta i zeljasta vegetacija, kao i pojedinačna ili grupisana stabla vrbe, topole i bagrema salix alba, salix fragilis, salix cinerea, populus alba, populus nigra, prunus spinosa, sambucus nigra, crataegus oxyacantha, rosa canina

Vegetaciju u gradskom prostoru čine drvoredi, zelene površine uz saobraćajnice, stambene zgrade, industrijske zone, blokovsko zelenilo i parkovi. Postojeće zelene površine u gradu, obzirom na njihovu ulogu i značaj u ekološkom smislu, nisu dovoljne, te je potrebno planirati veće površine pod zelenilom, naročito, zaštitne zelene pojaseve oko industrijskih zona i sadnju novih i sanaciju postojećih drvoreda.

- Ocjena povoljnosti terena za urbanizaciju i procjenjeni uslovi gradnje

Ocjena povoljnosti terena za urbanizaciju analizirana je na osnovu prirodnih i stvorenih uslova koji mogu biti limitirajući faktor za izgradnju objekata. Analiza prirodnih uslova urađena je sa aspekta morfoloških, inženjerskogeoloških, geotehičkih, hidrogeoloških i seizmičkih karakteristika terena. stvoreni uslovi razmatrani su prvenstveno u odosu na zatitne pojaseve uz hidrotehničke objekte i objekte infrastrukture.

Osnovni kriterijumi za ocjenu povoljnosti terena za urbanizaciju i procjenjeni geotehnički uslovi gradnje koji karakterišu prirodno stanje terena bili su:

- Litološka građa terena

- Dubina do podzemne vode i oscilacije nivoa podzemne vode

- Stabilnost terena u prirodnim uslovima

- Podložnost stalnom i povremenom plavljenju površinskim i podzemnim vodama

- Zamočvarenost terena

- Geotehnički parametri litoloških sredina za koje je procjenjeno da će se angažovati za gradnju (parametri su sagledani u odnosu na rezultate kontaktnih područja).

Prema navedenim kretirijima prirodnih uslova konstatovano je da je čitav prostor obuhvata regulacionog plana Gvozdevići povoljan za urbanizaciju. Teren izgrađuju šljunkovito pjeskoviti sedimenti, sa pokrovom od prašinasto – pjeskovitih glina debljine 2 – 5 m. Šljunci i pijesci su vosoke nosivosti i praktično nedoformabilni, dok su pokrovne gline jako do srednje stišljive, slabo do srednje nosive i u godini pod uticajem podzemne vode. Nivo podzemne vode je sa blagim gradijantom ka sjeveru, na dubini većoj od 2 m.

Generalna ocjena uslova izgradnje je slijedeća:

- Objekti kolektivnog stanovanja i javni objekti spratnosti Po+P+2 do Po+P+3, mogu se planirati sa jednom podzemnom etažom ili bez nje za uslove plitkog temeljenja u povlatnim glinama, bez posebne melioracije temeljnog tla

- Objekti spratnosti veće od P+3 i javni i industrijski objekti sa specifičnim opterećenjima na tlo većim od 150 kN/m2, mogu se direktno temeljiti uz uslov pojačane sanacije i na odgovarajućem tipu temelja, uz lokalnu primjenu drenažnih sistema

- Objekti unutrašnje i spoljne infrastrukture, izvedeni za najviše jednu podzemnu etažu, uglavnom su iznad nivoa podzemne vode; kod velikih prečnika kolektora, potrebna je sanacija tla sa ankerovanjem.

Problemi koji se mogu ispoljiti kod izgradnje višesprtnih objekata na mikorolokacijama sa slabo nosivim muljevitim proslojcima i/ili sa visokim nivoom podzemne vode, rješavaju se tehničkim mjerama koje je potrebno definisati na osnovu rezultata gotehničkih istraživanja u okviru Izvođačkog projekta pojedinih objekata.

III.       Infrastruktura

1.	Saobraćaj

Saobraćajni sistem na području regulacionog plana "Dašnica 1" čine postojeće ulice gradskog tkiva, uglavnom nedovoljnog kapaciteta u odnosu na postojeće saobraćajne tokove.

Najznačajniji saobraćajni potez, ne samo na prostoru ovog regulacionog plana već i cijelog grada svakako su ulice Sremska i Cara Uroša na sjeverozapadnoj strani kompleksa.

Ulica Sremska je do nedavno bila dio magistralne putne mreže grada Bijeljine. Izgradnjom gradske putne obilaznice ona postaje gradska saobraćajnica, međutim, i kao gradska ulica, Sremska ima značajno povećanu koncentraciju vozila i pješaka jer su u prethodnom vremenskom periodu, sa obje strane ulice izgrađeni kompleksi poslovnih objekata sa komercijalnim djelatnostima (tržni centri), benzinske pumpe, objekti za tehničke preglede vozila i slično, kao i objekti višeporodičnog stanovanja.

Ove dvije ulice, istovremeno, predstavljaju saobraćajnu vezu novog stambenog naselja „Intergaj“ sa centralnim i ostalim dijelovima grada.

Drugi po rangu saobraćajni potez sa izrazito velikim intenzitetom motornog i pješačkog saobraćaja je Ulica Neznanog junaka, na jugozapadnoj strani kompleksa, koja je južni uvodno-izvodni pravac ka centru Bijeljine. Na ovom potezu, pored saobraćajnih kretanja ka poslovnim zonama grada ili obrnuto, ka centralnim sadržajima, izražena su i kretanja koja za cilj imaju razne sadržaje duž ulice –obrazovne ustanove (osnovna škola, vrtić), MUP, novi višeporodični stambeno-poslovni objekti i dr.

Od značaja je još pomenuti dvije saobraćajnice koje imaju veliki intenzitet saobraćaja - dio Ulice Cara Uroša od benzinske stanice "Nešković" do kanala Dašnica i dalje preko kanala u susjednu zonu kao i Ulica Prvog Maja od Ulice cara Uroša do kanala Dašnica i dalje preko kanala, takođe u susjednu zonu.

Ostale saobraćajnice na području plana su lokalnog - stambenog karaktera i služe uglavnom za pristup objektima - dominantno individualnog stanovanja.

Karakteristike stanja

Primarne karakteristike stanja saobraćajnog sistema su :

- česta lijeva i desna skretanja za ulazak u postojeće poslovne lokacije, što u mnogome usporava tok motornog saobraćaja na osnovnom pravcu,

- nedovoljne širine poprečnog profila saobraćajnica, uz nedostatak izdvojenih površina za pješačka kretanja - trotoara,

- nedostatak površina namijenjenih za stacionarni saobraćaj, posebno u zonama kolektivnog stanovanja,

- nedostatak jasnih regulacuonih i građevinskih linija i frontova, odnosno neizdiferenciranost funkcionalnih elemenata poprečnih profila, što se posebno odnosi na dijelove sa dominantno individualnim stanovanjem.

2.  Vodovod i kanalizacija

  - Vodovod

U periodu 2009. do 2010. godine u većem dijelu obuhvata je izgrađena potpuno nova vodovodna mreža za planski period od 50 godina.

Izgrađeni su novi transportni i distributivni cjevovodi te objekti na mreži (okna, prelzi preko mostova,itd.).

Izvedena je sljedeća vodovodna mreža:

- ul.Dušana Baranina i Pere Stanića distributivni cjevovod  150 mm,

- ul. 1.Maja distributivni cjevovod  150 mm,

- ul. Nikole Mačkića, Stevana Krnjića,  Geteova, Borisa Pasternaka, 18.Novembra distributivni cjevovodi   100 mm i  150 mm,

- ul. Cara Uroša transportni cjevovod  300 mm i distributivni cjevovod  150 mm,

Takođe su izgrađeni i novi priključci na vodovodnu mrežu za postojeće i planirane objekte u zoni saobraćajnice da bi se sječenje asfalta u budućnosti svelo na najmanju moguću mjeru.

  - Fekalna kanalizacija

U periodu 2009. do 2010. godine u većem dijelu obuhvata je izgrađena potpuno nova fekalna kanalizaciona mreža za planski period od 50 godina.

Izvedeni su sljedeći kolektori:

- ul. Dušana Baranina kolektor  500 mm,

- ul. 1.Maja kolektori  200 – 400 mm,

- ul. Pere Stanića, 18.Novembra, Borisa Pasternaka, Nikole Mačkića i ulica Geteova kolektori  200 mm,

- ul. Stevana Krnjića kolektor  400 mm,

- ul. Cara Uroša kolektori  200-350 mm,

Pomenuta kanalizaciona mreža je priključena na postojeće kanalizacione kolektore oko posmatranog obuhvata.

Kišna kanalizacija

U periodu 2009. do 2010. godine u većem dijelu obuhvata je izgrađena potpuno nova kišna kanalizaciona mreža za planski period od 50 godina.

Izvedeni su sljedeći kolektori:

- ul. Dušana Baranina kolektori  300-400 mm,

- ul. 1.Maja kolektori  400 mm,

- ul. Pere Stanića, 18.Novembra, Borisa Pasternaka, Nikole Mačkića i ulica Geteova kolektori  350-500 mm,

- ul. Stevana Krnjića kolektor  350 mm,

- ul. Cara Uroša kolektori  300-800 mm,

U većini ulica (osim 1. Maja, D.Baranina i Cara Uroša) nisu postavljeni ivičnjaci pa nisu izvedeni ni slivnici, osim na par kritičnih mjesta. Praktično u tim ulicama kišni kolektori uglavnom ne prihvataju vode sa saobraćajnih površina .

Prikupljene atmosferske vode se bez predodnog tretmana izlivaju u kanal Dašnica.

3.	Elektroenergetika

MZ "Dašnica 1" obuhvata prostor između kanala "Dašnica" i ulica Sremske i Neznanih junaka.  Po svojoj organizaciji prostor MZ "Dašnica 1" je tipično stambeno naselje perifernog urbanog područja grada, sa dominantnim udjelom objekata individualnog stanovanja i relativno  malim udjelom objekata kolektivnog stanovanja, poslovnih i industrijskih objekata.

Snabdjevanje električnom energijom je riješeno sa jedanaest transformatorskih stanica. Za stambene i stambeno-poslovne objekte snabdjevanje električnom energijom se vrši iz transformatorskih stanica snage 630 do 1000kVA. Fabrika “Kurjak”, benzinska pumpa "Despotović" i poslovni kompleks "Nešković" imaju sopstvene transformatorske stanice različitih snaga. Takođe je za objekte OŠ "Knez Ivo od Semberije"namijenjena posebna transformatorska stanica snage 630kVA sa koje je u obuhvatu priključen dio objekata individualnog stanovanja prema ulici cara Uroša. Sa TS "Dašnica 1" i TS "Željeznička 1", koje inače nisu u obuhvatu prostora MZ "Dašnica 1", priključen je dio individualnih stambenih objekata koji gravitiraju ulici Miloša Obilića.

Transformatorske stanice su na 10 kV distributivnu mrežu priključene podzemno položenim 10 kV kablovskim vodovima. U obuhvatu ovog plana nema nadzemnih dalekovoda. Priključak individualnih stambenih objekata se vrši podzemno ili nadzemno sa  NN zračne distributivne mreže. Objekti kolektivnog stanovanja su podzemno položenim NN kablovskim vodovima direktno priključeni na NN izlaze transformatorskih stanica.

Prema podacima RJ "Elektrodistribucija" Bijeljina opterećenja transformatorskih stanica u obuhvatu regulacinog plana „ Dašnica 1“ za novembar  2020.godinu su bila sledeća:

| Naziv TS | Snaga (kVA) | Opterećenje |  |  | Broj potrošača |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kVA) | (%) | domaćinstva |  | ostali (poslovni-virmanci) | ukupno |
| ZTS Ekonomska škola 1 | 630 | 260 | 41 | 138 |  | 10 | 148 |
| MBTS Ekonomska škola 2 | 630 | 640 | 102 | 316 |  | 16 | 332 |
| BTS Ekonomska škola 3 | 630 | 400 | 63 | 234 |  | 26 | 260 |
| BTS Prva narodna | 630 | 132 | 21 | 42 |  | 11 | 53 |
| BTS 4. juli | 630 | 420 | 67 | 250 |  | 8 | 258 |
| BTS Mega stan 1 | 1000 | 200 | 20 | 77 |  | 23 | 100 |
| BTS Mega stan 2 | 630 | 300 | 48 | 112 |  | 12 | 124 |
| BTS Sremska | 630 | 150 | 24 | 79 |  | 3 | 82 |
| BTS Kurjak | 630 | 370 | 59 | 0 |  | 5 | 5 |
| NBTS Nešković 2 | 400 | 215 | 54 | 0 |  | 1 | 1 |
| BTS Despotović 1 | 250 | 60 | 24 | 0 |  | 1 | 1 |

Iz priložene tabele se može vidjeti da je ukupan broj potrošača 1364, od toga 1248 su domaćinstva, 116 ostala potrošnja (poslovni prostori), stim da je 7 potrošača priključeno na sopstvene trafostanice koje su privatno vlasništvo.Broj aktivnih potrošača je znatno manji od pretpostavljenog broja stambenih i poslovnih objekata (jedan od razloga je što se manji broj potrošača snabdijeva električnom energijom sa TS "Dašnica 1" i TS "Željeznička 1" koje nisu u obuhvatu prostora MZ "Dašnica 1").Trafostanica MBTS „Ekonomska škola 2“  je preoptrećena  (102%), te je neophodno postojeći transformator 630 kVA zamijeniti transformatorom snage 1000 kVA, naravno ako je to tehnički izvodljivo.

U bližem okruženju obuhvata plana „Dašnica 1“  su i trafostanice BTS „Dašnica 1“  630 kVA; BTS „Dašnica 2“  400kVA, BTS „Krušik 7“ 400kVA; BTS „Krušik 8“,  630 kVA i MBTS „Stolar“ 1000 kVA. Ove trafostanice su kablovskim 10 kV vodovima povezane sa trafostanicama unutar obuhvata plana, prema   grafičkim prilozima planske dokumentacije.

4.	Telekomunikacije

Uvod

U proteklom periodu došlo je do promjena u organizaciji preduzeća, a posebno u tehničko tehnološkom razvoju. Preduzeće je reorganizovano tako da su nastala dva nova preduzeća: Pošta i Telekom RS. Svako od preduzeća je nastavilo je samostalan rad i razvoj.

Poseban tehnološki napredak je ostvaren u Telekomu RS što se odrazilo i na razvoj u samoj Opštini Bijeljina. Napredak se ogleda u izgradnji niza novih digitalnih, telefonskih centrala kako u samom gradu Bijeljina tako i u svim selima. Razvoj naselja u gradu se prati izgradnjom novih mreža namjenjenih fiksnoj telefoniji. Uvedeni su novi korisnički servisi koji ranije nisu postojali, a najznačajniji je internet, sa ogromnim mogućnostima.

Fiksna tk - pretplatnička mreža u Bijeljini je mješovite strukture.

U centru grada primarna i najveći dio sekundarne fiksne tk- pretplatničke mreže je izveden polaganjem tk-kablova u kablovsku kanalizaciju, odnosno u odgovarajuće plastične cijevi, tako da su pomenuti kablovi zamjenjivi.

U dijelovima grada koji gravitiraju centru, te perifernim dijelovima grada, primarna tk- pretplatnička mreža je izvedena direktnim polaganjem tk-kablova u zemlju, odnosno u kablovski rov, a sekundarna  tk- pretplatnička mreža je izvedena dijelom polaganjem tk-kablova direktno u kablovskom rovu, a drugim dijelom je izvedena kao vazdušna tk-preplatnička mreža.

Poseban akcenat poslednjih godina stavljen je na unapređenje pristupnog dijela mreže – inteziviran je rad na realizaciji optičkog pristupa do korisnika – FTTH (Fiber To The Home – optika ko kuće). U svim novoizgrađenim stambeno-poslovnim objektima, unutrašnje instalacije se izvode optičkim instalacionim kablovima, a umjesto klasičnim bakarnim kablom – telefonskom paricom.

Visok kvalitet i kapacitet optičke mreže omogućava pouzdane servise, što je najvažniji uslov za obezbjeđenje servisa širokopojasnog Interneta, televizije i govora. Optičko vlakno predstavlja najsavremeniji i najpouzdaniji medijum za prenos signala i u odnosu na bakarne kablove ima značajne prednosti: veće brzine i do 2,5 Gb/s, mogućnost prenosa velikih količina podataka, otpornost na uticaje spoljne sredine, manje dimenzije, lakše polaganje kabla kao i malo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200 km bez pojačanja signala.

Ovakvom modernizacijom pristupnih telekomunikacionih mreža, najveće benefite ostvaruje krajnji korisnik, kojem se omogućava dobijanje najsavremenijih širokopojasnih usluga kao što je brzi internet (100Mb/s u dolaznom smjeru, 30Mb/s u odlaznom ), IPTV, video na zahtjev i slično.

Postojeće stanje u obuhvatu RP

Na području regulacionog plana „Dašnica 1“ postoji nekoliko miniMSAN  uređaja Telekoma Srpske. MiniMSAN (Multiservice Access Node) uređaji su multiservisni pristupni čvorovi koji između ostalog omogućavaju lako prihvatanje novih korisnika, pružanje novih usluga i servisa kao što su IPTV, brzi internet, video na zahtjev, smart home i slično. Ovi uređaji povezani su optičkim kablom na telekomunikacionu mrežu MTEL-a, a DSL kablovima sa krajnjim korisnicima. Dalji razvoj telekomunikacione fiksne mreže će se ogledati u daljem približavanju korisniku optičkim kablom, što bi kao krajnji rezultat trebalo da dâ povezanost svih pretplatnika optičkim vlaknom, tj. FTTH (Fiber To The Home-Optika do kuće). MTEL je već intenzivno počeo da radi na izgradnji FTTH mreže i na ovom području. U Ulici 1. maja urađena je optička pristupna mreža, kao i drugim manjim ulicama koje izlaze na ovu ulicu.S obzirom da na ovom području postoji izgrađena telekomunikaciona infrastruktura, tj. postoje cijevi do kuća pretplatnika, olakšana je implementacija FTTH mreže. U svim novoizgrađenim poslovno stambenim objektima urađene su unutrašnje optičke instalacije što krajnjem korisniku omogućava kompletan komfor u pogledu telekomunikacionih usluga fiksne mreže. Takođe, u postojećim zgradama u Ulici Pere Stanića urađena je zamjena postojećih bakarnih instalacija novim optičkim kablovima.

Pored distributivne fiksne mreže Telekoma RS egzistira i distributer Telrad koji je ujedno i distributer kablovske TV (CATV) i internet mreže. Kompanija Telrad Net pruža visoki kvalitet usluga IP telefonije, kablovske televizije, kablovskog interneta, kao i interneta velikih brzina za velike sisteme i poslovne korisnike. Telrad Net d.o.o pod tim imenom posluje od 01.11.2011.godine, čime se izdvojila iz firme Telrad d.o.o i na taj način dolazi do razdvajanja izvođačkih (izgradnja mreže) od provajderskih poslova. Osnivanjem Telrad Net-a počinje nova era za kablovsku televiziju na području na kom Telrad Net pruža svoje usluge, novi način poslovanja, novi sajt i novi objekti, sve sa ciljem što bolje komunikacije sa korisnicima. Od 06.02.2019.godine kompanija Mtel a.d. Banja Luka postala je 100% vlasnik kompanije Telrad Net d.o.o. Bijeljina.

Kompanija Telrad Net na području RP Dašnica 1 posjeduje značajno izgrađenu kablovsku infrastrukturu.Najveći dio pretplatničke mreže je izveden polaganjem tk-kablova u kablovsku kanalizaciju, odnosno u odgovarajuće plastične cijevi, tako da su pomenuti kablovi zamjenjivi.Ovakav način polaganja kablova omogućava nastavak izgradnje sopstvene infrastrukture koncipirane tako da se uz mala ulaganja mogu implementirati nove širokopojasne tehnologije kao što su FTTH(Fiber To The Home-Optika do kuće) i GPON mreže(Gigabit Passive Optical Network – Gigabitna pasivna optička mreža).

Ovaj dio je pokriven i signalom mobilne telefonije, a u tom cilju su izgrađene i bazne stanice mobilne telefonije. Na području grada Bijeljine egzistiraju tri  mobilna operatera i to: M:TEL,  BH Telekom i Eronet.

5.	Toplifikacija

Dio stambenog naselja „Dašnica 1“ obuhvaćen je postojećom gradskom toplovodnom mrežom. U neposrednoj blizini ovog naselja smještena je gradska toplana „Stolar“. Od toplane kreće magisralni vod  400 Sremskom ulicom.. Magistralni cjevovod  400 se nastvlja Geteovom ulicom odakle je priključen kompleks “Kurjak” i nastavlja Ulicom Prvog maja. Jedan krak -  125 - nastavlja Sremskom ulicom preko mosta. Na uglu ulica Prvog maja i Cara Uroša jedan vod - 80 - se odvaja ka zgradi Vodoprivrede. Na uglu Ulica Pvog maja i Dušana Baranjina su priključene zgrade na lijevoj i desnoj strani. Ulicom Dušana Baranjina izgrađen je krak  150 koji vodi do stambeno poslovnih objekta oko objekta MUP-a (uz jugozapadnu granicu obuhvata plana) i snabdijeva toplotnom energijom objekat MUP-a, stambene zgrade “Marinković” i “Megastan” kao i zgrade u ulici Pere Stanića. Od zgrade MUP-a  nastavlja vod  200 Ulicom Neznanih Junaka na koji su priključene zgrade “Krušik” i “Interijer”. Vod  400 nastavlja dalje ka centralnoj zoni grada Bijeljine uUlicom Majora Gavrilovića.

Gasovod na području grada Bijelјina sastoji se od: gasovoda srednjeg pritiska, distributivne gasne mreže, mjerno-regulacionih stanica (dvije MRS) i kućnih priklјučaka. Ukupna dužina izvedene gasne mreže (gas srednjeg pritiska i distributivna gasna mreža) iznosi oko 300 km od čega je oko 13km gasovod srednjeg pritiska i oko 287km distributivna gasna mreža

Gasovod srednjeg pritiska je povezni gasovod između GMRS i mjerno regulacionih stanica u Bijelјini. Vod je od PE cijevi i vodi se podzemno. Trasa je na javnim površinama, uglavnom pored saobraćajnica.

Gasna mreža srednjeg pritiska je izvedena od polietilenskih cijevi materijala HDPE serije S-5 SDR11 prema EN 1555, a zakrivlјenje gasovoda je vršeno lukovima prema SRPS EN 1555-3:2013 standardu.

Gasna mreža srednjeg pritiska je cijelom svojom dužinom izvedena kao podzemna preko javnih površina, zelenih površina ili trotoara. Minimalna dubina ukopavanja je 0,8m mjereno od gornjeg tjemena cijevi do nivelete terena. U obuhvatu RP „Dašnica 1“ dio opisane mreže izveden je gotovo u svim ulicama.

IV.       Privredne djelatnosti

Stepen razvijenosti privrede najviše utiče na nivo životnog standarda u određenom prostornom obuhvatu.

Prostorna cjelina koja je predmet ovog plana, samo je jedan od dijelova urbanog područja grada Bijeljine. U određenim segmentima može se posmatrati i kao izdvojena cjelina koja ima svoje specifičnosti, ali to je samo u slučaju, ako se analiziraju osnovni elementi koji je karakterišu: stanovništvo, fizička struktura, saobraćajna opremljenost, naslijeđe i sl.

Privreda i privredne djelatnosti ne mogu se analizirati na segmentu izdvojenom iz urbanog područja kao jedanom od njegovih dijelova, niti se može planirati razvoj privrednih djelatnosti na tom nivou.

Nizak nivo ekonomske snage stanovništva, odnosno, nizak životni standard, koji je rezultat stagnacije u privrednom razvoju utiče na pojavu niza negativnih elemenata u prostoru. Potpuno odsustvo planskog razvoja i disharmonija u razvoju i rasporedu određenih djelatnosti karakteristike su postojećeg stanja na urbanom području grada. Došlo je do nelogičnog favorizovanja određenih komercijalnih djelatnosti, posebno trgovine, ali bez podloge u razvoju bazne privrede i domaćeg sektora, a koje se koncentrišu na uže gradsko područje i uz glavne putne koridore, dok se ostali dijelovi urbanog područja zanemaruju.

Analizirajući stanje na prostornom obuhvatu regulacionog plana, pokazuje se odsustvo osnovnih pratećih sadržaja i funkcija kojima bi se podigao nivo i kvalitet života na ovom prostoru.

Na prostornom obuhvatu regulacionog plana „Dašnica 1“ privredne kapacitete čine pojedinačni objekti sa djelatnostima komercijalnog, zanatskog i uslužnog sektora. Uz Ulicu Sremsku, odnosno uz sjeverozapadnu granicu obuhvata plana, nalaze se objekti benzinskih stanica sa pratećim komercijalnim sadržajima, tehnički pregled vozila, auto salon i skladišni kapaciteti, te tržni centar.

Ostali poslovni sadržaji su uglavnom komercijalnog tipa sa dominacijom trgovine i ugostiteljstva, a locirani su najčešće u prizemljima postojećih stambenih objekata oba tipa stanovanja. Od zanatsko uslužnih djelatnosti na obuhvatu plana pojavljuju se manje zanatske radionice (kamenorezačka, automehaničarska) smještene u sklopu individualnih parcela i uz postojeće individualne stambene objekte.

V.         Javne službe i druge društvene djelatnosti

Slično kao i u slučaju privrednih djelatnosti, javne službe nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene na ovom prostornom obuhvatu.

Povoljna okolnost leži u blizini gradskog centra u kome su skoncentrisane gotovo sve javne funkcije. Društvene djelatnosti: predškolsko vaspitanje, socijalana zaštita, zdravstvo, kultura, i javne funkcije, skoncentrisane su u zoni centra grada i mjestimično u zonama proširenog centra, a kojima gravitira stanovništvo ovog naselja. Uzimajući u obzir veličinu ovog stambenog naselja koja nije velika, postojeća Osnovna škola i dječiji vrtić koji su u sklopu obuhvata sasvim zadovoljavaju potrebe naselja za ovim ustanovama

VI.         Životna sredina

Ekološko planiranje se zasniva na utvrđivanju odnosa između urbanih funkcija, životne sredine, prirodnih resursa i ekoloških efekata pojedinih aktivnosti radi unapređenja kvaliteta životne sredine. Opšti ciljevi ekološkog planiranja su:

- da se izbjegne stvaranje novih ekoloških problema pri izboru lokacija, planiranju i projektovanju svih novih objekata, primjenom ekoloških kriterijuma i sagledavanjem mogućih posljedica na životnu sredinu,

- da se iskoriste sve mogućnosti za unapređenje životne sredine kroz urbanu rekonstrukciju i revitalizaciju.

Zaštita životne sredine u procesu planiranja dio je strategije održivog razvoja koja se ogleda u očuvanju, zaštiti, obnovi i poboljšanju ekološkog kvaliteta i kapaciteta sredine kao i kvaliteta života Zakon o zaštiti životne sredine, Sl. gl. RS, br. 5302.

Navedene zahtjeve moguće je realizovati uz uslov da se sagleda i analizira postojeće stanje

- Vode, tla i vazduha,

- Urbanog standarda,

- Prirodnih vrijednosti i kulturnoistorijskog dobra,

- Zaštite od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava.

Pod zaštitom prirodnih vrijednosti, podrazumjeva se zaštita nacionalnih parkova, memorijalnih područja, parkova prirode, rezervata prirode, kao i spomenika prirode i prirodnih rijetkosti.

Pod zaštitom kulturno-istorijskog naslijeđa i njegove okoline podrazumjeva se zaštita graditeljskog naslijeđa, spomenika i spomeničkih cjelina, arheoloških lokaliteta, spomen obilježja, kao i prostora značajnih istorijskih i ambijetalnih vrijednosti i karakterisika.

Osim toga, istim zakonom propisano je da se planskim dokumentima utvrđuju uslovi i mjere zaštite od elementarnih nepogoda, tehničkih katastrofa i ratnih dejstava, u smislu izgradnje zaštitnih objekata, odgovarajuće prostorne organizacije naselja, razmještaja objekata od vitalnog značaja i industrijskih zona, razmještaja saobraćaja i drugih objekata infrastrukture, razmještaja zdravstvenih vatrogasnih i drugih objekata od značaja za pruđanje pomoći stanovništvu, kao i u smislu obezbjeđenja osnovnih potreba odbrane i zaštite stanovništva i materijalnih dobara u slučaju rata i neposredne ratne opasnosti.

Monitoring kvaliteta ostalih elemenata i faktora životne sredine nije uspostavljen te nema brojčanih pokazatelja o opterećenosti vazduha, kvalitetu zamljišta, jačini buke iz saobraćajnice i u stambenim zonama i sl. Zbog toga će prikaz stanja kvaliteta životne sredine ostali na nivou procjene pri čemu će se apostrofirati mogući uzroci njihovog zagađenja.

Analiza stanja voda

- za piće i ostale potrebe stanovništva koristi se voda iz gradskog vodovoda. Prema dobijenim podacima iz nadležne ustanove, utvrđeno je da je u proteklom periodu izvršena rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže. ;

- kvalitet vode iz postojećih ručnih pumpi kojih ima u zoni porodičnog stanovanja u obuhvatu plana, nije ispitan;

- minimalni nivo podzemnih voda je 1,5m;

Svi postojeći objekti u obuhvatu su priključeni na kanalizaciju. Priključivanje objekata i ukidanje postojećih septičkih jama predstavljaju jedan od najznačajnijih vidova zaštite životne sredine.

Zemljište

Kao osnovni element prirode, zamljište je vrlo složen ekološki sistem, jako osjetljiv na različite uticaje i promjene, te u tom smislu dolazi i do promjena njegovih osnovnih karakteristika.

Negativni uticaji na tlo najčešće se ispoljavaju:

- nepravilnim odlaganjem raznog otpada,

- neadekvatnom odvodnjom otpadnih voda,

- prekomjernom upotrebom sredstava za zaštitu bilja i meneralnih đubriva,

- sagorjevanjem nafte i njenih derivata,

- degrdacijom tla površinskom eksploatacijom, itd.

Napred opisano stanje i način ispuštanja fekalnih voda stvara mogućnosti i za zagađenje tla. Osim toga, zemljište u granicama uže i šire zone zaštite koristi se u poljoprivredne svrhe pri čemu se, prihranjivanje poljoprivrednih kultura, vrši sredstvima koja se ne bi smjela primjenjivati u zaštitnim zonama izvorištima. Nekontrolisana upotreba sredstava za zaštitu bilja i vještačkog đubriva, naročito dugotrajna i prekomjerna upotreba azotnih i fosfatnih đubriva, uzrokuju zagađenja zemljišta kao i podzemnih voda.

Mogućnosti zagađenja tla isto kao i zagađenja voda naglašene su uz saobraćajnice. Uglavnom su zagađenja teškim metalima koji se vazduhom i vodom prenose u tlo.

Vazduh

Značajna zagađenja vazduha i ona koja su konstantnog karaktera potiču od saobraćajnih sredstava. Problem aerozagađenja od uticaja saobraćaja može biti prisutan, posebno u onim ulicama koje su nedovoljno prohodne i u lošem stanju u pogledu građevinskih, konstruktivnih i saobraćajnih elemenata, a takve su uglavnom na području Gvozdevića.

Zaštitno zelenilo nije zastupljeno u mjeri u kojoj bi štitilo stanovništvo od uticaja prašine i izduvnih gasova zastarjelih vozila. Zagađenja vazduha, nastala od uticaja saobraćaja dodatno se povećavaju u zimskom periodu kada se za grijanje, koriste peći na kruta goriva – ugalj.

Uz frekventne pravce, realne su pretpostavke da je vazduh opterećen prašinom. Bijeljina nema kanalizacionu mrežu i pranje ulica nema puni efekat iz razloga što se, nakon isušivanja kolovoza, na njegovoj površini zadrže najfinije čestice prašine. Dovoljna je mala vibracija vazduha da čestice počnu lebdjeti i tako najviše zagađuju upravo onaj dio vazduha koji čovjek udiše.

Buka i vibracije

Buka kao vid zagađenja najviše ugrožava dijelove naselja uz saobraćajnice, i to najviše duž Ulica Sremska, Neznanih junaka i Dušana Baranjina, te i Ulicom Cara Uroša. Teretni saobraćaj stvara nedozvoljenu buku koja često prelazi maksimalno dozvoljen nivo o čemu ne postoje zvanični podaci, te se u nivou buke na ovim lokacijama može samo pretpostavljati.

Prirodne vrijednosti i kulturno – istorijska dobra

Na prostoru obuhvata regulacionog plana nema prirodnih vrijednosti i kulturno-istorijskih dobara.

Zaštita od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava

Prostor obuhvata regulacionog plana „Dašnica 1“ relativno je izložen opasnostima od poplave, jer je cijelom dužinom svoje jugoistočne i sjeveroistočne granice oslowen na kanal Dašnicu. Uređenjem kanala značajno su poboljšani uslovi sa ovog aspekta. Sve aktivnosti vezane za zaštitu od poplava rješavaju se na nivou Grada.

U slučaju tehničkih nepogoda kao što su požari, nema organiziranih sredstava i izgrađenih objekata u samom naselju nego se problem rješava sa gradskog nivoa. Ista je situacija i u slučaju zagađenja pitke vode koju stanovištvo koristi iz gradskog vodovoda. Postojeće ručne pumpe koriste se za dobijanje tehničke vode. Kvalitet ovakvih voda nije utvrđivan.

Posebni planovi za zaštitu stanovništva od elementanih nepogoda, tehničkih katastrofa i ratnih dejstava razrađeni su na nivou Grada Bijeljina.

VII.         Bilansi korištenja površina i objekata

Prostorni obuhvat regulacionog plana "Dašnica 1" ima površinu od 27,90 ha. Na ovoj površini dominira porodično stanovanje. Višeporodično stanovanje, kao i drugi sadržaji svode se na pojedinačne objekte.

Bilansi korišćenja zemljišta i resursa:

| zemljište | P (ha) | % obuhvata |
| --- | --- | --- |
| izgrađeno | 7,35 | 26,38% |
| neizgrađeno | 20,51 | 73,61% |
| ukupno | 27,86 | 100% |

Bilansi zastupljenosti namjena:

| namjena |  | Ppod objektima (m2) |  | Pbruto (m2) |  | % obuhvata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stanovanje | porodično | 26793,58 | 34930,10 | 44376,90 | 87792,18 | 9,62% | 12,54% |
|  | višeporodično | 8136,52 |  | 43415,28 |  | 2,92% |  |
| društvene i javne funkcije |  | 3186,56 |  | 5674,56 |  | 1,14% |  |
| poslovanje komercijalnog i uslužnog sektora |  | 4871,80 |  | 6436,47 |  | 1,75% |  |
| privredni kapaciteti |  | 4398,67 |  | 7649,87 |  | 1,58% |  |
| pomoćni objekti |  | 3709,71 |  | 3709,71 |  | 1,33% |  |
| islamsko groblje |  | 14711,00 |  | / |  | 5,28% |  |
| saobraćajnice – bez obodnih kojima ide granica obuhvata |  | 20413,00 |  | / |  | 7,32% |  |

- Na prostoru obuhvata Regulacionog plana „Dašnica 1“ u sadašnjem stanju evidentirana su 334 domaćinstva u porodičnom stanovanju što čini prosječno oko 1.336 stanovnika.

- U višeporodičnim stambenim objektima evidentirano je 561 domaćinstavo, odnosno prosječno oko 2.244 stanovnika.

Ukupan broj stanovnika na teritoriji obuhvata u prosjeku iznosi oko 3580 stanovnika

- POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I   KORIŠĆENJA PROSTORA

I.       Stanovništvo i stanovanje

Potrebe, mogućnosti i ciljevi budućeg razvoja prostornog obuhvata koji se tretira ovim planom, a sa aspekta stanovništva i stanovanja su sljedeće :

Kako na prostornom obuhvatu egzistiraju veće neizgrađene površine, potrebno je težiti ujednačenju gustine naseljenosti koja je u sadašnjem stanju veoma različita u pojedinim dijelovima obuhvata. Obzirom da je Urbanističkim planom grada Bijeljine definisana namjena površina u kojoj se za cijeli obuhvat definiše mješoviti tip stanovanja, potrebno je uvoditi višeporodični tip stanovanja u skladu sa prostornim mogućnostima odgovarajućih lokaliteta i time uticati i na gustinu naseljenosti sa jedne strane, ali i na optimalne koeficijente izgrađenosti i korišćenja prostora. Naime na manjim izgrađenim površinama smjestit će se veći broj stanovnika, a istovremeno obezbijedit će se dovoljan dio slobodnih površina za smještaj svih onih neophodnih sadržaja koji idu uz stanovcanje.

U smislu ostvarenja definisanog strateškog cilja postavljenog Urbanističkim planom grada Bijeljine u stambenim zonama potrebno je definisati javne zelene površine, osmisliti uređenje dvorišta u zonama porodičnog stanovanja i posebno osloboditi individualne parcele od prisustva pomoćnih objekata i posebno ekonomskih objekata neprimjerenih zoni užeg urbanog područja kojoj pripada ovaj prostorni obuhvat. Na taj način približit će se, a potom i postići postavljeni strateški cilj koji podrazumijeva podizanje kvaliteta urbane strukture i urbane kulture dijelova urbanog područja, kao i cjeline urbanog područja grada Bijeljine.

II.	Privredne djelatnosti

Potrebe, mogućnosti i ciljevi razvoja privrednih djelatnosti za zonu kojoj pripada stambeno naselje „Dašnica 1“ definisani su i usmjereni Urbanističkim planom grada Bijeljine. U stambenim zonama proširenog centra potrebno je razvijati linearne centre duž glavnih gradskih saobraćajnica, a što podrazumijeva poslovanje  razmješteno u prizemljima novih stambeno-poslovnih objekata koji formiraju ulične frontove. Stambeno naselje „Dšnica 1“ ima sve pogodnosti i uslove za razvoj ovih centara. Granicu naselja čine glavne gradske saobraćajnice od čega su Neznanih junaka i Dušana Baranjina ulice koje ovo naselje spajaju sa centralnom gradskom zonom. Poslovne djelatnosti koje se mogu pojaviti u sklopu naselja moraju biti kompatibilne osnovnoj funkciji – stanovanju, a izražene su potrebe, te evidentirane mogućnosti za uvođenje sadržaja iz oblasti društvenih i javnih funkcija.

III.	Javne službe i druge društvene djelatnosti

Operativni cilj koji je postavljen Urbanističkim planom jeste podizanje nivoa opremljenosti i nivoa usluga u objektima javnih funkcija uz proširenje, rehabilitaciju i modernizaciju postojećih kapaciteta i po potrebi uvođenje novih.

U skladu sa prihvaćenom demografskom projekcijom za planski period i prostornom organizacijom grada, sagledavaju se i procjenjuju potrebe kapaciteta i distribucija društvenih djelatnosti. U sklopu oblasti društvenih djelatnosti koje predstavljaju važan segment urbane ogranizacije gradske sredine podrazumijevaju se: obrazovanje (predškolsko, osnovno, više i visoko obrazovanje, đački i studentski standard), socijalna zaštita, zdravstvo, kultura, fizička kultura, javne funkcije i sakralni objekti.

Preporuke za održivost buduće racionalne prostorne organizacije grada, odražavaju se i na stambena naselja koja čine urbanu matricu oko centralne gradske jezgre, a podrazumijevaju:

-	da se okviru postojećih stambenih zona treba u principu težiti ka povećanju indeksa izgrađenosti u cilju stvaranja povoljnih odnosa između korišćenja zemljišta i njegovog uređenja,

-	u stambenim zonama koje okružuju centralno gradsko jezgro potrebno je preduzeti mjere urbane rekonstrukcije kako bi se zamjenom starog fonda izgradili novi stambeni i poslovni objekti sa povoljnijim indeksom izgrađenosti i gustinama naseljenosti, racionalnim korišćenjem građevinskog zemljišta, a u skladu sa uobičajenim urbanističkim parametrima,

-	u okviru funkcije stanovanja u stambenim naseljima treba planirati sve prateće sadržaje, organizovati sekundarne linearne centre i na taj način obezbijediti viši nivo kvaliteta življenja,

-	obezbijediti da klasifikacija saobraćajnica bude u korelaciji sa namjenama površina, odnosno sa prostornim rasporedom naseljskih funkcija i funkcija gradskog i regionalnog značaja, tako što će se na jačim saobraćajnicama naći pored jačih i intenzivnijih sadržaja i naseljske funkcije,

-	planerskim i drugim mjerama treba omogućiti veći stepen usklađivanja rekreativne funkcije sa funkcijom rada, stanovanja i zaštite životne sredine,

IV.       Infrastruktura

U skladu sa planiranjem namjene površina, odnosno konceptom prostorne organizacije i razmještaja planiranih sadržaja i kapaciteta je i planiranje svih infrastrukturnih sistema. U tom pogledu mora da se obezbjedi modernizacija, rehabilitacija i razvoj infrastrukturnih sistema, kako bi se svim građanim i privrednim subjektima omogućila bolja ponuda i pristupačnost mrežama i objektima infrastrukture.

- Saobraćaj

Ciljevi razvoja saobraćaja na području opštine i grada Bijeljine definisani su važećim planovima šireg područja (prostorni i urbanistički plan). Nivo regulacionog plana odnosi se na analizu i rješavanje saobraćajnih kretanja unutar interne mreže stambenih ulica u sklopu određenog obuhvata.

Stambeno naselje „Dašnica 1“ ima interesantan položaj u sklopu mreže gradskih saobraćajnica. Naime, granice naselja sa sjeverozapadne i jugozapadne strane čine gradske saobraćajnice I reda, dakle dijelovi osnovne saobraćajne mreže Bijeljine, a u unutrašnjosti obuhvata razvijena je mreža stambenih i pristupnih ulica. Na ovaj način naselje je homogena cjelina bez jakih saobraćajnih prodora, dok je istovremeno izuzetno povezano sa svim ostalim naseljima i cjelinama urbanog područja grada.

Zbog težine rješavanja imovinskih odnosa, prilikom uzrade regulacionog plana težilo se da se maksimalno zadrže postojeći saobraćajni koridori, te da se na istima predvidi adekvatna rekonstrukcija. Za rekonstrukciju internih stambenih ulica i pristupa usvojeni su minimalni standardi za ovaj rang ulica, a što podrazumijeva da je minimalni poprečni profil stambene ulice 5,0m (bez trotoara), da je minimalna širina pješačkog trotoara 1,5m (postavlja se negdje obostrano, negdje jednostrano, a u određenim dijelovima obuhvata definisane su saobraćajnice širine poprečnog profila 5,50m bez trotoara). Minimalna širina pristupa (opslužuju manji broj individualnih parcela) iznosi 3,50m.

- Vodovod i kanalizacija

Stambeno naselje “Dašnica 1” pripada užem urbanom području grada za koje je planom šireg područja propisano manje prošrenje na vodovodnom sistemu za projektovani period do 2029.godine.

Količine vode su sračunate na osnovu usvojene norme potrošnje gradskog stanovništva od q=350 l/st/dan za srednju godišnju potrošnju tipično kontinentalnog grada veličine do 100.000 stanovnika. Koeficijenti neravnomjernosti za maksimalnu dnevnu i časovnu potrošnju  (kd=1,1; kh=1,3) usvojeni su na osnovu literaturnih podataka za razmatrani tip naselja i vrstu potrošača i merenja izvršenih na postojećem sistemu u toku 1991., 1993. i  1995. godine.

Ukupne količine potrebne vode za grad u razmatranom periodu iznose:

•   Qsr.=353 l/s

•   Qmax.dn.=388,3 l/s

•   Qmax.cas.=504,8 l/s

Ove količine vode obezbijediće se proširenjem kapaciteta izvorišta "Grmić", otvaranjem novih  bunara.

Neophodno je hitno sprovesti sve mjere zaštite u Zonama sanitarne zaštite predviđene pravilnikom o mjerama zaštite, načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite, područja na kojima se nalaze izvorišta.

Izgradnja vodonepropusne fekalne kanalizacije sa sistemom za prečišćavanje otpadnih voda, koja je u ubuhvatu ″Dašnica 1″ gotovo u cjelosti završena, a uz ostale mjere zaštite postepeno se ide ka cillju značajnog smanjenja potencijalne opasnosti od zagađenja izvorišta i podizanja kvaliteta urbanog standarda na području kaoko ovog stambenog naselja, tako i grada u cjelini.

- Elektroenergetska infrastruktura

Urbanističkim planom ovaj obuhvat je predviđen za mješovito stanovanje, odnosno individualno i višeporodično stanovanje sa komercijalnim djelatnostima, kao i određeni procenat poslovnih i uslužnih kapaciteta.

Proračunom se, na osnovu sljedećih podataka, utvrđuje okvirni elektroenergetski bilans obuhvata MZ "Dašnica 1" i orijentacioni izbor jedinične snage transformatora :

- Ukupan broj stambenih jedinica  je ns = 1248

- Ukupan broj lokala je nl = 109 (bez potrošača koji imaju sopstvene trafostanice)

- Instalisana snaga po jednoj stambenoj jedinici  Pis = 18 kW

Faktor istovremenosti potrošnje stambenih jedinica k1 se izračunava prema sljedećem obrascu:

k1= koo + (1 - koo) 1/ (1248)½ = 0,25 + (1-0,25) 1/(1248)½  = 0,252

Faktor potražnje k2 iznosi:

k2 = 0,8

Ukupni faktor istovremenosti ki je:

ki = k1 x k2 = 0,252 x 0,8 = 0,2

pri čemu je maksimalna vršna snaga svih stambenih jedinica:

Pms = Pis x ns x ki

Pms = 18 x 1248 x 0,2 = 4493 kW

Maksimalna vršna snaga svih lokala, pri pretpostavljenoj prosječnoj vršnoj snazi za jedan lokal Pvl = 2 kW je:

Pml = nl x Pvl,

Pml = 109 x 2 = 218 kW

Ukupna maksimalna vršna snaga svih potrošača u obuhvatu MZ "Dašnica 1" , bez potrošača koji imaju sopstvene transformatorske stanice  (BTS „Kurjak“ ; NBTS „Nešković 2“ i BTS „Despotović 1“ ) je:

Pm = Pms + Pml = 4493 + 218 = 4 711 kW

Na prostoru MZ"Dašnica 1"  ima više podzemnih  10 kV kablovskih vodova i jedanaest trafostanica TS 10/0,4 kV što je naznačeno na grafičkom prilogu.

Postojeca instalisana snaga transformatorskih stanica za stambeno-poslovne objekte ( bez BTS "Despotović 1" , BTS "Nešković 2" i BTS "Kurjak" ) iznosi 5410 kW. To znači, da postoji određena rezerva za dodatni priključak malog broja potrošača u obuhvatu Regulacionog plana Dašnica 1, s tim  što se većina transformatora instalisane snage 630 kVA može po potrebi zamjeniti transformatorima snage 1000 kVA. Pri tom treba naglasiti da dio potrošača koji pripada obuvatu RP a napajan je iz trafostanica koje su izvan  područja RP nije uračunat u bilans snage.

- Telekomunikacije

Proširenje telekomunikacione korisničke pristupne mreže, rekonstrukcija postojeće, u većem dijelu vazdušnih vodova, kao i priključenje novoizgrađenih objekata svih namjena izvodiće se podzemnim priključkom sa razvijanjem mreže mini kablovske kanalizacije duž javnih površina i trotoara zauzimajući u korističkom sekundrnom razvodu priključaka obje strane ulice organizovanim vođenjem iz mini kablovskih okana što će se definisati tehničkim rješenjeima Telekoma kod pojedinačnih zahtjeva korisnika u skladu sa definisanim projektima proširenja telekomunikacione mreže.

Pristupne mreže će se ubuduće graditi samo u kablovskoj kanalizaciji kao elastične mreže sa velikim mogućnostima promjene vrste priključka. Zbog ovakvih zahtjeva planira se više opštičkih prstena kroz kablovku kanalizaciju.

Kako se pristupne mreže u budućem planskom periodu planiraju isklučivo kao kablovska kanalizacija svi planirani linijski sistemi usklađeni su sa potezima linijskih sistema ostalih komunalnih instalacija (elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione, toplovodne i gasovodne). To znači da će se pratiti tempo izgradnje ostalih infrastrukturnih linija i mreža i istovremeno u saobraćajnicama u kojima je ona planirana, planirati sa obe strane ulice i vodove telekomunikacione kablovske mreže, a radi izbjegavanja ponavljanja radova na iskopima na saobraćajnicama.

Perspektive razvoja telekomunikacija na posmatranom prostoru dijelom su već definisane investicionim programima i projektima nadležnih preduzeća ovog vida javne infrastrukture, a u narednom periodu predstoje istraživanja, utvrđivanje potreba u skladu sa intehzitetom urbanizacije i izgradnje novih objekata stambenih i drugih namjena, te će se u skladu sa tim definisati i rekonstrukcija, proširenje i nova izgradnja vodova i objekata ove infrastrukture. Cilj budućeg razvoja telekomunikacione infrastrukture jeste što bolja i kvalitetnija pokrivenost većeg južnog područja urbane zone grada u kojoj tretirani obuhvat zauzima značajnu površinu.

- Toplifikacija i gasifikacija

Snabdijevanjem toplotnom energijom potrošača grada Bijeljina treba da se zasniva na sljedećim opštim principima:

  - Maksimalnom korištenju enegetskih potencijala i izgrađenih kapaciteta prisutnih u gradu i širem okruženju,

  - Izboru optimalnih primrnih izvora u proizvodnji sekundarne energije (geotermalna energija i prirodni gas),

  - Optimalnim kapacitetima objekata i vodova enegetskih sistema koji moraju biti komplementarni u zadovoljavanju ukupnih potreba potrošača u toploti;

  - Povoljnoj strukturi energije isporučene krajnjem korisniku sa povećanjem učešća plemenitih oblika energije (geotermalna energija i prirodni gas);

  - što većoj zaštiti životne sredine i ukupnog standarda života i rada u gradu.

Navedeni opšti principi će u maksimalnoj mjeri biti ostvareni ukoliko se buduća rješenja u snabdijevanju potrošača toplotom budu oslanjali na:

  - Razvoj i korištenje, pod komercijalnim uslovima, prisutnih geotermalnih potencijala područja Bijeljine kroz eksperimentalno postrojenje za dio grada u prvoj fazi, a zatim saglasno ukupnim rezultatima i ekonomskim pogodnostima kroz komercijalna postrojenja,

  - Razvoj i plasman prirodnog gasa iz gasovoda sistema Srbije i Crne Gore u širokoj potrošnji, industiji itd.

  - Umjereni razvoj postojećeg sistema daljinskog grijanja u mjeri koliko je to potrebno da bi se efikasno iskoristili postojeći objekti i vodovi sistema i priključili na sistem pre svih objekti za kolektivno stanovanje, javni i poslovni objekti koji imaju postojeće kotlarnice ali i drugi.

U tom smislu u budućnosti će biti nephodno sačiniti upotrebnu tehno – ekonomsku analizu alternativnih ali istovremeno i komplementarnih rješenja u snabdijevanu potrošača toplotnom energijom kako bi se na optimalan način iskoristile komparativne prednosti svakog od njih imajući u vidu niz faktora kao što su korištenja, visina potrebnih a posebno početnih sredstava, okolnosti u eksploataciji, pouzdanost snabdijevanja itd. Optimalno rješenje će pokazati u kojim dijelovima grada i u kojim razvojnim fazama svaki od komplementarnih sistema treba da dobije razvojnu prednost.

Prostornim planom Grada Bijelјina definisana je trasa magistralnog gasovoda sa dvije tačke ulaza na područje RS i Grada Bijelјina i to:

na granici Srbije/Bih kod Mačvanskog Prnjavora i služi kao osnov za izgradnju magistralnog gasovoda granica Srbije/BiH – Bijelјina – Banja Luka – Novi Grad kojim se predviđa gasifikacija sjevernog dijela RS i

kod Šepka, za pravac Zvornik - Kladanj - Sarajevo. Od ove ulazne tačke planiran je i krak koji bi se kod Bijelјine priklјučio na prethodno navedeni magistralni gasovod.

Planirani magistralni gasovod je u budućem periodu od posebnog značaja, kao primarni vod, za izvedenu gasifikaciju na području Grada Bijelјina (gas srednjeg pritiska i distributivna gasna mreža).

Urbanističkim planom grada Bijelјina, kao strateškim dokumentom prostornog uređenja užeg područja u odnosu na Prostorni plan, definisana je gasifikacija u okviru urbanog područja grada Bijelјina.

6.	Zelene površine

Zelene površine su jedina gradska struktura koja može da smanji ljetne temperaturne ekstreme, poveća relativnu vlažnost vazduha, doprinose provjetravanju grada, filtraciji prašine, redukciji buke, zaštiti flore i faune, zaštiti karakteristične slike grada i obezbjedi adekvatnu rekreaciju stanovništva. U tom cilju potrebno je poštovati osnovne principe neophodnosti uspostavljanja skladnog odnosa između arhitektonsko-građevinskih objekata i zelenih površina.

Okvirno formulisani normativ za zelenilo:

Usvojeni normativ od 25,0 m2 zelene površine za jednog stanovnika je u ovom podneblju u skladu sa lokalnim ekološkim uslovima. U vezi sa konkretnim karakteristikama podneblja u cilju saniranja nepovoljnih mikroklimatskih efekata, osnovu zelenih površina u naselju čini srednje visoki i visoki dendrološki materijal uz procenat primjene žbunastih biljnih vrsta na svim kategorijama zelenih površina.

Normativ gradske zelene površine za pasivnu rekreaciju, 45,0 % na zelene površine sa elementima aktivne rekreacije i 10,0% za ostalo.

Zelene površine za pasivnu rekreaciju: 11,25 m2/st.

  - gradski parkovi 4,00 m2/st,

  - skverovi, šetališta, linearna zelenila, blokovsko zelenilo 7,25 m2/st.

Zelene površine aktivnu rekreaciju: 11,25 m2/st

  - zelenilo sportskog centra 5,00 m2/st

  - zelenilo stambene zone sa elementima aktivne rekreacije 6,25 m2/st

Ostale zelene površine: 2,50 m2/st.

Buduća rješenja treba da obezbjede očuvanje ekološkog kapaciteta i poboljšanje kvaliteta životne sredine uz maksimalno smanjenje aktivnosti koje imaju negativne efekte i da se planiranim namjenama ne uvode sadržaji koji će štetno djelovati na prirodne i stvorene vrijednosti. U okviru postojećih i planiranih namjena radi sprečavanja nepovojnih uticaja i obezbjeđivanja nivoa kvaliteta sredine prema propisanim standardima koji se odnose na korišćenje prostora, ozelenjavanje i odnošenje komunalnog otpada, posebnu pažnju treba obratiti na oblikovanje prostora, koji svojom funkcijom i izgledom treba da doprinese stvaranju skladnog ambijenta.

Urbano zelenilo jača identitet grada, može poboljšati njegovu privlačnost za život, rad, ulaganja i turizam, zato ti prostori mogu pridonositi kvalitetu života te konkurentnosti gradova.

V.       Životna sredina

Grad Bijeljina je jedini regionalni centar na području Semberije kojem je, kroz prostorni plan RS, utvrđeno mjesto administrativnog, kulturnog i industrijskog centra regije. Ta činjenica uslovljava veliki priliv stanovništva, te će potrebe za stanovanjem i poslovnim prostorima biti veoma izražene, naročito blizu centra grada.

područja prema Urbanističkom planu Bijeljine.

Planerima – urbanistima i učesnicima u realizaciji plana treba biti cilj da planirani sadržaj budu u duhu načela zaštit životne sredine (prema Zakonu o zaštiti životne sredine). Prvenstveno se to odnosi na:

- Načelo održivog razvoja kojim se podrazumjeva očuvanje prirodnog blaga. U predmetnom regulacionom planu to je, u prvom redu, voda za piće.

- Načelo predostrožnosti i prevencije kojim se zahtjeva ekonomično korištenje komponenti životne sredine pri čemu je uslov da se koriste najbolje raspoložive tehnologije.

- Načelo zamjene kojim se propisuje da se postojeće djelatnosti, koje mogu imati štetne posljedice na životnu sredinu, moraju zamjeniti. U konkretnom slučaju to se odnosi na intenziviranu poljoprivrednu proizvodnju u užoj i široj zoni zaštite izvorišta.

- Načelo integracije kojim se podrazumjeva zaštita ne samo određenih komponenti životne sredine nego zaštite životne sredine kao integralne cjeline, odnosno primjenom načela integracije treba postići da se međusobni uticaj komponenti životne sredine svede u okvire prihvatljivog.

- Načelo saradnje i podjele odgovornosti obavezuje ostale učesnike koji učestvuju u donošenju i realizaciji plana da podjele odgovornost u procesu zaštite životne sredine.

- Kroz načelo učešće javosti i pristup informacijama stvara se mogućnost da se u fazi planiranja i realizacije plana javnost upozna sa propisima vezanim za zaštitu životne sredine ali i da učestvuje u donošenju odluka.

- Načelo „zagađivač plaća“ obavezuje sve korisnike životne sredine da plati troškove kontrole, prevencije ili sanacije od zagađenja životne sredine.

Poštujući navedena načela ostvariće se urbanizacija kojom će se zadovoljiti potrebe sadašnjih i budućih stanovnika, pri čemu će poboljšati kvalitet životne sredine.

- PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA

Koncepcija prostorne organizacije Regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini rezultat je sinteze i valorizacije potreba, mogućnosti i ciljeva organizacije, uređenja i korišćenja prostora unutar obuhvata plana, uz uvažavanje postojećeg stanja i postojeće urbane matrice naselja, definisane kroz detaljnu analizu postojećeg stanja. Istovremeno, koncepcija prostorne organizacije predložena u izmjeni Regulacionog plana, bazirala se i na svim promjenama, problemima i ograničenjima u prostoru, nastalim poslednjih godina, a zbog kojih je, suštinski, otežana implementacija planskih rješenja definisanih prethodnim regulacionim planom (Izmjena Regulacionog plana „Dašnica 1“ – Sl.gl. Grada Bijeljina br. 12/10.) koji predstavlja polaznu osnovu za izradu ovog planskog dokumenta.

Sintezom prethodno navedenih elemenata, te obavezujućih važećih planskih dokumenata, dobijeni su osnovni parametri planske koncepcije prostorne organizacije prostora obuhvaćenog Regulacionim planom.

  - Namjena površina

Sinteza i valorizacija potreba, mogućnosti i ciljeva organizacije, uređenja i korišćenja prostora koji je obuhvat Izmjene dijela regulacionog plana „Dašnica 1“, detaljna analiza važećeg regulacionog plana i analiza zatečenog stanja na terenu rezultrirali su, odnosno „uslovili“ prostornu koncepciju regulacionog plana za tretirani prostorni obuhvat.

Istovremeno, poštujući zadatu namjenu površina iz plana šireg područja, kao i osnovne saobraćajne koridore kao dijelove mreže gradskih saobraćajnica, te preporuke definisane kroz smjernice za implementaciju Urbanističkog plana grada Bijeljine, prostorni obuhvat ovog regulacionog plana u organizacionom smislu predstavlja stambeno naselje koje pripada zoni proširenog centra grada Bijeljine sa dobrim položajem i vezama sa neposrednim i širim okruženjem.

U izradi regulacionog plana cilj prostorne organizacije je da se uz stanovanje kao osnovnu funkciju prostornog obuhvata uvedu različiti sadržaji kompatibili ovoj funkciji sa jedne strane i neophodni za podizanje kvaliteta življenja korisnicima prostora sa druge strane. Cilj prostorne organizacije istovremeno je da se ispoštuju osnovni elementi i parametri prostornog planiranja baziranog na postavkama ekoloških kriterija i zaštite životne sredine.

  - Osnovna namjena površina u prostornoj cjelini

Izradom regulacionog plana „Dašnica 1“, između ostalog, vrši se usaglašavanje ovog plana sa planom šireg područja, kao zakonom definisana obaveza. U tom smislu, osnovna namjena površina u ovom dijelu urbanog područja grada Bijeljine definisana je Urbanističkim planom grada Bijeljina „Sl. Glasnik Grada Bijeljina“ br. 43/20.

U smislu definisanja osnovne namjene površina u obuhvatu regulacionog plana izdvajaju se sledeće površine (namjene):

  - površine namijenjene stanovanju (porodično i višeporodično),

  - površine namijenjene društvenim djelatnostima (osnovna škola, obdanište,),

  - površine namijenjene privrednim djelatnostim (komercijalne djelatnosti),

  - javne zelene površine (blokovsko zelenilo i parkovi tišine) i

  - zaštitno zelenilo (uz saobraćajnice i prostorne cjeline koje to zahtijevaju).

  - Detaljna namjena površina

Stanovanje zauzima najveći procenat površine obuhvata plana, a pojavljuje se u dva tipa – porodično i višeporodično stanovanje.

U skladu sa stanjem zatečenim na terenu, u prostornoj planskoj koncepciji zadržava se dominacija porodičnog stanovanja, posebno u centralnim dijelovima obuhvata i  u dijelovima sa parcelama male površine. Položaj ove prostorne cjeline koji je neposredno uz centralno gradsko područje, prisustvo kanala Dašnica koji je regulisan i gotovo u cijelosti uređšen, prisustvo osnovnih objekata društvenih funkcija, uticali su na pojačane zahtjeve za izgradnjom višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Jasno je da se radi o veoma atraktivnoj zoni u sklopu urbanog područja. Tako je u koncepciji planskog rješenja uveden značajan procenat višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. U prethodnom regulacionom planu na ovom obuhvatu je, a u cilju umjerene rekonstrukcije izgrađene strukture, uveden tip višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata sa ograničenim brojem stambenih jedinica. U ovoj izmjeni plana, a kao rezultat detaljne analize potreba, prethodno navedena postepena i umjerena rekonstrukcija građevinskog fonda održava se kroz planiranje višeporodičnih objekata manjih gabarita i spratnosti P+4 i maksimalno P+5. Na taj način izbjegava se potreba ograničenja broja stambenih jedinica u ovim objektima, ali se drugim urbanističkim parametrima postiže usaglašenost dva tipa stanovanja (individualno i višeporodično).

Poslovanje kao namjena površina u obuhvatu ovog regulacionog plana planira se u više oblika. U skladu sa pravcima razvoja privrede definisanim Urbanističkim planom grada Bijeljine, strategija razvoja usmjerava se na rekonstrukciju i reorganizaciju većih privrednih kapaciteta u maloprivredne, odnosno razvoj malih i srednjih preduzeća u skladu sa prethodno navedenim. Područje obuhvata Regulacionog plana "Dašnica 1" u Bijeljini, sa aspekta privrednih djelatnosti ima specifičan položaj i značaj za onaj dio privrednih grana koje podrazumijevaju uslužni sektor, koji prema urbanističkom planu grada Bijeljine treba da postane vodeći u ukupnom privrednom razvoju Grada u narednom periodu. Uslužni sektor, da bi postao noseći treba, ne samo da prati potrebe privrede i stanovništva, već da se javlja kao bitan faktor formiranja privlačnog poslovnog okruženja. Zato je neophodno pored tradicionalnih uslužnih delatnosti podsticati razvoj finansijskih, informatičkih, bankarskih, različitih intelektualnih i specijalizovanih usluga koje će pratiti zahteve koji će nastati ekonomskim, društvenim, sociološkim, a posebno tehnološkim promjenama.

U koncepciji izmjene regulacionog plana, kroz određivanje lokacija poslovnih sadržaja vodilo se računa da se stvore prostorni uslovi da se na ovom području može locirati što više upravo uslužnih djelatnosti koje i jesu primjerene ovom prostornom obuhvatu. Tako se pored postojećih kapaciteta, koji se planom predviđaju za rekonstrukcije i proširenja, planira i izgradnja novih, prioritetno duž ulica Dušana Baranina, Sremske, Cara Uroša, Prvog maja i Pere Stanića, a u sklopu planiranih stambeno-poslovnih objekata, nizova i blokova višeporodičnog tipa stanovanja, kao i posebnih poslovnih objekata.

Trgovinskom sektoru se zbog njegovog značaja u koncepciji izmjena i dopuna regulacionog plana daje posebno mjesto i uloga, sa jedne strane, jer je trenutno i u postojećim odnosima upravo trgovina vodeća na području obuhvata plana, a sa druge strane jer se preko ove privredne grane, pravilnom reorganizacijom i podizanjem kvaliteta i nivoa usluge može značajno uticati na položaj i privlačnost gradskog područja u njegovom užem i širem okruženju. Pored trgovačkih kapaciteta za prodaju robe široke potrošnje, koji su neizbježan i još uvijek kurentan vid ove grupe djelatnosti, planom se predviđaju i trgovinski kapaciteti koji će doprinijeti povećanju atraktivnosti lokacija (specijalizovane, luksuzne, unikatne, umjetničke i slične robe i usluge).

Zanatske usluge lociraju se u sklopu stambeno-poslovnih objekata porodičnog i višeporodičnog tipa stanovanja, a veći obim ovih djelatnosti preporučuje se uz ulične poteze naročito  Dušana Baranina i Cara Uroša, ali i u dijelovima porodičnog stanovanja.

Planirani koncept  se može realizovati pod uslovom da se u svim dijelovima prate i poštuju ekološki principi održivog razvoja, evropski standardi koji podrazumijevaju visok stepen nivoa usluga primjeren gradskom području, ali i ekonomnski koji će podsticati izmjenu postojeće strukture u pravcu planirane

Javne službe i društvene djelatnosti su zastupljene jednim objektom iz oblasti obrazovanja (Osnovna škola „Knez Ivo od Semberije“), te dječijom ustanovom – vrtić u neposrednoj blizini školskog objekta.

Javne službe i društvene djelatnosti jesu onaj nivo centralnih funkcija koje su skoncentrisane u centralnom gradskom jezgru, ali se zbog opterećenosti ove zone i rasta grada dio javnih funkcija trenba pojaviti i u zoni proširenog centra kojoj pripada tretirani obuhvat. Upravo iz tog razloga, izmjenama regulacionog plana potenciranje javnih funkcija, uređenje javnih površina, javno dobro i javni interes, razvoj društvenih djelatnosti i podizanje nivoa kvaliteta javnih, kulturnih i ostalih usluga postaje okosnica koncepcije planskih rješenja.

U narednom planskom periodu, Ulica Dušana Baranina, odnosno planirani objekti uz ovu ulicu, preuzeće ulogu linearnog centra gdje se po analogiji očekuje i prisustvo određenog procenta društvenih i javnih sadržaja. Pored već postojećih objekata škole i dječijeg vrtića, neophodno je u poslovnom dijelu objekata uz Ulicu Dušana Baranina, predvidjeti administrativne sadržaje, predstavništva firmi, turističke agencije, klubove, umjetničke galerije, čitaonice i sl.

Zelene površine u smislu javnih uređenih površina, zaštitnog zelenila i zelenila ograničeog korišćenja, vrlo su značajan element planske koncepcije prostorne organizacije određene cjeline sa višestrukim pozitivnim efektima i značajem. Planska koncepcija, suočena sa značajnim ograničenjima uslovljenim postojećim stanjem, a kada je u pitanju ekološko planiranje i koncept zelenih površina, posebnu pažnju posvećuje u prvom redu zaštitnoj ulozi zelenila. U skladu sa fizičkim mogućnostima prostora planom se uz saobraćajnice formiraju drvoredi visokog rastinja koje predstavlja značajne zaštitne zelene koridore saobraćajnica. Postojeće zelenilo, u vidu linearnog zelenila-drvoreda potrebno je zadržati i izvršiti rekonstrukciju novim vrstama drveća prema širini poprečnih profila ulica. Postojeće drvorede prvenstveno dopuniti sadnicama iste vrste kako bi se postigao kontinuitet i povezanost. Pri izboru sadnog materijala prioritet se daje autohtonim vrstama i vrstama sa većom higijenskom i biološkom vrijednošću. Autohtone biljne vrste bolje su prilagođene uslovima staništa, a njihovo održavanje je jeftinije. Njihovom primjenom doprinosi se očuvanju biološke i pejzažne raznolikosti, što je značajno jer se ponekad radi o ugroženim i zaštićenim biljnim vrstama. Prethodno navedeno posebno se odnosi na uvođenje linijskog zelenila – drvoreda uz uređene obale kanala Dašnica. U ulicama nedvoljne regulacione širine, gdje nije moguće podizanje zelenila potrebno je razmotriti alternativne načine ozelenjavanja, koji doprinose povoljnijoj mikroklimatskoj slici naselja. Kompleksi namjenjeni poslovanju treba da sadrže zelene obodne pojaseve na ivičnim delovima parcela. Ovi pojasevi treba da su kontinurani i da se sastoje od nizova listopadnog i četinarskog drveća i žbunja. Potrebno je saditi vegetaciju otpornu na date uslove (topola, javor, dafina, zova, tamaris i sl.). Vrste bi trebale biti otporne na štetnike i bolesti te druge nepovoljne gradske uslove, te čitav niz dodatnih parametra svake pojedine lokacije: npr. u uskim ulicama koristi se drveće manjeg ili užeg habitusa; u većim ulicama koriste se vrste široke i razgranate krošnje (pravilna proporcija veličine stabla i krošnje u odnosu na ostale prostorne elemente); na mjestima sa manje sunčeve svjetlosti biraju se vrste rahle i prozračne krošnje te sitnog lista zbog većeg propuštanja sunčeve svjetlosti; u uličnim sklopovima izbjegavaju se vrste s krupnim, čvrstim i mesnatim plodovima; potrebno je izbjegavati alergene i invazivne vrste; nezgodne mogu biti vrste vrlo sitnog sjemena ili dijelova ploda koji raznosi vjetar (za sadnju neposredno uz zgrade); za trajni efekt tokom cijele godine koristimo zimzelene vrste; itd. Dječije ustanove i škole treba odvojiti zelenim zaštitnim pojasom od okolnih sadržaja. Zeleni pojas treba da sadrži nisku i visoku vegetaciju i time se povećava asimilaciona vrijednost ne samo ovog prostora već i šire okoline.

Na ovim površinama, uz potrebno ozelenjavanje, moguće je uvođenje i elemenata parterne arhitekture (staza, odmorišta, klupe i sl.). Izbor vrsta drveća i žbunja za pošumljavanje navedenih površina mora biti usklađen sa edafskim karakteristikama zemljišta.

Na prostoru obuhvaćenim planom, nalazi se i prostor postojećeg islamskog groblja koje se Planom definiše kao Park tišine. Ovaj prostor nema većih vegetacijskih masiva, kao ni zelenog zaštitnog pojasa koji bi trebao da ima vizuelnu i mikroekološku ulogu poboljšanja uslova. Prostor se odlikuje lošom povezanošću, deficitom dekorativnog parkovskog uređenja i nedostatkom zaštitne obodne vegetacije. U skladu sa tim, posebnu pažnju treba posvetiti stručnom ozelenjavanju ovog prostora i uspoastavljanju odgovarajućeg zelenog tampona po njegovom obodu, posebno prema susjednim stambenim zonama i susjednoj površini postojeće škole.

Postojeća vegetacija obuhvaćenog područja predstavlja ne samo biološku već i ambijentalnu vrijednost ovog prostora i treba da se sačuva. Neophodna je njena tehničko-tehnoloska zaštita prilikom izgradnje novih objekata.

Zelenilo u okviru parcela porodičnog stanovanja se ne treba zanemariti, jer se ističe i po kvalitetu i po starosti sadnog materijala, tako i u raznovrsnosti vrsta, te ga je potrebno sačuvati i zaštiti u postupku nove izgradnje. Racionalan način ozelenjavanja, jednostavan koncept i način oblikovanja treba da budu osova za planiranje i podizanje zelenila na ovom prostoru.

Kanal Dašnica ima posebno mjesto u koncepciji zelene matrice grada Bijeljine. Iako vještački, jedini je vodotok koji prolazi kroz urbano područje grada Bijeljine, odnosno i kroz centralnu gradsku zonu. Kanal Dašnica svojim tokom prolazi kroz uže urbano područje grada Bijeljine, tako da desnom obalom tangira na određenim dijelovima i centralnu zonu grada. Na taj način predstavlja bitan element koji, uz adekvatno uređenje, izgradnju šetališta, saobraćajnih i pješačkih mostova, ima ulogu spone između centralne gradske zone i stambenih naselja koja je okružuju.

Aktiviranjem površina duž rijeke sa proširenjima zelenila se ostvaruje prodor zelenih masa u grad. Uređenje keja kanala Dašnica izvršeno je u proteklom periodu u potezu od 2,1km regulacije kanala i na 1,8km uređenje obala. Pored do sada izvedenih radova neophodno je kontinuirano nastaviti prije svega ozelenjavanje poteza sa obe strane kanala te osigurati kontinuitet šetališta opremljenog potrebnim urbanim mobilijarom, formirati biciklističku stazu, na površinama na kojima ima prostornih mogućnosti i sl. Aktivnosti koje se i u narednom periodu trebaju poduzimati odnose se na:

- uređenje partera – rekonstrukcija postojećih saobraćajnica i uvođenje kontinuirane biciklističke staze i pješačkog šetališta;

- hortikulturno uređenje poteza sa tačno definisanim dijelovima koji se posebno uređuju, te dijelovima poteza na kojima se shodno prostornim mogućnostima može uvesti tampon drvoreda. Dati prijedlog hortikulturnog uređenja u skladu sa karakteristikama terena i podneblja.

- predvidjeti sav urbani mobilijar i opremu koja će se smisleno i u odgovarajućoj formi postavljati duž cijelog poteza koji se obrađuje;

- predvidjeti vezu desne i lijeve obale kanala – planirati zamjenu postojećih i izgradnju novih mostova – pješački mostovi – mostovi na kojima se mogu pojaviti i određeni sadržaji i objekti;

- osmisliti sadržaje na tačkama kontakta obala i mosta – odabrati položaj mostova na trasi kanala koja se obrađuje u skladu sa postojećim i planiranim sadržajima na lijevoj i desnoj obali.

- Samo uređenje keja u potpunosti usmjeriti u pravcu razvoja sporta i pasivne i aktivne rekreacije.

- Prilagoditi uslovima duž poteza – predložiti mjesta jače koncentracije ovih sadržaja međusobno povezana biciklističkom stazom i šetalištem

Saobraćajne površine. Planirano stanje saobraćajne mreže maksimalno je usklađeno sa stanjem na terenu, poštujući zahtjev definisane planom šireg područja – Urbanističkog plana grada Bijeljine. Pored saobraćajnih koridora definisanog reda saobraćajnica, planirane su i površine za parkiranje u zonama višeporodičnog stanovanja, zonama oko sportsko-rekreativnih površina, poslovanja, javnih zelenih površina, parkova tišine.

U skladu sa planiranjem namjene površina, odnosno konceptom prostorne organizacije i razmještaja planiranih sadržaja i kapaciteta je i planiranje svih infrastrukturnih sistema.

  - Infrastruktura

- Saobraćaj

Saobraćajni sistem

Planirani saobraćajni sistem zasniva se na postavkama važećeg urbanističkog plana grada, koji je saobraćajnu mrežu na području Regulacionog plana Dašnica rangirao na sledeći način :

- saobraćajnice I reda:

-	Sremska ulica,

-	dio Ulice Cara Uroša (od benzinske stanice ”Nešković do "Duda") koji predstavlja logičan kontinuitet sa Sremskom ulicom,

- dio Ulice neznanih junaka, do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja kod mosta preko kanala Dašnica.

- Ostale saobraćajnice su u rangu sabirnih i/ili pristupnih ulica i kolsko-pješačkih pristupa.

Sistem mirujućeg saobraćaja

Sistem mirujućeg saobraćaja planiran je u sledećim modalitetima :

- parkiranjem/garažiranjem u okviru parcele u zonama individualnog/porodičnog stanovanja,

- upravnim i podužnim parkinzima u zonama kolektivnog stanovanja i javnih sadržaja,

- podzemnim garažama ispod planiranih stambeno-poslovnih objekata,

- garažama u prizemljima planiranih poslovno-stambenih objekata.

Elementi situacionog i nivelacionog plana

U skladu sa karakteristikama postojećeg stanja i drugim uslovima, formirani sistem saobraćajnica zasnovan je na situacionim i nivelacionim elementima koji su u skladu sa funkcionalnim zahtjevima strukture vozila koja se očekuje. Ravan teren, prostorni sklop postojećih i planiranih objekata omogućili su relativno miran situacioni i nivelacioni tok saobraćajnica odgovarajućim horizontalnim i vertikalnim elementima, kako na samim trasama saobraćajnica tako i u raskrsnicama, kako je to prikazano na grafičkom prilogu - Plan saobraćajne infrastrukture.

U nivelacionom smislu, elemente nije bilo moguće dati jer zvanična geodetska podloga na kojoj je plan rađen ne sadrži visinsku predstavu. Međutim karakter terena (semberska terenska ravan) nema izraženije reljefne karakteristike koje bi uslovljavale specifična nivelaciona rješenja. Sa druge strane ovako izrazito ravan teren uslovljava pojavu t.zv. "nultih nagiba" koji stvaraju teškoće u gravitacionom odvodnjavanju površinskih voda, ali se taj problem rješava na mnogo detaljnijem nivou nego što je detaljnost regulacionog plana - projektima, što je predmet narednih faza - realizacije regulacionog plana.

Geometrijski poprečni profili saobraćajnica

Geometrijski poprečni profili komponovani su na osnovu sljedećih fukcionalnih elemenata:

- saobraćajne trake 				3.25m, 3.00m, 2.75 m

- trotoari						1.50m - 2.00m

- parking mjesto za PA				5 x 2.5m

Na osnovu gornjih elemenata utvrđeno je više tipova geometrijskih poprečnih profila, koji su prikazani i označeni na grafičkom prilogu – plan saobraćajne infrastrukture.

Kolovozne konstrukcije saobraćajnica

U skladu sa uslovima terena, klimatskim uslovima, ekspertskoj procjeni saobraćajnih opterećenja na pojedinim elementima interne saobraćajne mreže, mjereno brojem prelaza standardne osovine (kao mjerodavnom pokazatelju) i mogućim vrstama materijala na lokalnom području, predviđeni su odgovarjući tipovi fleksibilnih kolovoznih konstrukcija.

U narednim fazama razrade - izrade idejnih projekata i projekata za izvođenje, kolovozne konstrukcije će se utvrditi na osnovu konkretnih geomehaničkih karakteristika dobijenih ili konkretnim geoistražnim radovima (istražne jame i li bušotine) ili ekspertskom procjenom geologa.

Vrste zastora pojedinih funkcionalnih dijelova poprečnih profila, naročito trotoara, slobodno vođenih pješačkih staza i parking-mjesta, poželjno je diferencirati primjenom savremenih prefabrikovanih materijala ili takozvanih "štampanih betona", u kom slučaju postoje mnogobrojne mogućnosti izbora kolorita, i teksture ("šrafure") tih površina.

Planirana površina pod saobraćajnicama (bez uračunatih obodnih saobraćajnica po kojima ide granica obuhvata plana) iznosi 27222,80 m2 (2,7 ha).

- Vodovod i kanalizacija

Vodovod

U novoj planiranoj ulici u zoni obuhvata, paralelnoj sa ul.Cara Uroša i ul. 18. Novembra potrebno je  planirati novu vodovodnu mrežu.

Planirani su distributivni cjevovodi   100 mm i  150 mm

Fekalna kanalizacija

U novoj planiranoj ulici u zoni obuhvata, paralelnoj sa ul.Cara Uroša i ul. 18. Novembra potrebno je  planirati novu fekalnu kanalizacionu mrežu.

Planirani su kolektori   200 mm

Kišna kanalizacija

U novoj planiranoj ulici u zoni obuhvata, paralelnoj sa ul.Cara Uroša i ul. 18. Novembra potrebno je  planirati novu kišnu  kanalizacionu mrežu.

Planirani su kišni kolektori   300 mm.

- Elektroenergetika

Izmjenom regulacionog plana MZ“Dašnica 1” predviđena je izgradnja novih objekata kolektivnog stanovanja, stambeno poslovnih objekata i povećanje spratnosti postojećih individualih stambenih objekata, što istovremeno uslovljava i povećanje instalisane snage TS 10/0,4 kV  u obuhvatu plana.

Prateći dinamiku gradnje na ovom području je već izgrađena BTS Sremska 10/0,4kV; 630A na koji je do sada priključeno ukupno 82 potrošača.

Prema podacima RJ "Elektrodistribucija" Bijeljina vidi se da postoji  rezerva snage u postojećim transformatorskim stanicama. Međutim, zbog lokacije i udaljenosti pojedinih TS 10/0,4 kV( kao što je BTS 10/0,4 kV; 630 kVA "Prva narodna") od lokacija na kojima se grade objekti nije moguće u značajnoj mjeri iskoristiti postojeću rezervu u snazi.S druge strane rezerve pojedinih trafostanica 10/0,4 kV koje su u neposrednoj blizini lokacija na kojima su izgrađeni novi  objekti su već prilično iskorištene (BTS 10/0,4 kV; 630 kVA "4.juli" je opterećena 67% a BTS 10/0,4 kV; 630 kVA "Ekonomska škola 2" je preopterećena-prema procjeni 102%), tako da je neophodna zamjena transformatora 630 kVA transformatorom 1000 kVA.

U kompletnom obuhvatu RP Dašnica 1 postojeće trafostanice su popunjene, tj. iskorišteni su svi slobodni niskonaponski izlazi. Postoji ograničena mogućnost priključenja malog broja novih krajnjih korisnika. Imajući u vidu da se za priključenje svake lamele koristi zaseban izlaz u trafostanici, i da potrebna priključna snaga prevazilazi postojeće kapacitete, potrebno je predvidjeti izgradnju još 9 trafostanica snage  od 630 do do 1000 kVA, prema skici u prilogu.

Analizom i poređenjem priloženih podataka RJ "Elektrodistribucija" Bijeljina i iskazanih potreba u proračunu  može se zaključiti sljedeće :

- prema proračunu je odnos Pms/ns  = 3,6 kW / po stambenoj jedinici,

- prema proračunu pretpostavljena vršna snaga po lokalu je 2 kW,

- prema podacima  RJ "Elektrodistribucija" odnos Pm/n  = 2,3 kW , gdje je Pm ukupno opterećenje svih trafostanica u obuhvatu RP, a „n“ podrazumijeva zbir stambenih jedinica i lokala, bez potrošača priključenih na privatne trafostanice koje nisu u vlasništvu ZEDP.

U narednom periodu može se očekivati neznatno povećanje angažovane snage po stambenoj jedinici, odnosno po lokalu. Zaključak je da postojeće trafostanice neće biti dovoljne za snabdijevanje električnom energijom novih objekata u obuhvatu RP Dašnica 1. Takođe će biti potrebno proširiti mrežu postojećih 10 kV kablovskih vodova, u skladu sa dinamikom gradnje. Da bi se dugoročno ostvarila rezerveva u snazi od min. 25% i maksimalno smanjili gubici pri prenosu el.energije do potrošača, potrebno je planirati izgradnju još 9 trafostanice snage od 630 do 1000  kVA, pri čemu je uzeto u obzir predviđeno povećanje  broja potrošača za oko 30% .

Trase kablovskih vodova za napajanje TS10/0,4 kV i raspored svih transformatorskih stanica, postojećih i planiranih,  u obuhvatu MZ “Dašnica 1” prikazani su u grafičkom prilogu plana elektroenergetske infrastrukture.

Ucrtane lokacije trafostanica ne treba da budu obavezujuće, već da služe kao osnov za određivanje parcele za izgradnju trafostanice u tom dijelu. Lokaciju za izgradnju trafostanica definisati prilikom izdavanja Lokacijskih uslova za izgradnju objekata, uz saglasnost nadležnog ODS-a. Buduće investitore upoznati sa činjenicom da za većinu novoizgrađenih višeporodičnih objekata ne postoje kapaciteti za priključenje na niskonaponsku mrežu, te da je potrebno da se obrate nadležnom ODS-u, oko dogovora za određivanje parcele za izgradnju nove trafostanice. Trafostanice se grade na zasebnoj parceli, koja se formira iz postojeće parcele, ili u skopu samog objekta. Takođe, neophodno je predvidjeti i prostor za nesmetan pristup vozilom trafostanici.

U ovom području potrebno je rekonstruisati i dograditi 35 kV mrežu koja povezuje čvorne trafostanice. U tu svrhu planirana je izgradnja podzemnog 35 kV kabla  čija će trasa ići duž sjeverozapdne granice obuhvata RP Dašnica 1. Predložena lokacija trase 10 kV i 35 kV podzemnih kablova i planiranih trafostanica nije obavezujuća, pošto je uslov za izgradnju rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

35 kV i 10 kV kablove neophodno je položiti u rovu na dubini od minimum 0,8 m, uz ostale tehnicke uslove i detalje koji će biti definisani glavnim projektom. Svi objekti elektro energetske infrastrukture će se graditi u skladu sa potrebama, prateći dinamiku gradnje ostalih objekata, sve prema Lokacijskim uslovima, standardima, propisima i Zakonima.

Transformatorske stanice

U obuhvatu prostora MZ“Dašnica 1” izgrađene transformatorske stanice su tipske i fabrički atestirane. Izgradnjom novih TS10/0,4 kV;1000 (630) kVA zadržava se isti tip i omogućava, kada se ukaže potreba, zamjena transformatora snage 630 kVA novim transformatorima snage 1000 kVA. Minimalne dimenzije temelja trafostanica tipa BTS su 2,3x2,9 m, a ako su u pitanju trafostanice MBTS onda su njene dimenzije 5,5x4,5 m. Broj i raspored ćelija zavisi od projekta.

Blindirane ili montažne transformatorske stanice (betonske ili metalne kućice) su po svojoj konstrukciji namjenjene za priključak na srednjenaponsku kablovsku mrežu u gusto naseljenim gradskim područjima. Za montažu je potrebna minimalna slobodna površina koja treba da bude veća od površine same transformatorske stanice samo za potrebe manipulacije, i to po jedan metar sa svih strana. Pristup sa strane za montažu transformatora treba da bude tvrda površina, odnosno gradska ulica. Oko izgrađene transformatorske stanice nije potrebno izvoditi nikakvu ogradu, pošto pristup dijelovima pod naponom nije moguć, osim u slučaju nasilne provale.

Prema raspoloživom prostoru biraće se lokacije transformatorskih stanica u slobodnoj površini, tako da je pristup za manipulaciju i održavanje optimalan.

Transformatorske stanice treba da posjeduju sljedeće tehničke karakteristike:

- Vrsta TS10/0,4 kV: limena oklopljena (blindirana), tipska na betonskom temelju

- Dimenzije temelja: 4 x 2,5 m, odnosno 6 x 4 m

- Broj transformatorskih ćelija, 10 kV:  prema projektu

- Broj vodnih ćelija, 10 kV: prema projektu

- Rezervna ćelija 10 kV (neopremljena): 1

- Transformator: 10/0,4 kV, 1000 (630) kVA

- Niskonaponski blok: - broj NN izlaza 400 A : minimum 6,a po mogućnosti 8

- izlaz za vanjsko osvjetljenje : 2

- kontrolno mjerenje na NN strani 0,4 kV

Niskonaponska kablovska mreža

Napajanje stambeno poslovnih objekata se izvodi niskonaponskim kablovima tipa PP00,PP 00-a i XLPE koji se polažu sa niskonaponskih izlaza u transformatorskim stanicama, u rovu na dubini najmanje 0,8 m. Pri polaganju priključnih energetskih kablova postoji mogućnost ukrštanja i približavanja sa drugim kablovima (VN i NN energetski kablovi, telekomunikacioni kablovi, vodovi kablovske televizije), te sa saobraćajnicama instalacijama vodovoda, centralnog grijanja i kanalizacije, pa je neophodno radove izvesti shodno odredbama tehničkih propisa koji definišu način polaganja kablova u tim situacijama.

Priključak svakog objekta se izvodi na kablovskom priključnom ormanu, po potrebi prolaznom, koji treba da bude montiran na fasadi objekta kod svakog ulaza. Prolazni kablovski priključni ormani omogućavaju da se jednim kablom dovoljnog presjeka mogu priključiti i po dva objekta.

Presjek kabla mora biti u skladu sa  očekivanim maksimalnim opterećenjem svakog objekta i maksimalnim dozvoljenim padom napona, što će se rješavati glavnim projektom infrastrukture za svaki objekat, a na osnovu projektovanih energetskih potreba i arhitektonskih rješenja svakog pojedinačnog objekta.

U dijelu naselja gdje su izgrađeni ili se grade,odnosno dograđuju individualni stambeni objekti, niskonaponska mreža se izvodi samonosivim kablovima na betonskim stubovima.

Pri projektovanju niskonaponske mreže i priključaka neophodno je poštovati regulacioni plan, tehničke propise i tehničke preporuke nadležne “Elektrodistribucije”.

- Telekomunikacije

U narednom periodu predviđeno je da se na području grada zračna tk – pretplatnička mreža  u potpunosti zamijeni podzemno položenim tk-kablovima u tk-kablovskoj kanalizaciji, te da se umjesto klasičnih tk-kablova ugrade optički kablovi tako da maksimalna udaljenost od TK-preplatnika bude do 500 m.

Proširenjem optičke kablovske mreže, te prelaskom na MSAN uređaje (Multi Service Access Node - multi servisna pristupna tačka), omogućava se veća propusnost fiksne tk – pretplatničke mreže, odnosno kapacitet iste, kao i pružanje svih vrsta komunikacijskih usluga. Cilj je da se za svakog preplatnika obezbjedi do 100Mb/s, a za zahtjevnije pretplatnike u planu je tk-preplatnička mreža sa optikom za biznis potrebe (FTTB- Fiber To The Business).

Dalji razvoj  fiksne tk – pretplatničke mreže u potpunosti zavisi od tehnološkog razvoja fiksne i mobilne telefonije, te od mogućnosti i kvaliteta pružanja svih komunikacijskih usluga.

Nastavak unapređenja telekomunikacione mreže ogleda se u FTTH (Fiber To The Home) mreži, tj. u izgradnji optičkih kablova do kuće/stana svakog korisnika koja korisnicima donosi višestruko povećanje internet brzina i bolji kvalitet usluga. Planira se izgradnja unutrašnjih optičkih instalacija u svim novoizgrađenim stambeno poslovnim objektima, kao i zamjena postojećih bakarnih instalacija novim optičkim kablovima u postojećim zgradama. Na ovom području MTEL ima razvijenu infrastrukturu (cijevi do kuća pretplatnika) što će svakako olakšati implementaciju FTTH mreže, odnosno izgradnju optičkih kablova o svih korisnika, bilo da se radi o kolektivnom ili individualnom stanovanju.

Kompanija Telrad Net na predmetnom području takođe  posjeduje značajno izgrađenu kablovsku infrastrukturu. čiji je najveći dio izveden polaganjem tk-kablova u kablovsku kanalizaciju, odnosno u odgovarajuće plastične cijevi, tako da su pomenuti kablovi zamjenjivišto će svakako olakšati implementaciju FTTH mrežei GPON mreže(Gigabit Passive Optical Network – Gigabitna pasivna optička mreža).

U pogledu daljeg razvoja telekomunikacionih bežičnih sistemima (4G/5G), kao i potreba stanovništva, preduzeća i privrede, jasna je potreba za širenjem mobilne telefonije, mobilnog interneta pa i televizije. U skladu sa tim MTEL na posmatranom području planira izgradnju sledeće bazne stanice:

| 1st Name | Longitude | Latitude | RP Name |
| --- | --- | --- | --- |
| - BN_PASTERNAKA | 019°12'29.77"E | 44°45'36.07"N | RP Dašnica |

Lokacija je namenjena za poboljšanje signala u Ulicama Borisa Pasternaka, 1. Maj, Profesora Nikole Mačkića. Na lokaciji je planirana izgradnja 5m nosača na krovu postojećeg objekta.

Smjernice za razvoj  TK mreže

Razvoj naselja u gradu se prati izgradnjom novih mreža namjenjenih fiksnoj telefoniji, internetu i  IPTV, kao i izgradnjom baznih stanica mobilne telefonije.

Do kraja planskog perioda skoro da nije moguće sagledati sve tehnološke novine koje će se pojaviti i koje će biti na raspolaganju građanima grada Bijeljina, a sve u skladu sa brzim tehnološkim razvojem u oblasti telekomunikacija. U tehnološkom smislu moderne telekomunikacije idu u pravcu daljeg veoma brzog razvoja optičkih tehnologija (koje omogućavaju brzine prenosa mjerene Tb/s), intenzivne upotrebe bežičnih tehnologija (koje u laboratorijskim uslovima već prevazilaze postojeće žične pristupne mreže), izmjene arhitekture telekomunikacionih mreža (hijerarhijska struktura sada predstavlja veliko ograničenje), razvoja sofisticiranih tehnika upravljanja mrežama i zaštitom podataka. U sistemima prenosa i na okosonicama mreža su i dalje bez premca optički sistemi koji korišćenjem Ethernet-a, SDH ili DWDM u potpunosti mogu da zadovolje potrebe za komuniciranjem savremenog društva.

U skladu sa razvojem telekomunikacionih bežičnih sistema, kao i potreba stanovništva, preduzeća i privrede, ukazala se potreba za daljim razvojem mobilne telefonije, mobilnog interneta pa i televizije. Potrebe korisnika će se zadovoljavati postavljanjem antenskih nosača na stambene, poslovne i stambeno poslovne objekte, pod odgovarajućim uslovima. Lokacije postavljanja telekomunikacionih objekata i opreme, njihov karakter (privremeni ili stalni objekti), kao i drugi uslovi, detaljno će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, a u svemu prema pribavljenim saglasnostima dobijenim od strane nadležnih ustanova i ministarstava i uz ispunjenje svih ostalih uslova definisanih važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normativima za objekte ove namjene (u pogledu nultog zračenja, sigurnosnih udaljenosti, protivpožarnih uslova i sl.).

- Toplifikacija i gasifikacija

U skladu sa programom razvoja gradske toplovodne mreže, postojeća toplana i dalje ostaje u funkciji zajedno sa postojećim toplovodom. U narednm periodu predviđa se izgradnja vrelovodne mreže kao i rekonstrukcija postojeće toplovodne mreže u vrelovodnu mrežu.

Novi vrelovod išao bi prema centralnoj zoni grada od toplane Ulicom Sremskom i Ulicom neznanih junaka, pored zgrade MUP-a, odakle dalje prema centralnoj gradskoj zoni. Na novi vrelovod mogli bi se priključiti potrošači iz šire zone ulica kojima će biti položen, dio potrošača koji su priključeni na postojeći toplovod, te kompleks višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata izgrađenih na lokaciji bivšeg „DC-a“ (izvan granice obuhvata izmjene regulacionog plana).

U samom obuhvatu izmjene regulacionog plana predviđena je izgradnja toplovodne ili vrelovodne mreže (u funkciji uslova i režima iz toplane) u svim saobraćajnicama, odnosno pokrivanje kompletnog naselja gradskom toplifikacijom.

Toplotni konzum naselja:

Prilikom definisanja toplotnog bilansa u ovoj fazi rada izračunava se potrebna količina toplote na bazi jednog kvadratnog metra bruto građevinske površine objekata. Površine se klasifikuju prema namjeni pojedinih sadržaja. Na taj način se usvaja specifično toplotno opterećenje, čije brojne vrijednosti su date na bazi iskustvenih podataka:

- stambeni objekti			100 W/m2

- poslovni prostor (sa ventilacijom)	150 W/m2

Gasifikacija opštine Bijeljina planirana je na opredjeljenjima definisanim u Prostornom planu Republike Srpske za period do 2015. godine, Prostornom planu opštine Bijeljina, te Urbanističkom planu grada Bijeljine.

Izgrađenim gasovodom srednjeg pritiska omogućava se sigurno i kvalitetno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u okviru grada Bijelјina. Izgrađena gasna mreža srednjeg pritiska je 4-8 bar-a. Ova mreža omogućuje dalјu izgradnju sekundarne mreže srednjeg pritiska sa mjerno regulacionim stanicama za mrežu široke potrošenje

Izgrađena distributivna gasna mreža je niskog pritiska 1-4 bar.

Distributivna gasna mreža je urađena tako da omogući priklјučenje svih predviđenih potrošača. Za svakog individualnog potrošača posebno se radi projekat unutrašnje gasne instalacije

U cilju zaštite životne sredine, a do usvajanja i realizacije planskih programa toplifikacije grada Bijeljine, kao i puštanja u funkciju gasovoda, neophodno je vršiti konstantna mjerenja i insistirati na uvođenju, odnosno korištenju onih energenata koji imaju manje negativne emisije uvazduh.

  - Životna sredina

Plan organizacije, uređenja i korišćenja prostora sa aspekta zaštite životne sredine podrazumjeva.

- zaštitu kvaliteta, kvantiteta i zaliha komponenti životne sredine, odnosno zaštitu: vode, vazduha, zemljišta i biosfere,

- zaštitu od opasnih supstanci i tehnologija,

- zaštitu od štetnog uticaja otpada

- zaštitu od buke i vibracija i

- zaštita od radijacija

Zaštita navedenih komponenti životne sredine i zaštita od štetnih uticaja, posebno se apostrofira na istočnom dijelu prostora regulacionog plana „2Gvozdević“ iz razloga što je kontaktni prostor zonama zaštite vode za piće izvorišta Grmić.

1. Zaštita voda

Na prostoru regulacionog plana „Dašnica 1“ zaštita voda svodi se na zaštitu podzemnih i površinskih voda.

Činjenica je da se zaštita podzemne vode ne može uspješno rješavati samo na prostoru obuhvata regulacionog plana „Dašnica 1“.

Isto je tako činjenica da se zaštita ne može provoditi parcijalnim mjerama. Zbog toga će se citirati dio teksta iz važećeg Prostornog i Urbanističkog plana Bijeljine, vezanog za prioritetne zadatke u cilju zaštite podzemnih voda. Prioritetni zadaci su:

- izrada katastra zagađivača,

- zaštita svih izvorišta,

- rekonstrukcija, dogradnja i dovođenje u optimalne radne uslove postojećih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,

- postepena zamjena tehnologija u onim tehnološkim procesima u kojima u svijetu postoje čistije i efikasnije tehnologije,

- naknadu za ispuštanje zagađenih voda treba dovesti na viši nivo od troškova (investicionih i ekspolatacionih) prečišćavanja otpadnih voda,

- preduzećima koja grade postrojenja za prečišćavanje i/ili zamjenjuju prljave tehnologije treba pružiti poreske i carinske olakšice za sprovođenje tih mjera,

- sanitarno uređenje budućih deponija otpadnog materijala sa urbanih prostora,

- adekvatno lociranje zahvata i ispusta voda za industrijsku zonu i sve ostale, manje kapacitete i to na način da se zahvati lociranju uzvodno od vlastitih izvoda otpadnih voda.

2. Zaštita zemljišta

Zaštitu zemljišta potrebno je provoditi u više pravaca među kojima su najvažniji:

- zaštita zemljišta kao građevinskog medija, u smislu izgradnje neplaniranim sadržajima i adekvatnom nadokadom za uređeno građevinsko zemljište,

- zaštita od nekontrolisane degradacije površinskog dijela zemljišta koji je zaštitni sloj podzemnih voda, od zagađenja sa površine terena,

- zaštita od nekontrolisanog odlaganja komunalnog i ostalog otpada čije odlaganje je potrebno provoditi u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 53/02).

U okviru zaštite podzemnih voda i tla prioritetni zadaci svode se na slijedeće:

- zabraniti produbljavanje postojećih septičkih jama,

- nove septike graditi prema tehničkim propisima za ovakve objekte,

- izvršiti tehnički prijem novih septika

- kontrolisati i najstrožije zabraniti priključenje septika na kišnu kanalizaciju bez uslova propisanih od nadležnih organa,

- utvrditi kvalitet voda koje se upuštaju u kanal Dašnicu, prema Pvailniku o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za porudčja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije („Sl. glasnik RS“, br. 68/01) a uslove ispuštanja prilagoditi Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode („Sl. glasnik RS“, br. 44/01).

3. Zaštita vazduha

Zaštitu vazduha potrebno je provoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 53/02). Do uspostavljanja monitoringa opterećenosti vazduha (u skladu sa Pravilnikom o moitoringu emisija zagađujućih materija u vazduhu, („Sl. glasnik RS“ br. 39/05), za zaštitu vzduha od prekomjerene opterećenosti polutantima, potrebno je:

- izvršiti ozelenjavanje koridora ulica, a naročito putnih pravaca koji su ujedno i međugradske veze, a čiji poprečni profili su dvoljne širine za ulični i urbano zelenilo. To su pojedine dionice Ulice Srpske vojske i Ulica 27. marta.

- na dionicama na kojima je zelenilo nedostaje u nizu, potrebno je izvršiti novu sadnju,

- za odabir vrste sadnica potrebno je angažirati stručno lice uz obaveznu konsultaciju stručnjaka saobraćaja,

- za eliminisanje imisija usljed sagorjevanja krutih i tečnih goriva, upotrebljenih za zagrijavanje stanova, potrebno je favorizovati korišćenje geotermalne energije na ekološki prihvatljiv način,

- pranje ulica potrebno je provoditi mnogo detaljnije u odnosu na sadašnje stanje. Na taj način će se spriječiti taloženje najfinijih čestica prašine kojom se zagađuje vazduh.

4. Zaštita od buke

Zaštita životne sredine od buke i vibracija obuhvata sve vrste zaštite od vještačkih proizvedenih emisija energije koje izazivaju štetne posljedice po zdravlje. Na prostoru regulacionog plana Gvozdević povećaj nivo buke izražen je samo lokalno, a najveći izvor buke generalno je saobraćaj. Zaštita od uticaja buke podrazumijeva:

- stroga tehnička kontrola na samom izvoru buke i iznalaženje novih savremenijih tehničkih rješenja za izvore buke,

- podizati zaštitne zelene pojaseve u svim zonama na putu od izvora buke do prijemnika,

- u izgradnji objekata primjenjivati adekvatne materijale, konstrukcije i izolacije čime bi se na mjestu prijema maksimalno smanjio uticaj buke.

5. Zaštita urbanog standarda

Na osnovu prikazanog stanja urbanog standarda može se zaključiti da osnovni higijenski, graditeljski i sociološki uslovi trebaju biti na višem nivou. Po principima: postupnosti, potpunosti i ekonomičnosti urbanizacije prostora i realizacije planom zacrtanih sadržaja, potrebno je doseći prihvatljivo stanje.

Potreba formiranja zelenog pojasa oko područja groblja data je u Urbanističkom planu Bijeljine te se ovdje samo naglašava. Slika groblja ne daje pozitivan efekat kako okolnom stanovništvu tako i prolaznicima. zeleni pojas trebalo bi formirati tako da potpuno zakloni groblje, a vrsta zelenila morala bi zadovoljiti uslove urbanog zelenila.

6. Zaštita od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava

Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih dejstava predmet su posebnih izučavanja na nivou gradskih službi. U planskom dokumentu može se dati preporuka da se izgradi centralno sklonište, ili više skloništa u okviru budućih objekata kolektivnog stanovanja.

| E. | ODREDBE I SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA |  |
| --- | --- | --- |

| I. . | Smjernice za dalje planiranje |
| --- | --- |

- Regulacioni plan "Dašnica 1" u Bijeljini predstavlja detaljan sprovedbeni dokument prostornog uređenja za definisani obuhvat ukupne površine od 27,90 ha i to za planski period do 2031 godine.

- Granica obuhvata Regulacionog plana detaljno je opisana u razdjelu  B; glavi I.; odsjeku  1.-Teritorija prostorne cjeline i stanovništvo, ovog tekstualniog dijela. Granica prostorne cjeline  Regulacionog plana prikazana je i na svim grafičkim prilozima plana.

- Regulacioni planovi su detaljni prostorno –planski dokumenti koji se donose u cilju razrade i konkretizacije revizije Urbanističkog plana Bijeljine, do nivoa kojim se obezbjeđuje mogućnost izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova za konkretne intervencije u prostoru, odnosno za izgradnju stambenih i drugih građevina, a u okviru građevinskih parcela definisanih ovim planom (planom parcelacije).

Za izgradnju objekata porodičnog tipa stanovanja, potrebno je definisati građevinsku parcelu u skladu sa parcelacijom definisanom ovim planom. U realizaciji Plana, a prema imovinskom ststusu zemljišta, moguće je ukrupnjavanje građevinskih parcela (ukoliko je isti vlasnik dvije ili više građevinskih parcela) i izgradnja jednog objekta definisana urbanističko-tehničkim uslovima. U ovakvim slučajevima (ukoliko ih bude u sprovođenju Plana) moraju se poštovati definisane građevinske linije i minimalna rastojanja od granica prema susjednim parcelama i objekatima na susjednim parcelama drugih vlasnika (definisaće se u urbanističko-tehničkim uslovima prema važećim urbanističkim parametrima za odgovarajuću zonu).

Za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja koji su planirani u kompleksima na većim građevinskim parcelama, potrebno je definisati te građevinske parcele u skladu sa ovim planom, ali se objekti koji su planirani kao nizovi više spojenih lamela ili blokovi i polublokovi mogu graditi fazno, odnosno lamela po lamela uz određene i definisane detaljne urbanističko-tehničke uslove, do konačnog formiranja građevinske parcele u cijelosti i planirane cjeline objekata i sadržaja u okviru te parcele. U sklopu definisanja urbanističko-tehničkih uslova isti se moraju definisati za cijelu građevinsku parcelu i sve objekte i sadržaje na njoj sa idejnim rješenjem kompleksa i svim neophodnim elementima za njegovu realizaciju, a realizacija kompleksa će se izvoditi fazno kako je to već navedeno i kako to uslovi na terenu dozvoljavaju, a nadležno Odjeljenje će time obavezati investitora u upravnom postupku do konačne realizacije urbanističke parcele. Obzirom na češću pojavu manjih građevinskih parcela uslovljenu složenim imovinsko-pravnim odnosima, u realizaciji plana dozvoljeno je ukrupnjavanje građevinskih parcela za izgradnju višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata. To znači da se i planirani objekti spojeni po granicama parcela mogu graditi kao jedinstvena konstruktivna i funkcionalna cjelina u skladu sa važećim tehničkim propisima za objekte ove namjene.

- Ovim planom utvrđuje se obaveza da se do izgradnje jedinstvenog sistema fekalne kanalizacije odvodnja otpadnih voda iz stambenih i drugih objekata  rješava u skladu sa Pravilnikom o tretmanu i odvođenju otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije (Sl.gl. RS br. 68/01 ).

- Planska rješenja, propozicije i pravila koja se propisuju Regulacionim planom i ovim smjernicama su obavezni za sve vlasnike i korisnike zemljišta u granicama plana, a odnose se na aktivnosti kojima se poduzimaju građevinske intervencije u okviru građevinske parcele, definisane Regulacionim planom.

- Ovim planom se ne određuju površine za koje bi se ustanovila obaveza izrade urbanističkog projekta, u smislu odredbi Zakona o uređenju prostora i građenju – „Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 40/13.

- Bez obzira na prethodni stav, nadležno Odjeljenje za poslove građenja Administrativne službe opštine Bijeljina može, neovisno od ove izmjene regulacionog plana, tražiti izradu urbanističkog projekta ili konkursnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za lokacije za koje ocijeni da će se na taj način dobiti kvalitetnija rješenja.

U obuhvatu regulacionog plana definisane su dvije zone u sklopu kojih nije predstavljena detaljna prostorna organizacija. Radi se o površini postojećeg komercijalnog kompleksa – Tržni centar „Mihajlović“ u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana i susjednoj površini jugozapadno uz ulicu Sremsku na kojoj je u postojećem stanju kompleks „Nešković“ – kompleks uslužnih sadržaja (benzinska pumpa, tehnički pregled vozila, auto-perionica, ugostiteljski sadržaji i drugo). U sklopu ovih zona će se izgradnja definisati detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima, poštujući: namjenu definisanu ovim planom, postojeće imovinsko-pravne odnose, definisane potrebe javnog i privatnog interesa, te posebno važeće urbanističke parametre definisane ovim planom za odgovarajuće namjene objekata i usklađene sa planom šireg područja i važećim Pravilnikom.

II.	Opšti urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina i za uređenje i korišćenje prostora

Opšti urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju stambenih i drugih objekata, saobraćajnih i infrastrukturnih građevina, određeni su u odgovarajućim poglavljima tekstualnog dijela plana, na grafičkim prilozima, grafičkog dijela plana i u ovim smjernicama.

II.1.	STATUS ZATEČENIH OBJEKATA

Zatečeni objekti na obuhvatu ovog regulacionog plana generalno imaju dva statusa :

1.   status legalno izgrađenih objekata;

2.   status bespravno izgrađenih objekata

1.    Legalno izgrađene građevine

- Status legalno izgrađenih građevina imaju one građevine koje su do dana usvajanja ovog plana imale izdate građevinske dozvole, odnosno čija je izgradnja naknadno legalizovana. Za sve legalno izgrađene građevine koje su u skladu sa prostornom organizacijom iz ovog regulacionog plana planom su definisane intervencije na njima u smislu moguće dogradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, promjene namjene u skladu sa planom. U grafičkom dijelu Plana prikazani su gabariti postojećih objekata koje je u realizaciji plana potrebno smatrati orjentacionim, obzirom da su definisani na osnovu raspoložive geodetske podloge. U izradi UTU za rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i druge intervencije na ovim postojećim objektima, njihovi stvarni postojeći gabariti će se utvrđivati na osnovu geodetskog snimka stvarno izvedenog stanja, a koji će biti osnov za izradu UTU.

- Ako postojeći legalno izgrađeni objekat ne zadovoljava uslove u pogledu minimalnog rastojanja od regulacione linije, granice parcele i susjednog legalno izgrađenog objekta, a planom je definisana mogućnost dogradnje i nadogradnje istog, ne može se odobriti njegova dogradnja u pravcu regulacione linije i tog susjednog objekta, ali se može odobriti rekonstrukcija, dogradnja u drugim pravcima, promjena namjene i sl.;

- Legalno izgrađene građevine koje nisu u skladu sa prostornom organizacijom iz ovog plana (na lokacijama na kojima su izgrađene planom su predviđeni drugi objekti ili sadržaji ili su planirane javne površine – saobraćajnice, pristupi, parkinzi ili sl.), mogu se zadržavati u izvedenom stanju do sticanja uslova za privođenje zemljišta na kojem su izgrađene konačnoj namjeni u skladu sa ovim planom, a na istima su dozvoljene sledeće intervencije:

- Tekuće održavanje koje podrazumijeva:

- pretresanje krovne konstrukcije sa izmjenom dotrajalih letvi i crijepova,

- izmjena dotrajale stolarije i bravarije,

- izmjena dotrajalih instalacija,

- malterisanje fasade sa popravkom oštećenih dijelova,

- izrada sokla i stepeništa od teraca, pristupnih staza oko objekta,

- izmjena i ugradnja sanitarnih uređaja u kupatilu i kuhinji,

- dogradnja sanitarnog čvora u svrhu obezbjeđenja osnovnih higijenskih uslova

kao i:

- sanacija;

- dogradnja u svrhu obezbjeđenja osnovnih higijenskih uslova;

- pregradnja (rekonstrukcija) koja nema karakter nove gradnje, tj. kojom se ne povećavaju horizontalni i vertikalni gabariti objekta;

- konzervacija, tj. radovi koji su neophodni da se spriječi propadanje nedovršene ili oštećene zgrade zbog djelovanja klimatskih uticaja;

- izgradnja instalacija za snabdijevane električnomenergijom i instalacija i uređaja za snabdijevanje vodom i za evakuaciju i prečišćavanje otpadnih voda i drugih instalacija;

- izgradnja neophodnih pomoćnih i ekonomskih zgrada kao privremenih građevina;

- određivanje građevinske parcele;

- promjena namjene objekta;

- promjena otvora na objektima;

- izgradnja neophodnih pomoćnih prostorija;

- postavljanje ograde (prema odrebama iz ovog plana);

2.    Bespravno izgrađene građevine

- Legalizacija bespravno izgrađenih objekata vršiće se u skladu sa odredbama važećih zakona i podzakonskih akata.

II.2.	PORODIČNI STAMBENI I STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI - PROPOZICIJE

Stambeni i stambeno-poslovni objekti porodičnog tipa stanovanja definišu se ovim planom kao

- objekti koji se zadržavaju u zatečenom stanju na terenu. Kod ovih objekata planom se predviđaju intervencije na tekućem održavanju, kao i druge intervencije u smislu rekonstrukcija ili zamjene drugim objektima, ali uz uslov da se poštuje namjena, spratnost i gabariti objekata naznačeni i definisani u ovom planu, kao i manjih dogradnji ukoliko za to postoje prostorne mogućnosti u okviru parcele i ukoliko se ne ugrožavaju susjedne parcele i objekti (dozvoljena minimalna rastojanja od međa i susjednih objekata);

- objekti koji se zadržavaju jer su u dobrom stanju, ali im se planiraju dogradnje i nadziđivanja

Za sve postojeće individualne stambene i stambeno-poslovne objekte u obuhvatu plana, koji su ovim planom zadržani u postojećim gabaritima ili su predviđeni sa mogućnošću rekonstrukcija, dogradnji i nadogradnji, može se predvidjeti i zamjena novim objektom sa poštovanjem prostorne organizacije i smjernica za individualne stambene objekte u ovom planu. Obzirom da postoji mogućnost da se neki od zadržaih objekata ne mogu adekvatno rekonstruisati, dograditi ili nadograditi (starost objekta, stanje konstruktivnog sistema, loša funkcionalnost stambenog prostora ili sl.), uvodi se ova propozicija, a kao bi se korisnicima prostora koji su vlasnici individualnih stambenih objekata omogućilo da iste izgrade u skladu sa kvalitetnim stambenim uslovima i u skladu sa stvarnim potrebama svojih porodičnih domaćinstava.

- novoplanirani objekti koji se planiraju u okviru novih neizgrađenih parcela ili postojećih katastarskih parcela na kojima se postojeći objekti (ako ih ima) uklanjaju, a novi planiraju na novoj lokaciji u okviru urbanističke parcele.

Individualni stambeni objekat je zgrada stambene namjene na posebnoj građevinskoj parceli sa najviše tri stana, koji nema više od podruma i tri nadzemne etaže.

Individualni stambeno-poslovni objekat je zgrada stambene namjene na posebnoj građevinskoj parceli sa najviše tri stana, koji nema više od podruma i tri nadzemne etaže.

Za prostorni obuhvat Izmjene dijela Regulacionog plana "Dašnica 1" u Bijeljini, a usaglašavajući ovaj i planski dokument šireg područja, propisuju se sledeće propozicije i uslovi:

- Uslovi u odnosu na građevinsku parcelu, građevinske linije, susjedne parcele i susjedne objekte

Kod izrade urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova, neophodno je pridržavati se sljedećih pravila:

- Postavka objekta na građevinskoj parceli određuje se građevinskim linijama i gabaritima građevine. Građevinskim linijama utvrđuju se granične linije građevine (objekta) u odnosu na sadržaje na susjednim građevinskim parcelama ili drugim susjednim površinama (ulice i javne površine i sl.).

- Iznad visine 3,50 metara od kote terena moguće je dozvoliti izgradnju erkera (konzolni prepust gabarita objekta), odnosno balkona na svim slobodnim fasadama objekta na kojima je to moguće u odnosu na udaljenosti od granica građevinske parcele, kao i ispred građevinske linije, maksimalno do 1,0 metara.

- Postavkom objekta u okviru građevinske parcele mora se obezbijediti:

    - izgradnja objekta u skladu sa tehničkim i tehnološkim zahtjevima i uslovima,

    - mogućnost redovnog korišćenja građevine u skladu sa namjenom, funkcijom i tehnološkim zahtijevima,

    - optimalno i propisno odstojanje od granica građevinske parcele i od susjednih postojećih ili planiranih objekata,

    - optimalna orijentacija objekta u skladu sa namjenom i tehnološkim zahtijevima, a posebno optimalna orijentacija stambenih prostora u funkciji obezbjeđenja osunčanosti, vidika, provjetravanja zaštite od padavina i vjetra i sl.,

    - usklađenost postavke novog objekta sa postavkom susjednih postojećih ili planiranih objekata, ukoliko je ta usklađenost vezana za  za estetske, funkcionalne i slične razloge,

    - mogućnost postavljanja neophodnih pratećih pomoćnih objekata ukoliko su dozvoljeni i na način na koji su dozvoljeni ovim planom, odnosno neophodnih pratećih objekata tehničke infrastrukture (priključaka na komunalne instalacije) te ograda, pristupnih staza i sl.,

    - mogućnost nesmetanog pristupa objektu u cilju redovnog korišćenja, održavanja i u slučaju  eventualnih havarija, požara ili sličnih opasnosti,

    - mogućnost racionalnog uređenja i korišćenja preostalih dijelova građevinske parcele.

- Udaljenost između objekta i granice građevinske parcele definisana je prostornom organizacijom u ovom regulacionom planu. Za objekte koji su na udaljenostima od granica građevinske parcele manjim od propisanih važećim Pravilnikom (3,00m) na fasadama prema granici građevinske parcele ne mogu se planirati otvori stambenih prostora izuzev otvora pomoćnih prostorija (hodnici, kuhinje, sanitarni čvorovi, svjetlarnici stepeništa).

- Minimalno odstojanje objekta od legalno izgragrađenog ili planiranog objekta na susjednoj parceli definisana je prostornom organizacijom u ovoj izmjeni regulacionog plana. Za objekte koji su na rastojanjima od objekata na susjednim građevinskim parcelama manjim od utvrđenih minimuma važećim Pravilnikom (6,00m) ne mogu se na fasadama prema susjednim objektima planirati naspramni otvori stambenih prostorija izuzev otvora pomoćnih prostorija (hodnici, kuhinje, sanitarni čvorovi, svjetlarnici stepeništa).

- U koliko se novi objekat gradi na granici građevinske (katastarske) parcele (na međi) na kojoj je (ili neposredno uz nju) postavljen postojeći objekat, ili se gradi na malom razmaku od susjednog postojećeg objekta, obavezna je izrada projekta osiguranja susjednog objekta, koji se prilaže uz Glavni projekat za izvođenje, (ili se definiše u sklopu Glavnog projekta), podliježe reviziji zajedno sa Glavnim projektom, te postaje sastavni dio dokumentacije za izdavanje odobrenja za građenje.

- Horizontalni gabariti – postojeći porodični stambeni objekti: u grafičkom dijelu plana postojeći individualni stambeni objekti prikazani su u zatečenim horizontalnim gabaritima. Ovi gabariti predstavljaju osnove prizemlja objekata i isti su orjentacioni po širini i dubini. U tom smislu svi postojeći stambeni objekti mogu se dograđivati na svim stranama objekta ukoliko za dogradnju postoje uslovi. Ukoliko postoje mogućnosti da se dogradnjom objekta (na svim stranama objekta) mogu zadovoljiti uslovi minimalnog rastojanja od granice građevinske parcele (3,0m ili manje uz saglasnost susjeda, ali ne manje od 1,0m), uslovi minimalnog rastojanja od regulacione linije (5,0m) ili uslovi minimalnog rastojanja od objekata na susjednim parcelama (6,0m), takva dogradnja se može dozvoliti i definisaće se detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u postupku izdavanja lokacijskih uslova ili odobrenja za građenje za objekte za koje nije potrebno izdavanje lokacijskih uslova u skladu sa odredbama Zakona. Uz navedeno, obavezujući element je i procenat zauzetosti parcele kod ovih dogradnji koji treba da bude do 40% – uz dozvoljena minimalna odstupanja u skladu sa prostornim ulovima parcele i osnosa prema susjedim parcelama i objektima. Za rastojanja objekata manja od 3,00m od granica građevinske parcele i 6,00m od objekata na susjednim parcelama, ne mogu se na fasadama prema objektima na susjednim parcelama planirati otvori stambenih prostorija, nego samo otvori pomoćnih prostorija (kuhinje, sanitarni čvorovi, svjetlarnici stepeništa).

U koliko je postojeći objekat već lociran na građevinskoj liniji na 5,0m od ulične regulacije, ili je na minimalnoj ili manjoj udaljenosti od granice građevinske parcele, te ukoliko su međusobna rastojanja susjednih objekata manja od propisanih, dogradnje objekta prema tim stranama nisu dozvoljene. Tada se dozvoljava dogradnja prema dubini parcele (odnosno prema onim stranama u skladu sa prethodno opisanim mogućnostima i uslovima dogradnji postojećih objekata)

Planirani porodični stambeni objekti: u grafičkom dijelu plana prikazani su planirani individualni stambeni objekti u horizontalnim gabaritima osnove prizemlja objekta koji su orjentacioni po širini i dubini. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima, u postupku izdavanja lokacijskih uslova ili odobrenja za građenje za objekte za koje nije potrebno izdavanje lokacijskih uslova u skladu sa odredbama Zakona, precizno će se definisati horizontalni gabariti planiranih individualnih objekata uz poštovanje uslova navedenih u prethodnom dijelu ove smjernice, koji definiše dogradnje postojećih objekata, odnosno prema urbanističkim parametrima za odgovarajuću zonu definisanu planom šireg područja.

- Vertikalni gabariti porodičnih objekata izraženi spratnošću objekata, definisani su u grafičkom prilogu prostorne organizacije. U skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i smjernicama iz plana šireg područja – maksimalna spratnost porodičnih stambenih/stambeno-poslovnih objekata iznosi tri nadzemne etaže, odnosno P+2. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u postupku izdavanja lokacijskih uslova određuje se spratnost porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, ali mora ostati u datim maksimalnim granicama. Ukoliko u obuhvatu plana postoje zatečeni individualni stambeni (stambeno-poslovni) objekti veće spratnosti (P+2+Pk). Na ovim objektima se može poslednja etaža (potkrovlje) izvesti kao puni sprat u skladu sa smjernicama iz plana šireg područja, ali se ne može dozvoliti veća nadogradnja.

- Pokrivanje porodičnih objekata može se predvidjeti kosim ili ravnim krovovima. Ukoliko se poslednja etaža projektuje kao potkrovlje - mansarda, isto se definiše u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju na sledeći način: - potkrovlje (Pk) – mansarda (M) je dio zgrade čiji se korisni prostor nalazi iznad posljednjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a čija visina nadzide ne može biti viša od 1,8 m. Ukoliko se projektuju ravni krovovi isti moraju zadovoljiti propisane  elemente važećih Pravilnika i standarda za projektovanje i izgradnju ravnih krovova (potrebni slojevi, adekvatna odvodnja, zaštitna ograda i sl.).

- Sve planom definisane dogradnje i nadziđivanja moraju se uskladiti po vrsti materijala i načinu spoljne obrade sa objektom koji se dograđuje, kako bi predstavljali kvalitetnu arhitektonsku cjelinu.

- U postojećim i planiranim porodičnim stambenim objektima može se prizemna etaža u cjelini ili djelomično namijeniti za poslovne djelatnosti koje su kompatibilne stanovanju. Poslovne djelatnosti u okviru individualnih stambenih objekata moraju biti takve da bukom, vibracijama, zračenjem, emisijama štetnih materija, većom opasnošću od požara, eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenata, ne ugrožavaju normalno stanovanje i rad u istoj ili u susjednim zgradama.

- U okviru građevinskih parcela porodičnog tipa stanovanja mogu se planirati poslovni objekti (privremeni ili stalni). Poslovni objekti se mogu predvidjeti u smislu promjene namjene stambenog u poslovni objekat ili umjesto planiranog stambenog objekta, a sve ako to dozvoljavaju konkretni uslovi na parceli, što će se definisati detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u sklopu postupka izdavanja lokacijskih uslova/građevinske dozvole. Urbanističko-tehničke uslove definisati tako da se ničim ne ugroze saobraćajnice, susjedne parcele i objekti, a da se istovremeno obezbijede i uslovi adekvatnog korištenja i upotrebe stambenog objekta na istoj parceli.

- U svim planiranim porodičnim objektima dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže koja se koristi za smještaj pratećih sadržaja (skladišta, garaže, ostave, skloništa, kotlovnice i sl.).

- Na parcelama individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata (postojećih i planiranih) dozvoljena je izgradnja i zasebnih pomoćnih objekata u okviru građevinske parcele, a što se definiše detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima. Kao pomoćni objekti u sklopu porodičnog stanovanja, ovim planom se podrazumijevaju garaže za putničke automobile, kotlarnice, ostave za ogrev i ljetne kuhinje,  ljetnikovci, posebno uređeni roštilji i slični elementi dvoruišnog uređenja. Ovi objekti moraju ispunjavati propozicije definisane planom šireg područja, odnosno, u principu, ne mogu imati površinu veću od 36,0 m2 (bruto razvijena građevinska površina), spratnost samo prizemnu (P + 0), udaljenost od postojećeg ili planiranog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta 3,0 m, (ako su u pitanju ostave i ljetne kuhinje), ne smiju preći izvan utvrđene građevinske linije stambenog objekta prema ulici ili pristupnom putu i moraju biti udaljeni od granice građevinske parcele min. 2,5 m, ukoliko se ne radi o postojećim objektima, ukoliko ovim planom nije definisano drugačije i ukoliko nema pismene saglasnosti susjeda. U izuzetnim slučajevima, na većim građevinskim parcelama ili prema utvrđenim potrebama vlasnika, moguća je izgradnja većih pomoćnih objekata od prethodno navedenih uslova u smislu da se u okviru jedinstvenog gabarita planira više pratećih sadržaja (garaža, ljetna kuhinja, kotlarnica i sl.).

- Nije dozvoljena izgradnja pomoćnih ekonomskih objekata. Pod ekonomskim objektima podrazumijevaju se objekti za držanje stoke (svinjci, kokošinjci, štale i sl.), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda tipa čardaka, sjenara, sušara i sl. i svih drugih sličnih objekata koji se inače pojavljuju u sklopu seoskog domaćinstva.

- Građevinske linije objekata date su na grafičkom prilogu definisane analitičkim podacima. Ove granične linije predstravljaju liniju koju objekat ne može preći najisturenijim dijelom prizemne etaže. Građevinske linije u ovom planu određuju se sa minimalnim rastojanjem od ulične regulacije od 5,0m. Postojeći objekti koji su već izgrađeni na manjem rastojanju zadržavaju se na tom rastojanju i ne mogu imati dogradnju u tom pravcu. Postojeći objekti koji su na većem rastojanju od minimalno utvrđenog od ulične regulacije, mogu se dograditi do te razdaljine (5,0m od regulacione linije). Građevinske linije planiranih objekata se moraju poštovati u postupku izdavanja urbanističke dokumentacije (linija prizemlja objekta). Iznad visine 3,50 metara od kote terena moguće je dozvoliti izgradnju erkera i balkona na objektu na slobodnim fasadama objekta kao i ispred građevinske linije, maksimalno do 1,0 metara. Za navedene konzolne prepuste takođe važi uslov da horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža objekta ne mogu zahvatati vazdušni prostor iznad kolovoza saobraćajnica ili iznad drugih planiranih objekata ili njihovih građevinskih parcela.

- Građevinske parcele na kojima su izgrađeni ili planirani objekti porodičnog tipa stanovanja mogu se ograditi ogradom. Za postavljanje ograda primijeniti uslove sadržane u Smjernicama iz Revizije i izmjene Urbanističkog plana grada Bijeljine:

- Ograde se u pravilu mogu postaviti :

  - oko porodičnih stambenih objekata, odnosno na definisanim građevinskim parcelama u porodičnom tipu stanovanja;

  - oko kompleksa poslovnih zgrada namijenjenih za jednog ili više korisnika za koje je određena zajednička građevinska parcela;

  - oko parkova i drugih uređenih zelenih površina koje su po namjeni i funkciji slične parkovima;

  - oko vojnih objekata i površina;

  - oko sportskih i sportsko-rekreacionih površina;

  - oko sakralnih objekata i grobalja;

  - oko neposredne zone zaštite izvorišta vode;

  - oko zaštitnih zona objekata kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa;

  - u drugim slučajevima kada je to opravdano iz bezbjednosnih, funkcionalnih, imovinsko-pravnih ili drugih razloga.

- Ograde se ne mogu postavljati:

- oko višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata;

- oko kompleksa višeporodičnih stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih zgrada koji su u funkcionalnom smislu dijelovi šire cjeline (gradski trgovi, gradski blokovi, trgovinski, zanatski ili slični centri) i slične cjeline u kojima bi postavljanje ograde oko dijelova cjeline bilo protivno ili u neskladu sa funkcijom cjeline;

- u slučajevima kada bi ograda ometala preglednost saobraćaja, funkciju  susjednih površina, urbanističku koncepciju cjeline, ambijentalne karakteristike i slično.

- ograda se postavlja na granicu građevinske parcele ili katastarske pacele ukoliko nije utvrđena građevinska parcela. Kada se ne radi o građevinskoj parceli kao što je to slučaj kod zaštitnih zona, poljoprivrednih zemljišta i sl. onda se ograda postavlja na granici zone, kompleksa ili sl., a uvijek tako da gabariti ne izlaze van te granice;

- između susjednih građevinskih parcela postavlja se jedna ograda kao zajednička, a može se izvoditi kao zidana, živa ograda, od kamena, drveta ili željeznih profila (kovano željezo). Ne može se dozvoliti postavljanje ograde od bodljikave žice;

- maksimalna visina ograde oko stambenih porodičnih objekata je 1,5 m sa soklom. Postojeće visoke ograde oko ovih objekata treba ukloniti i nove ograde postaviti u skladu sa uslovima iz ovih smjernica i uslovima iz urbanističkog plana. Izuzetno, ograda može biti viša u specifičnim slučajevima (industrijski kompleksi, vojni kompleksi, stadioni, skladišta i sl.). Visina ograde oko zaštitnih zona, poljoprivrednih kompleksa i sl. određuje se tako da bude u funkciji zaštite;

- ograda mora ispunjavati estetske uslove i biti u skladu sa ambijentom i funkcijom. Ograde prema ulici moraju biti transparentne i izvedena od odgovarajućih materijala (drvo, kovano gvožđe i sl), odnosno ne smiju biti izvedene od betonskih blokova, zidane i zatvorene. Umjesto ograde ili uz ogradu sa unutrašnje strane može se zasaditi živa ograda.

- Fasade objekata moraju biti izvedene savremenim materijalima i u skladu sa arhitekturom podneblja, termičkim uslovima i ostalim standardima i tehničkim uslovima za ovu vrstu objekata.

- U individualnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima maksimalno mogu biti tri stambene jedinice.

- Horizontalni gabariti saobraćajnica i saobraćajnih površina prikazani na karti saobraćaja su fiksni. Izuzetno, na osnovu prethodno izrađenih detaljnih urbanističko-tehničkih uslova, ili Urbanističkog projekta, mogu se odobriti minimalne izmjene i to samo iz opravdanih tehničkih razloga utvrđenih na osnovu idejnog projekta.

II.3.	VIŠEPORODIČNI STAMBENI I STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI - PROPOZICIJE

Stambeni i stambeno-poslovni objekti višeporodičnog tipa stanovanja definišu se ovim planom kao :

- Postojeći objekti višeporodičnog stanovanja koji se zadržavaju svojim vertikalnim i horizontalnim gabaritima na pripadajućim parcelama

- Novoplanirani objekti koji se planiraju u okviru novih građevinskih parcela definisanih ukrupnjavanjem više katastarskih parcela.

Pored opštih uslova i pravila datih planom šireg područja, za područje Izmjene dijela Regulacionog plana "Gvozdević" primjenjuju se sljedeća pravila za objekte višeporodičnog tipa stanovanja:

- postavkom objekta u okviru građevinske parcele mora se obezbijediti:

izgradnja objekta u skladu sa tehničkim i tehnološkim zahtjevima i uslovima.

Objekat mora biti projektovan i izgrađen tako da se postigne bezbjednost objekta u cjelini, kao i u svakom njegovom dijelu posebno. Bezbjednost je sposobnost objekta da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju u toku građenja i korišćenja, te da zadrži sve bitne tehničke karakteristike tokom predviđenog vremena trajanja, a to su:

- mehanička otpornost materijala i stabilnost objekta;

- bezbjednost u slučaju požara;

- zaštita života i zdravlja;

- pristupačnost;

- energetska efikasnost, odnosno ušteda energije i toplotna zaštita izaštita od štetnog uticaja na životnu sredinu;

- mogućnost redovnog korišćenja građevine u skladu sa namjenom, funkcijom i tehnološkim zahtijevima;

- optimalno i propisno odstojanje od granice građevinske parcele i od susjednih postojećih ili planiranih objekata;

- optimalna orijentacija objekta u skladu sa namjenom i tehnološkim zahtijevima, a posebno optimalna orijentacija stambenih prostora u funkciji obezbjeđenja osunčanosti, vidika, provjetravanja zaštite od padavina i vjetra i sl.;

- usklađenost postavke novog objekta sa postavkom susjednih postojećih ili planiranih objekata, ukoliko je ta usklađenost vezana za  za estetske, funkcionalne i slične razloge,

- mogućnost nesmetanog pristupa objektu u cilju redovnog korišćenja, održavanja i u slučaju eventualnih havarija, požara ili sličnih opasnosti, mogućnost racionalnog uređenja i korišćenja preostalih dijelova građevinske parcele.

- Za izgradnju objekata višeporodičnog stanovanja (višeporodični stambeni/stambeno-poslovni objekti) planom parcelacije u ovom regulacionom planu definisane su građevinske parcele koje se kompletiraju u okviru jedne ili od više katastarskih parcela. Obaveza je da se za izgradnju planiranog objekta kompletira građevinska parcela u skladu sa planom parcelacije iz ovog plana. Ukoliko postoji interes vlasnika parcela, dozvoljeno je da se u realizaciji plana izvrši ukrupnjavanje dvije ili više građevinskih parcela u jedinstvenu. Pri tome se moraju poštovati definisane granice građevinskih parcela iz plana parcelacije u ovom regulacionom planu i prostorna organizacija u smislu lokacije, gabarita i ostalih elemenata planiranih objekata. Planirani objekti na dvije ili više građevinskih parcela, ukoliko se iste spoje u jednu mogu se graditi kao jedinstven objekta sa jednom ili više ulaznih partija i vertikalnih komunikacija u skladu sa propisima i standardima za projektovanje i izgradnju ove vrste objekata (planirane dilatacije između objekata mogu se pomjerati, odnosno ukidati ukoliko se spajaju građevinske parcele).

- Horizontalni gabariti planiranih višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata su maksimalni po širini i po dubini. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima u postupku izdavanja lokacijskih uslova određuju se precizno horizontalni gabariti planiranih višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, tako da ostanu u datim maksimalnim granicama. Prikazani gabariti ("markice") višeporodičnih višespratnih objekata na prostornom obuhvatu plana predstavljaju grafički prikaz objekta koji se u izvjesnim granicama može modifikovati prilikom izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uslova i to u smislu da gabariti ne moraju biti izlomljeni kao što je prikazano u planu, ali u okviru datih maksimalnih gabarita. Ukoliko to prostorne mogućnosti dopuštaju, na ovim objektima, iznad visine od 3,5m predvidjeti konzolne istake izvan zadatih gabarita max do 1,0m (i ispred građevinske linije). Objekti koji su u grafičkom dijelu plana definisani kao spojene lamele na jednoj ili više građevinskih parcela, u realizaciji plana, u koliko su investitori i vlasnici parcela saglasni, mogu se projektovati i izvoditi kao jedinstven objekat. Isto će se definisati kroz detaljne urbanističko-tehničke uslove u zavisnosti od prostornih uslova parcela, veličine gabarita objekata i sl. Cilj ove smjernice je da se omogući ekonomski racionalnija izgradnja (samo u koliko je to zahtjev investitora i vlasnika zemljišta) u smislu da se projektuje jedna vertikalna komunikacija, jedinstven podrumski garažni prostor, jedinstven sistem komunalnih instalacija i uređaja ili sl. Objekti koji su u grafičkom dijelu plana definisani kao spojene lamele na jednoj ili više građevinskih parcela i čine ulični niz, kao i objekti čija širina gabarita zauzima cijelu širinu građevinske parcele, u realizaciji plana, a kroz detaljne urbanističko-tehničke uslove utvrđuje se obaveza izgradnje pasaža kao prolaza u dvorišni dio parcele, na lokacijama na kojima se organizuju prateći sadržaji u dvorišnom dijelu parcele (parking prostori, uređeno dvorište, zelenilo i sl.) i gdje za isto postoje prostorni uslovi. U koliko se radi o kolskim pasažima isti ne mogu biti manje svijetle širine od 3,50m i svijetle visine u skladu sa uslovima protivpožarne zaštite.

- Vertikalni gabariti višeporodičnih objekata izraženi spratnošću objekata, definisani su u grafičkom prilogu prostorne organizacije i kao takvi oni su maksimalni. Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima određuje se spratnost višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, ali mora ostati u datim maksimalnim granicama. U koliko se radi o objektima planiranim u vidu uličnog niza ili bloka dilataciono spojenih objekata (lamela) mora se voditi računa da visinska regulacija istih, koja podrazumijeva nivelacionu kotu vijenca poslednje etaže (strehe), mora biti ujednačena za objekte iste spratnosti. Ovo se odnosi i na slučajeve da se u nekom od objekata projektuje galerija u sklopu prizemne ili neke druge etaže. Bez obzira na projektovanu galeriju, visina vijenca poslednje etaže ne može biti veća od iste visine klasično projektovanog objekta (bez galerije). Nivelacioni uslovi, odnosno maksimalne visine vijenaca poslednje etaže (strehe) utvrđuju se urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, tako što se kao parametar uzima da je konstruktivna visina poslovne etaže 3,20m, a konstruktivna visina stambene etaže 2,80m. U koliko se projektuju manje ili veće konstruktivne visine etaža, te u koliko se projektuje veći ili manji nadzemni dio temelja (sokl), mora se ispoštovati uslov da se vijenac planiranog objekta uklapa sa vijencem postojećeg objekta uz koji se dilataciono spaja, odnosno da dilataciono spojeni objekti iste spratnosti moraju imati istu visinu vijenca završne etaže.

- Pokrivanje objekata višeporodičnog tipa stanovanja može se projektovati i izvesti kao kosi krovovi, potkrovlja - mansarde ili ravni krovovi. U koliko se poslednja etaža projektuje kao potkrovlje - mansarda, isto se definiše u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju na sledeći način: - potkrovlje (Pk) – mansarda (M) je dio zgrade čiji se korisni prostor nalazi iznad posljednjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a čija visina nadzide ne može biti viša od 1,8 m. U ovim slučajevima tavanski prostor ispod krovne konstrukcije, a čija veličina zavisi od veličine i oblika gabarita objekta te vrste krovne konstrukcije, vrste pokrivača i nagiba krovnih ravni, ne može se koristiti kao zaseban stambeni prostor. Ukoliko se primjenjuju ravni krovovi isti moraju biti projektovani i izvedeni u svemu u skladu sa tehničkim pravilnicima i uslovima za izvođenje ravnih krovova.

- U izuzetnim slučajevima, i to samo u već postojećim objektima izgrađenim prije usvajanja ovog plana, odnosno u slučajevima koji su u postupku kod nadležnog Odjeljenja, a na kojima je tavanski prostor izveden kao stambeni, isti se može legalizovati kao stambeni prostor u skladu sa uslovima definisanim od strane nadležnog Odjeljenja opštinske uprave. U tom slučaju tavan se tretira kao još jedna etaža sa kojom objekat u cjelini mora zadovoljiti osnovne tehničke uslove (lift, širina vertikalnih i horizontalnih komunikacija u s kladu sa spratnošću objekta i brojem stambenih jedinica i sl.). Ova se propozicija može primijeniti samo u slučajevima gdje spratnost objekta sa izvedenim tavanskim prostorom ne prelazi maksimalnu spratnost definisanu planom šireg područja (Urbanistički plan).

- Prizemlja višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata u pravilu su namijenjena djelatnostima koje su kompatibilne stanovanju. Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati moraju biti kompatibilne sa stanovanjem, tj. takve da bukom, vibracijama, zračenjem, emisijama štetnih materija, većom opasnošću od požara, eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenata, ne ugrožavaju normalno stanovanje i rad u istoj ili u susjednim zgradama, odnosno u njihovom okruženju.

- Na građevinskim parcelama na kojima je ovim planom predviđena izgradnja objekata višeporodičnog tipa stanovanja, mogu se graditi: stambeni objekti bez poslovnih dijelova u prizemnim etažama, stambeno-poslovni objekti sa poslovnim sadržajima u sklopu dijela ili cijele prizemne etaže, kao i dijela ili cijele prve etaže, te poslovni objekti bez stambenih prostora, u skladu sa potrebama izraženim u toku implementacije plana i uz uslov da su zadovoljeni svi elementi iz prethodnog člana ovih smjernica (vrsta poslovanja).

- Na površinama građevinske parcele i javnim površinama ispred višeporodičnih stambeno-poslovnih objekta u čijem su prizemlju ugostiteljski poslovni sadržaji, a gdje postoje odgovarajući prostorni uslovi, dozvoljeno je postavljanje ljetnih bašti, kao privremenih objekata.

- Parking prostor za potrebe višeporodičnih stambenih - stambeno-poslovnih objekata potrebno je riješiti u okviru planirane građevinske parcele i to minimalno jedno parking mjesto po stambenoj i poslovnoj jedinici. Ovaj uslov je obavezujući za izdavanje građevinske dozvole. U cilju zaštite javnih puteva (ulica u naselju) i smanjenja negativnog uticaja na bezbjednost saobraćaja, pristup objektima sa ulica I i II reda i glavnih gradskih saobraćajnica, može se ostvariti isključivo preko jedne priključne tačkepreko koje se mora obezbijediti i pristup parking mjestima u okviru građevinske parcele (nije dozvoljeno da se parking jesta u okviru parcele orjentišu na način da im se pristupa direktno sa ulice za svako parking mjesto pojedinačno, nego isključivo preko jedne pristupne tačke sa ulice i dalje sa platoa oko objekta. Pristup objektima sa ulica nižeg ranga i bez pratećih zelenih pojasa, pješačko-biciklističkih staza, trotoara i javnih parkirališta se može odobriti i na drugi način, ali isključivo na osnovu pribavljene načelne i konačne saglasnosti nadležnog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Prema navedenom, za pribavljanje lokacijskih uslova za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja, neophodno je izraditi idejni projekat u okviru kojeg će biti definisano vanjsko uređenje građevinske parcele sa parkinzima i ostalim elementima, a na koje se prije izdavanja lokacijskih uslova, mora pribaviti načelna saglasnost za priključak na gradsku saobraćajnicu izdata od strane nadležnog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Takođe, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, na Glavni projekat u sklopu kojeg mora biti vanjsko uređenje parcele, takođe se mora pribaviti saglasnost nadležnog Odjeljenja za priključak na javni put.

- U svim planiranim višeporodičnim objektima dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže koja se koristi za smještaj pratećih sadržaja (skladišta, garaže, ostave, skloništa, kotlovnice i sl.), a mogućnost izvođenja ove etaže, zbog konstatovanog visokog nivoa podzemnih voda na prostornom obuhvatu plana, definisaće se detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima, projektom geomehaničkog ispitivanja tla, utvrđivanja tehničkih elemenata i opravdanosti izvođenja, odnosno projektno-tehničkom dokumentacijom u vidu idejnog i glavnog projekta. Ukoliko se kroz urbanističko-tehničke uslove, odnosno lokacijske uslove definiše izgradnja parking garaže u sklopu podrumske etaže, ova etaža može imati veće gabarite u odnosu na etažu prizemlja (gabarite potrebne za organizaciju parkiranja u podrumskom dijelu). Gabariti podrumske etaže mogu pokrivati cjelokupnu površinu građevinske parcele uz uslov da ne prelaze regulacionu liniju i granice sa susjednim parcelama. Pri projektovanju i izgradnji podrumskih etaža voditi računa da iste ne mogu imati nadzemni dio, odnosno u cijelosti moraju biti u nivou kote uređenog platoa oko objekta. U slučajevima da se linije gabarita podrumske etaže približavaju regulacionoj liniji i granicama parcele prema susjednim građevinskim parcelama, moraju se izvesti tako da ničim ne ugroze granice susjednih parcela i postojeće i planirane objekte na istim. Urbanističko-tehničkim uslovima će se detaljnije definisati uslovi za gabarite podrumskih etaža pri čemu će se investitori obavezati za izradu projekata osiguranja susjednih objekata i parcela, a podrumske etaže u cijelosti projektovati i izvesti ispod kote uređenog terena oko objekta.

- Građevinske linije objekata date su na grafičkom prilogu definisane analitičkim podacima.

- Na planu prostorne organizacije prikazani gabariti predstavljaju maksimalne gabarite prizemne etaže. Iznad visine 3,50 metara od kote terena moguće je dozvoliti izgradnju erkera i balkona na zgradi ispred građevinske linije, kao i na ostalim fasadama maksimalno do 1,0 metara, a što se mora definisati u postupku izrade urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova. Pri određivanju konzolnih prepusta na planiranim objektima mora se ispoštovati uslov minimalnog svijetlog rastojanja od granica prema susjednim parcelama, odnosno konzolni prepusti neće se moći predviđati na onim stranama objekata gdje su ta rastojanja manja od 3,5m.

- Međusobna rastojanja između planiranih objekata višeporodičnog stanovanja na susjednim parcelama, ili između planiranog i postojećeg objekta višeporodičnog tipa stanovanja, kao i rastojanja između objekata višeporodičnog i porodičnog tipa stanovanja utvrđena su ovim regulacionim planom – planom prostorne organizacije. U izradi urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja, za sve objekte koji su na razmacima od granica građevinske parcele manjim od minimuma propisanih važećim Pravilnikom (3,00m) i odstojanjima od objekata na susjednim parcelama manjim od minimuma propisanih važećim Pravilnikom (6,00m) ne mogu se na tim stranama objekta za koji se izrađuju urbanističko-tehnički uslovi planirati otvori stambenih prostorija izuzev otvora pomoćnih prostorija kao što su kuhinje, sanitarni čvorovi, svjetlarnici stepeništa. Veličine  otvora pomoćnih prostorija (izuzev svjetlarnika stepeništa) mogu biti max. 0,80m x 1,00m) sa visinama parapeta 1,50m.

- Ne može se postavljati ograda oko višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata bez obzira da li se rade kao samostalni (slobodnostojeći) u nizu ili u vidu blokova (izuzetak čine ograde u slučaju kada je građevinska parcela višeporodičnog objekta u kontaktu sa parcelom individualnog objekta, gdje je ograda prateći objekat individualne parcele).

- Fasade objekata moraju biti izvedene savremenim materijalima i u savremenoj obradi u skladu sa vrstom objekta i sa termičkom izolacijom prema proračunu u sklopu Glavnog projekta.

- Za objekte višeporodičnog tipa stanovanja obaveza je izrade geomehaničkog elaborata i projekta vanjskog uređenja u sklopu Glavnog projekata, a u svemu prema odrebama važećeg Zakona i podzakonskih akata.

- Objekti za kolektivno stanovanje, objekti ili dijelovi objekata koji su u javnoj upotrebi ili se koriste za obavljanje uslužne i privredne djelatnosti, moraju biti projektovani i izgrađeni tako da se licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima osigura nesmetan pristup, kretanje, rad i boravak.

- Za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja mora se pribaviti protivpožarna saglasnost na projektovano i na izvedeno stanje.

- U koliko se novi objekat gradi na granici građevinske (katastarske) parcele (na međi) na kojoj je (ili neposredno uz nju) postavljen postojeći objekat, ili se gradi na malom razmaku od susjednog postojećeg objekta, obavezna je izrada projekta osiguranja susjednog objekta, koji se prilaže uz Glavni projekat za izvođenje, (ili se definiše u sklopu Glavnog projekta), podliježe reviziji zajedno sa Glavnim projektom, te postaje sastavni dio dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole.

- U postupku pribavljanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju objekata višeporodičnog tipa stanovanja, Investitor je u obavezi pribaviti saglasnost nadležnog komunalnog preduzeća zaduženog za odvoz komunalnog otpada, a kojom će  biti određen broj i tip posuda za odlaganje komunalnog otpada shodno odredbama važeće odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada na području grada Bijeljina. Shodno navedenom, u tehničkoj dokumentaciji za pribavljanje građevinske dozvole Investitor je dužan odrediti prostor u okviru građevinske parcele za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada.

III.       OSTALE ODREDBE I SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA

III.1.	Privremeni objekti

      - Pod pojmom privremenih objekata u okviru ovog plana podrazumijevaju se gradilišni objekti, kiosci, ljetne bašte uz ugostiteljske objekte, bilbordi, kao i uniformne tezge u sklopu i za vrijeme javnih manifestacija, kao i drugi objekti i sadržaji (poslovni i drugi – skladišni, privredni, reklamni za zabave i sl.) koji će imati privremeni karakter do sticanja uslova za privođenje zemljišta na kojem se postavljaju konačnoj namjeni u skaldu sa prostornom organizacijom iz ovog plana ili na vremenski rok koji će biti određen u okviru izdavanja urbanističke dokumentacije.

      - Na javnim povšinama, na kojima neposredno ne prethodi izgradnja planiranih stalnih objekata, mogu se postavljati privremeni objekti - kiosci za prodaju štampe, fotokopiranje, prodaju suvenira, cvjećare i sl. Ovi objekti moraju biti uniformni, odnosno izrađeni od lakih savremenih materijala, a konkretan tip kioska biće odabran na osnovu javnog tendera koji će sprovesti nadležna služba u opštini. Privremeni montažni objekti – kiosci postavljaju se u skladu sa Odlukom Skupštine Grada Bijeljina o korišćenju javnih površina.

      - Za privremene objekte može se odrediti prostor potreban za njihovo postavljanje i upotrebu, ali se ne može vršiti geodetska parcelacija zemljišta. Postavku privremenog objekta u skladu sa ovim članom definisati urbanističko-tehničkim uslovima i ograničiti na određeni vremenski period, a u skladu sa godišnjim planom za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata, koji utvrđuje nadležni organ u Gradske uprave.

      - Na javnim površinama, ispred ugostiteljskih objekata ili poslovnih ugostiteljskih sadržaja u stambeno-poslovnim objektima, mogu se postavljati ljetne bašte. Ovi objekti mogu zauzimati samo površinu koja se odredi urbanističko-tehničkim uslovima, a prema konkretnim uslovima lokacije. Obrada podnih površina, kao i natkrivenih površina će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima za svaki pojedinačni objekat, a u skladu sa arhitekturom objekta i konkretnim uslovima na lokaciji te odgovarajućim estetskim parametrima same ljetne bašte. Ljetne bašte su privremeni sezonski obekti koji u eksploataciji, a ako se nalaze ispred poslovnih sadržaja u objektima višeporodičnog stanovanja, bukom ili drugim štetnim elementima ne smiju ugrožavati stanovanje u tom objektu, kao i susjednim objektima.

      - Na odgovarajućim javnim površinama, skverovima, pješačkim i zelenim ostrvima na saobraćajnicama i sl. može se dozvoliti postavljanje bilborda ili sličnih reklama, ali uz uslove da se ne smije ugroziti preglednost i odvijanje saobraćaja ni kolskog ni pješačkog, da se njihovim postavljanjem ne ugrožava biljni materijal i urbani mobilijar javnih zelenih površina, ili prostora za igru djece, da ne predstavljaju u bilo kom smislu značajne vizuelne prepreke. Svijetleće reklame i reklame na zgradama će se odobravati uz saglasnost nadležnog organa GUG Bijeljina.

III.2.	Infrastrukturni objekti

      - Trafostanice: u zavisnosti od tempa izgradnje novih objekata svih namjena u skladu sa prostornom organizacijom iz ovog plana, te u skladu sa utvrđenim potrebama u postupku detaljne razrade svake pojedinačne lokacije, na građevinskim parcelama na kojima se planira izgradnja objekata moguće je odrediti lokaciju za postavljanje nove trafostanice u službi planiranog objekta (ili objekata). Rekonstrukcija i dogradnja postojećih trafostanica, kao i lokacije novih, snaga i tip istih, detaljno će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, a u svemu prema pribavljenim saglasnostima nadležne elektrodistributivne organizacije i uz ispunjenje svih ostalih uslova definisanih važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normativima za objekte ove namjene (u pogledu nultog zračenja, sigurnosnih udaljenosti, protipožarnih uslova i sl.). Kako se radi o objektu javne infrastrukture, ukoliko za to postoje uslovi, moguće je odrediti i površinu zemljišta za redovnu upotrebu i održavanje trafostanice.

      - Telekomunikacioni objekti (bazne stanice mobilne telefonije i stanice fiksne telefonije, antenski stubovi): u skladu sa razvojem telekomunikacionih bežičnih sistema, kao i potreba stanovništva, preduzeća i privrede ukazala se potreba za daljim razvojem mobilne telefonije, mobilnog interneta pa i televizije. Potrebe korisnika će se zadovoljavati postavljanjem antenskih nosača na stambene, poslovne i stambeno poslovne objekte, pod odgovarajućim uslovima. Lokacije postavljanja telekomunikacionih objekata i opreme, njihov karakter (privremeni ili stalni objekti), kao i drugi uslovi, detaljno će se definisati urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima, a u svemu prema pribavljenim saglasnostima dobijenim od strane nadležnih ustanova i ministarstava i uz ispunjenje svih ostalih uslova definisanih važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normativima za objekte ove namjene (u pogledu nultog zračenja, sigurnosnih udaljenosti, protipožarnih uslova i sl.).

III.3.	Spomenici i urbani mobilijar

- Spomenici i urbani mobilijar se u principu smatraju elementima i strukturama vanjskog uređenja javnih površina. U skladu sa tim mogu se postavljati u okviru svih javnih površina – trgova, skverova uređenih zelenih površina, parkova i sl. Obzirom da se radi o specifičnim umjetničkim strukturama  određivanje njihovog lociranja potrebno je povjeriti odgovarajućoj komisiji, a postavljanju spomenika ili urbanog mobilijara prethodile bi analize dozvoljenih lokacija prilikom čega bi se odredilo najadekvatnije mjesto.

III.4.	Uređenje građevinskog zemljišta

- Kao građevinska zemljišta smatraju se sva zemljišta u granicama obuhvaćenim Regulacionim planom.

- Za uređenje građevinskog zemljišta donosi se program uređenja u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora, Zakona o građevinskom zemljištu i odgovarajućih odluka Skupštine opštine.

Program uređenja građevinskog zemljišta može se donositi i parcijalno, za pojedine prostorne cjeline definisane prema Regulacionom planu.

Program uređenja građevinskog zemljišta treba da obezbijedi mogućnost etapne realizacije Regulacionog plana i završenje poslova na uređenju zemljišta za pojedinu etapu, najkasnije do završetka izgradnje objekata u toj etapi.

III.5.	Privremeno korišćenje površina

- Do privođenja konačnoj namjeni koja je definisana Regulacionim planom, površine obuhvaćene Planom mogu se koristiti na uobičajeni način, kao površine za poljoprivrednu obradu (bašte i vrtovi) i zelene površine.

Privremeno korišćenje površina ne uključuje građenje objekata, ni druge radove koji bi mogli znatno otežati privođenje konačnoj namjeni određene površine.