ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" д.о.о

М. ЦРЊАНСКОГ  ББ

БИЈЕЉИНА

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

о испоруци топлотне енергије за грејну сезону 2015/2016

Бијељина, септембар 2016.год

Градска топлана је грејну сезону 2015/2016 започела 15.10.2015. године и завршила 01.05.2016. године, што значи да је грејна сезона трајала 199 дана. У наведеном  периоду гријана је укупна површина од 64.037 м², од чега стамбеног простора 53.200 м², пословног простора 7.400 м² и школског и простора дјечијег обданишта 3.437 м², као и зграде ЦЈБ Бијељина ( чији се утрошак топлотне енергије мјери "калориметром"), односно укупно 1.017 стамбених јединица и 65 пословних субјеката. За загријавање наведених корисника током грејне сезоне 2015/2016 године утрошено је укупно   3.920,51 тона угља свих врста, набављеног у складу са проведеним поступком јавне набавке.Вриједност тако набављеног угља износи 470.037,34 КМ, што значи да је просјечна цијена набављеног угља 119,89 КМ.

Имајући у виду наведено учешће утрошка угља у цијени гријања од 2.75 КМ по м² ( за физичка лица) износи 1.39 КМ или 50,51 % од укупне цијене, што је апосолутно неприхватљиво, јер за све остале расходе ( плате запослених, ремонт и одржавање постројења, ПДВ, утрошак електричне енергије и сви остали трошкови) преостаје 1.36 или 49,49 %, под условом 100 % наплативости што такође није реално.

Овако неповољан проценат учешћа угља у цијени гријања условљен је чињеницом да иста већ дужи период није коригована у складу са економским принципима тржишта. Због наведеног неопходно је да  локална самоуправе (Град Бијељина)  у  наредном периоду предвиди неопходна новчана асредства  за покривање ове разлике обзиром да је то предвиђено Законом о комуналним дјелатностима ( Сл.гласник РС бр, 124/11, члан 20).

Новчана средства која су нам потребна не представљају никаква плаћања умјесто потрошача или лошег рада "Градске топлане" него  су средства  која неминовно проистичу  из повећаних трошкова ( угаљ, одржавање и сл.)  и због техничке запуштености система вишегодишњим одлагањем рјешавања проблема топлификације града.

Анализирајући стање на терену у прошлој години планирана је реконструкција мреже у ул.М.Д.Гавриловића која није урађена. Обзиром да се ради о дјелу топловодне мреже која се један дужи временски период ( до изградње канализације ) налазила под водом због изливања околних септичких јама што је довело до корозије цијеви  постоји велика могућност хаварије на том дијелу топловода. Такође током поплава 2014. године поново је била под водом, што је убрзало пропадање цијеви тако да смо током 2014, 2015. и 2016. године већ имали више кварова-цурења на том дијелу топловода. Због наведеног почетком грејне сезоне имали смо велике губитке воде на топловодној мрежи. Трајна санација овог дијела топловода захтјева велика финансијска средства  која наше предузеће није у могућности да обезбједи из властитог буџета.

Због недостатка новчаних средстава  нисмо успјели извршити санацију поменуте мреже као ни капитални ремонт који је био предвиђен да се изврши прије почетка грејне сезоне.

Уз велике напоре и правовремене интервенције запослених на одржавању постројења до  кварова и застоја на топловодној мрежи није дошло током грејне сезоне, а квалитет гријања је био на задовољавајућем нивоу ( без примједби корисника).

С обзиром да је зима била блага као и  претходних грејних сезона успјели смо да нашим корисницима   пружимо квалитетно гријање.

Табела просјечних температура и потрошња угља

| Грејна сезону | Просјечна температура | Потрошња угља |
| --- | --- | --- |
| 2009/2010 | + 4,54º Ц | 5.326 т |
| 2010/2011 | + 3,55◦ Ц | 5.186 т |
| 2011/2012 | + 1,54º Ц | 5.261 т |
| 2012/2013 | + 4,60º Ц | 4.605 т |
| 2013/2014 | + 4.79◦ Ц | 3.804 т |
| 2014/2015 | + 5,27◦ Ц | 4.669 т |
| 2015/2016 | + 7,46◦ Ц | 3.920 т |

Из  табеле је уочљиво да је потрошња угља у грејној 2015/2016-ој сезони била мања  у односу на   претходну сезону која је  упоредива са овом и по грејној површини и другим чиниоцима. Тачније, смањена потрошња угља у односу на претходну грејну  сезону проузрокована повољним временским условима у току грејне сезоне.

Почетком грејне сезоне имали смо губитак воде на топловодној мрежи који нисмо могли одмах санирати. Због наведеног губитка воде, био нам је потребан дужи временски период да се избалансира мрежа и топловодни систем доведе у стање функционалности.

| Грејна сезона | МЈЕСЕЦ |  |  |  |  |  |  | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | XИ | XИИ | И | ИИ | ИИИ | ИВ |  |
| 2008/09 | + 11,55º | + 6,00º | +4,03º | +1,35º | +1,32º | +5,35º | +10,47º | +5,72º |
| 2009/10 | + 7,11º | + 5,83º | +2.74º | -0,70º | +0,42º | +5,42º | +11,00º | +4,54º |
| 2010/11 | + 6,23º | +7,36º | +0,90º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +3,55º |
| 2011/12 | + 5,47º | +0,90º | +2,42º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +1,54º |
| 2012/13 | + 8,66º | +6,59º | -0,22º | +0,94º | +1,57º | +2,10ºº | + 5,93º | +4,60º |
| 2013/14 | + 11,47◦ | +5,66◦ | -0,35◦ | +2,48◦ | +3,11◦ | + 6,39◦ | +6,56◦ | +4,79◦ |
| 2014/15 | + 11,00 ◦ | +8,20◦ | +1,90◦ | -2,50◦ | +2,70◦ | +5,10◦ | +10,50◦ | +5,27◦ |
| 2015/16 | + 11,02◦ | +7,50◦ | +3,20◦ | +2,00◦ | +8,10◦ | +8,20◦ | +12.20◦ | +7,46◦ |

| Табела просјечних вањских температура по мјесецима грејне сезоне Грејна сезона | МЈЕСЕЦ |  |  |  |  |  |  | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | XИ | XИИ | И | ИИ | ИИИ | ИВ |  |
| 2008/09 | + 11,55º | + 6,00º | +4,03º | +1,35º | +1,32º | +5,35º | +10,47º | +5,72º |
| 2009/10 | + 7,11º | + 5,83º | +2.74º | -0,70º | +0,42º | +5,42º | +11,00º | +4,54º |
| 2010/11 | + 6,23º | +7,36º | +0,90º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +3,55º |
| 2011/12 | + 5,47º | +0,90º | +2,42º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +1,54º |
| 2012/13 | + 8,66º | +6,59º | -0,22º | +0,94º | +1,57º | +2,10ºº | + 5,93º | +4,60º |
| 2013/14 | + 11,47◦ | +5,66◦ | -0,35◦ | +2,48◦ | +3,11◦ | + 6,39◦ | +6,56◦ | +4,79◦ |
| 2014/15 | + 11,00 ◦ | +8,20◦ | +1,90◦ | -2,50◦ | +2,70◦ | +5,10◦ | +10,50◦ | +5,27◦ |
| 2015/16 | + 11,02◦ | +7,50◦ | +3,20◦ | +2,00◦ | +8,10◦ | +8,20◦ | +12.20◦ | +7,46◦ |

| Грејна сезона | МЈЕСЕЦ |  |  |  |  |  |  | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | XИ | XИИ | И | ИИ | ИИИ | ИВ |  |
| 2008/09 | + 11,55º | + 6,00º | +4,03º | +1,35º | +1,32º | +5,35º | +10,47º | +5,72º |
| 2009/10 | + 7,11º | + 5,83º | +2.74º | -0,70º | +0,42º | +5,42º | +11,00º | +4,54º |
| 2010/11 | + 6,23º | +7,36º | +0,90º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +3,55º |
| 2011/12 | + 5,47º | +0,90º | +2,42º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +1,54º |
| 2012/13 | + 8,66º | +6,59º | -0,22º | +0,94º | +1,57º | +2,10ºº | + 5,93º | +4,60º |
| 2013/14 | + 11,47◦ | +5,66◦ | -0,35◦ | +2,48◦ | +3,11◦ | + 6,39◦ | +6,56◦ | +4,79◦ |
| 2014/15 | + 11,00 ◦ | +8,20◦ | +1,90◦ | -2,50◦ | +2,70◦ | +5,10◦ | +10,50◦ | +5,27◦ |
| 2015/16 | + 11,02◦ | +7,50◦ | +3,20◦ | +2,00◦ | +8,10◦ | +8,20◦ | +12.20◦ | +7,46◦ |

| Анализа стања Грејна сезона | МЈЕСЕЦ |  |  |  |  |  |  | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | XИ | XИИ | И | ИИ | ИИИ | ИВ |  |
| 2008/09 | + 11,55º | + 6,00º | +4,03º | +1,35º | +1,32º | +5,35º | +10,47º | +5,72º |
| 2009/10 | + 7,11º | + 5,83º | +2.74º | -0,70º | +0,42º | +5,42º | +11,00º | +4,54º |
| 2010/11 | + 6,23º | +7,36º | +0,90º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +3,55º |
| 2011/12 | + 5,47º | +0,90º | +2,42º | -1,03º | -1,50º | +4,35º | + 8,60º | +1,54º |
| 2012/13 | + 8,66º | +6,59º | -0,22º | +0,94º | +1,57º | +2,10ºº | + 5,93º | +4,60º |
| 2013/14 | + 11,47◦ | +5,66◦ | -0,35◦ | +2,48◦ | +3,11◦ | + 6,39◦ | +6,56◦ | +4,79◦ |
| 2014/15 | + 11,00 ◦ | +8,20◦ | +1,90◦ | -2,50◦ | +2,70◦ | +5,10◦ | +10,50◦ | +5,27◦ |
| 2015/16 | + 11,02◦ | +7,50◦ | +3,20◦ | +2,00◦ | +8,10◦ | +8,20◦ | +12.20◦ | +7,46◦ |

Постојећи капацитети  ( 2 котла x 3,8 МW = 7.6 МW) нису довољни и крајње је вријеме да се приступи системском и планском рјешавању даљинског гријања у граду.

ЈП"Градска топлана" доо није у могућности да само рјешава овај проблем и неопходна је помоћ локалне заједнице за рјешавање наведеног.

Другим рјечима град Бијељина  се дефинитивно мора опредјелити да ли ће овај инфраструктурни систем плански осмислити у складу са техничким нормама, стандардима и другим прописима и такав план благовремено израдити и усвојити.

За предстојећу грејну сезону ремонт је дјелимично урађен у складу са финансијским могућностима предузећа.

На крају  још једном наглашавамо да поред наведених текућих проблема, рјешавањем питања система даљинског гријања града мора се озбиљно позабавити комплетна локална самоуправа ( Град Бијељина).

Број: 1146/16

Датум: 13.09.2016. године

Директор

_____________________

Марјановић Радомир