# Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

#### БАЊА ЛУКА

Број: 24.130/9993-305-1/13

Датум: 17.10.2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Трг Краља Петра I Карађорђевића

Б  И  Ј  Е  Љ  И  Н  А

ПРЕДМЕТ: Информација о стању заштите од пожара на подручју Града Бијељина за период 01.01. – 30.09.2013. године, доставља се.-

Инспекцијски надзор у области заштите од пожара на подручју Града Бијељина врши Републичка управа за инспекцијске послове Бања Лука у складу са Законом о заштити од пожара.

Инспекцијске послове у области спровођења превентивних мера заштите од пожара у циљу спречавања настанка и ширења пожара врше републички инспектори за заштиту од пожара са седиштем у Одјељењу Бијељина. На овим пословима на подручју Града Бијељина ангажован је један републички инспектор.

Инспектор за заштиту од пожара је у периоду од 01.01. – 30.09.2013. године извршио укупно 100 редовних и 1 ванредни инспекцијски преглед у правним и физичким лицима, државним и другим органима као и код појединаца. По основу извршених инспекцијских прегледа инспектор је донео 56 решења о налагању спровођења мера заштите од  пожара са 113 изречених мера а изрекао је и 6 забрана.

Забране из претходног става односиле су се на забрану руковања запаљивим гасовима лицима која нису стручно оспособљена за руковање запаљивим течностима и гасовима у промету.

Највише инспекцијских контрола је извршено у производним и трговинским објектима, укупно 54, затим у угоститељским објектима 33, комуналним 7,  здравственим 4 и у јавним 3 контроле.

По основу решењима наложених мера, извршено је 10 контролних инспекцијских прегледа. Пошто су сви контролни инспекцијски прегледи били уредни тј. сви недостаци су у наложеним роковима отклоњени, није било потребе за предузимањем других мера.

У овом периоду, инспектор за заштиту од пожара, посебно је био ангажован на пословима надзора у угоститељским објектима, а у циљу предузимања превентивних мера у спречавању настанка и ширења пожара при чему су извршене 33 инспекцијске контроле. Посебна пажња је посвећена угоститељским објектима у којима се окупља већи број лица. С тим у вези истим је наложено да изврше одређене преправке на објектима како би се обезбедио довољан број излаза за евакуацију у случају ванредних догађаја, уклањање запаљивих материјала са вертикалних и хоризонталних површина излаза, обезбеђење ефикасније вентилације и паник расвете, реконструкцију електричних инсталација, повећање проходности излаза итд.

Извршени су и инспекцијски прегледи у објектима у којима се складиште запаљиве течности и гасови као и у објектима повећаног ризика од пожара и јавним објектима у којима се окупља или борави већи број лица као и у здравственим установама, при чему су наложене мере у циљу отклањања уочених недостатака.

У претходном периоду, укључујући и 2012. годину, извршено је више инспекцијских контрола у здравственим установама у које спадају болнице, домови здравља, специјалистичке ординације, старачки домови и апотеке. Прописане мере заштите од пожара се у истим углавном спроводе и нису уочени већи недостаци. Посебно је добро стање у Дому здравља у Бијељини и Јањи.

На подручју Града Бијељина делује Професионална ватрогасна јединица као и Ватрогасно друштво „Подриње“ у Јањи. Према подацима ових јединица на подручју Града Бијељина регистровано је пожара са материјалном штетом:

- у државном сектору  21 пожар,

- у приватном сектору  250 пожара,

са материјалном штетом од:

- у државном сектору  700 КМ,

- у приватном сектору  3 455 890 КМ.

Висока материјална штета је првенствено последица штете настале у пожару у ДОО „Агромаркет“ у Бијељини која по процени износи око 3 282 000 КМ.

У протеклом периоду у пожарима није било повређених нити смртно страдалих лица што је веома позитивно с обзиром на велике људске губитке претходних година а резултат је континуалног инспекцијског надзора, увођења нових технологија у системе за рану детекцију пожара, кориштење савремених негоривих материјала у објектима, континуалне едукације запослених из области заштите од пожара те побољшање ефикасности ватрогасних јединица набавком савремених вишенаменских возила и опреме за гашење пожара.

Евиденције о пожарима и експлозијама као и евиденције о насталој материјалној штети у државном, приватном и мјешовитом сектору води МУП РС, ЦЈБ Бијељина – Одсјек за експлозивне материје и послове заштите од пожара.

У наредном периоду инспектор за заштиту од пожара ће се посебно ангажовати на контроли великих складишта, котловница, угоститељских објеката, високих стамбених зграда и осталих објеката колективног становања. Добро стање у неким областима никад није довољно добро кад је у питању заштита људских живота.

Напредак у техници и технологији материјала је један од битних фактора у интегрисаном систему заштите али не треба заборавити да су недостаци на електричним уређајима и инсталацијама један од водећих узрока настанка пожара на нашем подручју. У том контексту и друге надлежне инспекцијске структуре би требале обратити пажњу на појаве увоза електричних уређаја и опреме неодговарајућег квалитета. Експанзија малих привредних субјеката и инфраструктуре уопште, с једне стране и све већи захтеви, у условима кризе, за јефтинијом опремом не би требали да доведу у питање безбедност објеката јер пожар наноси субјектима много већу штету него што је сам губитак имовине: доводи у ризик људске животе као и животну средину и може угрозити економски опстанак било ког привредног деловања.  И „јавна едукација“ грађана путем медија и сл.  може допринети безбеднијем амбијенту у коме живимо јер правовремено реаговање у акцидентима смањује могућност да се покрене низ катастрофалних догађаја па буквално брзом реакцијом у тренутку избијања пожара добијају се драгоцене секунде које чине разлику између мањег инцидента и тоталног уништења.

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА:

....................................................

Радован  Симић  дипл. инж.