# Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

#### БАЊА ЛУКА

Број: 24.130/9993-173-1/14

Датум: 30.06.2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Трг Краља Петра I Карађорђевића

Б  И  Ј  Е  Љ  И  Н  А

ПРЕДМЕТ: Информација о стању заштите од пожара на подручју Града Бијељина за период 01.01. – 30.06.2014. године, доставља се.-

Инспекцијски надзор у области заштите од пожара на подручју Града Бијељина врши Републичка управа за инспекцијске послове Бања Лука у складу са Законом о заштити од пожара.

Инспекцијске послове у области спровођења превентивних мера заштите од пожара у циљу спречавања настанка и ширења пожара врше републички инспектори за заштиту од пожара са седиштем у Одјељењу Бијељина. На овим пословима на подручју Града Бијељина ангажован је један републички инспектор.

Инспектор за заштиту од пожара је у периоду од 01.01. – 30.06.2014. године извршио укупно 79 редовних инспекцијских прегледа у правним и физичким лицима, државним и другим органима као и код појединаца. По основу извршених инспекцијских прегледа инспектор је донео 48 решења о налагању спровођења мера заштите од  пожара са 100 изречених мера а изрекао је и 6 забрана.

Забране из претходног става односиле су се на забрану руковања запаљивим гасовима лицима која нису стручно оспособљена за руковање запаљивим течностима и гасовима у промету те кориштење инсталација од којих прети опасност да изазову пожар.

Највише инспекцијских контрола је извршено у трговинским објектима, затим у угоститељским објектима, комуналним,  здравственим и у јавним.

По основу решењима наложених мера, извршено је 16 контролних инспекцијских прегледа. Пошто су сви контролни инспекцијски прегледи били уредни тј. сви недостаци су у наложеним роковима отклоњени, није било потребе за предузимањем других мера.

Као и раније и у овом периоду, инспектор за заштиту од пожара, посебно је био ангажован на пословима надзора у угоститељским и јавним објектима, а у циљу предузимања превентивних мера у спречавању настанка и ширења пожара. Посебна пажња је посвећена објектима у којима се окупља већи број лица. С тим у вези истим је наложено да изврше одређене преправке на објектима како би се обезбедио довољан број излаза за евакуацију у случају ванредних догађаја, уклањање запаљивих материјала са вертикалних и хоризонталних површина излаза, обезбеђење ефикасније вентилације и паник расвете, реконструкцију електричних инсталација, повећање проходности излаза итд.

Извршени су и инспекцијски прегледи у објектима у којима се складиште запаљиве течности и гасови као и у објектима повећаног ризика од пожара и јавним објектима у којима се окупља или борави већи број лица као и у здравственим установама, при чему су наложене мере у циљу отклањања уочених недостатака.

На подручју Града Бијељина делује Професионална ватрогасна јединица као и Ватрогасно друштво „Подриње“ у Јањи. Према подацима ових јединица на подручју Града Бијељина регистровано је пожара са материјалном штетом:

- на подручју ВД „Подриње“ Јања  18 пожара,

- на подручју ПВЈ Бијељина  97 пожара,

са материјалном штетом од:

- на подручју ВД „Подриње“ Јања  48 900 КМ,

- на подручју ПВЈ Бијељина  59 950 КМ.

У односу на претходну годину, може се констатовати да је материјална штета неупоредиво мања. Није било ни већих пожара на отвореним комплексима и шумама. Мањи пожари су се односили на спаљивање уништених усева након поплаве и спаљивање комуналног отпада и растиња што је у надлежности комуналне полиције.

У протеклом периоду у пожарима је једно лице смртно страдало.

Евиденције о пожарима и експлозијама као и евиденције о насталој материјалној штети у државном, приватном и мјешовитом сектору води МУП РС, ЦЈБ Бијељина – Одсјек за експлозивне материје и послове заштите од пожара.

У наредном периоду инспектор за заштиту од пожара ће се посебно ангажовати на контроли електроенергетских објеката, котловница, угоститељских објеката, високих стамбених зграда и постројења са ТНГ-ом.

Посебна пажња ће бити посвећена контроли пумпних станица на насипу поред Саве, тј. контроли одржавања пумпних агрегата, трансформаторских станица са припадајућим далеководима и електричних инсталација како би у случајевима нових већих падавина биле исправне и функционалне.

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА:

....................................................

Радован  Симић  дипл. инж.