Број:  1108  /11

Бијељина, 31.05.2011.год.

Република Српска

Начелник  општине Бијељина

Административна служба општине Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Информација о достигнутом степену изградње водоводног система на подручју општине Бијељина

Подручје општине Бијељина снабдијева се питком водом са изворишта ''Грмић''   које се налази на југоисточном дијелу града Бијељина. На водоводни систем Бијељина прикључена су следећа насеља: град Бијељина, Јања, Ново насеље  Јања, Глоговац, Којчиновац, Горњи Којчиновац, ЉесковацПатковача, , Пучиле, Голо Брдо, Амајлије, Попови, Дијелови, Дворови, Тријешњица, Даздарево, Гојсовац, дио насеља Хасе, Обријеж

Бријесница.

Кроз дијелове насеља Велика Обарска, Горње Црњелово, Доње Црњелово, Батковић, Остојићево, Горњи Бродац, Доњи Бродац и Велино село пролази сјеверни прстен са ког се тренутно снабдијева један дио домаћинстава.

Становништво осталих насељених мјеста на подручју општине Бијељина тренутно се снабдијева водом из сопствених извора, већином плитких индивидуалних копаних или бушених бунара. У неким мјестима ближе ријеци Сави избушени су дубљи бунари преко којих се узима артерска вода коју становништво користи углавном за пиће. Изузетак је насеље Слобомир на Дрини код Попова које има засебан систем водоснабдијевања. На водоводни систем Бијељине тренутно је прикључено:22306 домаћинстава, 2708 кућних савјета, 649 привредних субјеката, 1888 СЗР, СТР  и осталих субјеката мале привреде. Процјењује се да се са водоводног система снабдијева око 85.000 становника општине Бијељина.

# I) ОБЈЕКТИ СИСТЕМА – ОПИС САДАШЊЕГ СТАЊА

# А) Извориште ''Грмић''

Садашњи инсталисани капацитет изворишта је 550 л/с. Квалитет воде на изворишту је задовољавајући и користи се без кондиционирања. Из превентивних разлога ради се само дезинфекција хлорисањем на самом изворишту. Експлоатациони бунари су смјештени у ограђеној непосредној зони санитарне заштите у којој се спроводе све прописане мјере санитарне заштите. Међутим, имајући у виду чињеницу да град Бијељина нема изграђен систем за одводњу фекалних отпадних вода и да је његова изградња у току, отпадне воде из дијелова насеља гдје није изграђен систем канализације се након таложења у неадекватним септичким јамама преливају у подземље па постоји велика опасност од загађења изворишта, што би било катастрофално за град и остала насеља која се снабдијевају водом са изворишта „Грмић“.

# Б) водоводна мрежа

Укупна дужина транспортних и дистрибутивних цјевовода водоводног система Бијељина од пречника ДН63 мм до пречника ДН 500 мм износи око 500.000 м'. Дио мреже, око 96.000 м', изграђен је од азбест-цементних цијеви, док су остали цјевоводи изграђени од ливено-жељезних, ПВЦ и ПЕ цијеви. Уграђене цијеви су за радни притисак 10 бара што систему даје додатну сигурност у раду (осим дијела реконструисане примарне водоводне мреже која је изграђена од цијеви називног притиска 6 бара). Међутим, мора се имати у виду и чињеница да старост водоводне мреже на ужем подручју града износи и више од 40 година, као и услове у којима је грађена и пројектована – за насеље Бијељина које је тада имало око 15.000 становника. Из тих разлога се у склопу изградње канализационог система планира изградња примарне и врши реконструкција постојеће дистрибутивне водоводне мреже с циљем отклањања ''уских грла'' и замјене дотрајалих цијеви.

# Ц) резервоарски простор

У водоводном систему Бијељина постоји један резервоар – водоторањ, смјештен у центру потрошње, запремине 1.500 м3. У вријеме изградње, 1963. године, капацитет водоторња је био довољан да задовољи изравнање потрошње из система, као и резерву воде у случају хаваријских искључења и заштите од пожара.

# II) ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БИЈЕЉИНА

# А) Извориште ''Грмић''

Имајући у виду чињеницу да је процијењени капацитет изворишта око 1.500- 2.000 л/с, треба рећи да је један од основних задатака очување квалитета воде на изворишту, посебно данас када је на Земљи све мање чисте и здраве воде за људску употребу. Регион сјевероисточног дијела Босне и Херцеговине нема довољно изворишта која се могу користити за људску употребу, па је и то разлог више да се извориште ''Грмић'' максимално заштити од загађења, јер оно може служити водоснабдијевању регије сјевероисточне Босне.

Први корак на очувању квалитета воде изворишта је спровођење усвојеног урбанистичког плана Бијељине, по којем се средишњи дио непосредне зоне заштите са сјеверне и јужне стране мора проширити да би се спријечило директно загађење бунара усљед обраде и ђубрења земљишта које садашњи власници користе у пољопривредне сврхе ( садашња граница зоне непосредне заштите је удаљена од бунара свега  70 м).

Исто тако, потребно је на вријеме предузети и спровести све прописане мјере дугорочне заштите изворишта од загађења, да би се омогућило проширење експлоатационог поља, а у свему према важећем ''Правилнику о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намијењених људској употреби'' ( Сл. Гл. РС број 7 од 08.02.2003.године).

Планирано проширење водоводне мреже захтијева и повећање експлоатационих количина воде на изворишту, а самим тим и бушење нових експлатационих бунара и њихово укључивање у систем. Исто тако, у наредном периоду предвиђа се успостављање аутоматског управљања системом експлоатације, што је још један корак ка сигурнијем и бољем раду система.

# Б) водоводна мрежа

У току ратних  догађања од 1992.-1995.године дошло је до наглог пораста броја становника на подручју општине Бијељина. Велика већина становништва које је избјегло са других, ратом захваћених подручја, и привремено се доселило на ово подручје, ту је и остало трајно да живи. Саградили су стамбене објекте на подручју града, као и у околним насељеним мјестима. Урбана подручја насеља су знатно проширена, па се указала потреба продужења инфраструктурних објеката – водоводне мреже како би се створили технички услови за прикључење новоизграђених стамбених објеката на водоводну мрежу.

Повећање потрошње у граду, а и у околним насељима захтијева реконструкцију водоводне мреже и отклањање ''уских грла'' у систему која су изазвана тим повећањем потрошње. Постојећи прстен Ø300 који је изграђен прије 20 година у тада периферном дијелу Бијељине сада се налази између новоизграђених објеката и постао је дио дистрибутивне мреже.

Да би се побољшали услови водоснабдијевања у граду, ради се пројекат и изводе се радови на реконструкцији постојеће водоводне мреже у склопу изградње канализационог система, у  складу са планираним потребама становништва и индустрије. Уједно се врши  и замјена дионица цјевовода изграђених од азбест-цементних цијеви на потезу изградње канализационог система.

Приоритети развоја водоводног система изван градског подручја су следећи:

- Развијање система на сјевероисточном подручју Семберије, тј. наставак изградње сјеверног прстена од Броца даље према Балатуну, Трњацима и Дворовима. На овом подручју живи око 25-30 хиљада становника. Приоритет изградње овог правца је и чињеница да на овом простору живи велики број људи који болују од ендемске нефропатије, а чији је главни узрочник хигијенски неисправна вода за пиће која се користи из властитих бунара. За примарну водоводну мрежу постоји изграђена комплетна пројектна документација. Имајући у виду значај и цијену овог пројекта, у реализацији пројекта сјеверног прстена се укључила и међународна заједница која је обезбиједила 1 500 000 € донаторских средстава за изградњу дијела дистрибутивне водоводне мтеже. С обзиром да је становништво слабог материјалног стања и није у могућности да суфинансира изградњу дистрибутивне мреже (дистрибутивна мрежа се финансира у односу 50% општина и 50% становништво насеља или улице у којој се гради мрежа) потребно је наставити са активностима на прикупљању средстава за наставак изградње примарне дистрибутивне водоводне мреже. У прилог овој констатацији иде и чињеница да се од изградње примарног водовода од Обарске до Велиног села, у Октобру 2007. године, у А.Д.“Водовод и канализација“ појавио готово занемарив број заинтересованих домаћинстава за прикључивање на градску водоводну мрежу иако је испитивањем узорака воде утврђено да је код великог броја домаћинстава вода из бунара коју користе бактериолошки неисправна одн. не одговара стандарду воде за пиће.

- Други правац развоја система је западни дио Семберије – Хасе, Загони, Сухо Поље, Модран, који такође немају адекватно снабдијевање водом. Изградњом станице за повећање притиска ( бустер станица) испод Обријежи створени су технички предуслови за проширење система на западном правцу, за шта већ постоји урађен дио трехничке документације.

- Можемо рећи да је јужни дио Семберије од Бијељине до насеља Јања, односно Новог насеља Јања доста добро ''покривен'' водоводном мрежом. Сва насеља до Јање имају развијену дистрибутивну водоводну мрежу. Изградњом станице за повећање притиска на овом правцу ( у Љесковцу), коју је изградио А.Д. ''Водовод и канализација'' уз помоћ ''Caritas''-а Швајцарске 2002.године, значајно су побољшани хидраулички услови у систему.

Насељена мјеста која се налазе јужније од Јање (Рухотина, Батар, Јоховац, Главичице, Ченгић, Бјелошевац, Кацевац и Бањица) нису до сада обухваћена водоводном мрежом. У посљедње двије-три године становници ових насеља су заинтересовани да се и за њих ријеши проблем водоснабдијевања, с обзиром да квалитет воде у бунарима није одговарајући, а у појединим (сушним) периодима године јавља се и несташица воде у неким дијеловима насеља због пресушивања бунара.

У циљу рјешавања проблема водоснабдијевања наведених насеља, потребно је да се уради Генерални пројекат водоснабдијевања за овај дио општине. Генералним пројектом водоснабдијевања овог дијела општине би се установио како просторни распоред становништва тако и тренутне и будуће потребе становништва за водом. У оквиру израде Генералног пројекта би се анализирала и могућност снабдијевања ових насеља водом из локалних извора (каптирањем постојећих извора или бушењем нових бунара на одговарајућим локацијама). Ако се овим пројектом или студијом покаже да је једина могућност снабдијевања наведених насеља водом из градског водовода, у том случају би била неопходна реконструкција постојећег АЦ транспортног цјевовода ДН 250 и ДН 200 мм, на потезу од Љесковца до Јање у дужини од око 4500 м..

Уз проширење дистрибутивне мреже на подручјима новоизграђених дијелова насеља на овом правцу и реконструкцијом постојећег транспортног цјевовода, потребе за водом би дугорочније биле ријешене.

## Ц) резервоарски простор

Према досадашњим разматрањима развоја водоводног система Бијељина наглашава се потреба даље изградње резервоарског простора, чиме би се сигурно створили повољнији и економичнији  услови водоснабдијевања. Локације и типови будућих резервоара су одређене условима простора и конфигурације терена. Према постојећој планској документацији предвиђена је изградња четири резервоара у облику водоторњева и то на локацијама изворишта, Дворова, Јање и Велике Обарске. Капацитет, број и положај резервоара ће се прецизније одредити након израде модела водоводног система уважавајући топографске услове терена, а у складу са садашњим хидрауличким условима, као и условима на крају планског периода (2030.година).

Уз све планирано, један од важнијих задатака је успостављање аутоматског управљања водоводним системом, што такође треба реализовати у што краћем временском периоду.

С поштовањем,

Служба пројектовања и развоја:                                      Д И Р Е К Т О Р

__________________________

Милорад Рудић дипл. инж. грађ.                          Василије Мићић, дипл. инж. руд.