# Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

#### БАЊА ЛУКА

Број: 24.130/215-243-16-1/17

Датум: 28.02.2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Трг Краља Петра I Карађорђевића

Б  И  Ј  Е  Љ  И  Н  А

ПРЕДМЕТ: Информација о стању заштите од пожара на подручју Града Бијељина за период 01.07. – 31.12.2016. године, доставља се.-

Инспекцијски надзор у области заштите од пожара на подручју Града Бијељина врши Републичка управа за инспекцијске послове Бања Лука у складу са Законом о заштити од пожара.

Инспекцијске послове у области спровођења превентивних мера заштите од пожара у циљу спречавања настанка и ширења пожара врше републички инспектори за заштиту од пожара са седиштем у Одјељењу Бијељина. На овим пословима на подручју Града Бијељина ангажован је један републички инспектор.

Инспектор за заштиту од пожара је у периоду од 01.07. – 31.12.2016. године извршио укупно 45 редовних и 2 ванредна инспекцијска прегледа у правним и физичким лицима, државним и другим органима као и код појединаца. По основу извршених инспекцијских прегледа инспектор је донео 19 решења о налагању спровођења мера заштите од  пожара са више изречених мера и 2 забране.

Забране из претходног става односиле су се на забрану руковања запаљивим течностима и гасовима лицима која нису стручно оспособљена за руковање запаљивим течностима и гасовима у промету.

Највише инспекцијских контрола је извршено у трговинским објектима, затим у угоститељским објектима, комуналним,  здравственим и јавним.

По основу решењима наложених мера, извршено је 6 контролних инспекцијских прегледа. Пошто су сви контролни инспекцијски прегледи били уредни тј. сви недостаци су у наложеним роковима отклоњени, није било потребе за предузимањем других мера.

Као и раније и у овом периоду, инспектор за заштиту од пожара, посебно је био ангажован на пословима надзора у угоститељским и јавним објектима, а у циљу предузимања превентивних мера у спречавању настанка и ширења пожара. Посебна пажња је посвећена објектима у којима се окупља већи број лица. С тим у вези истим је наложено да изврше одређене преправке на објектима како би се обезбедио довољан број излаза за евакуацију у случају ванредних догађаја, уклањање запаљивих материјала са вертикалних и хоризонталних површина излаза, обезбеђење ефикасније вентилације и паник расвете, реконструкцију електричних инсталација, повећање проходности излаза итд.

Извршени су и инспекцијски прегледи у објектима у којима се складиште запаљиве течности и гасови као и у објектима повећаног ризика од пожара и јавним објектима у којима се окупља или борави већи број лица као и у здравственим установама, при чему су наложене мере у циљу отклањања уочених недостатака.

На подручју Града Бијељина делује Професионална ватрогасна јединица. Према подацима ових јединица на подручју Града Бијељина регистровано је пожара са материјалном штетом:

- Број пожара: 181

- Привредни објекти: 7

- Стамбени објекти: 24

- Пољопривредни објекти: 12

- Ниско растиње: 34

- Шума: 2

- Аутомобил: 12

- Димњак: 15

- Контејнер: 23

- Саобраћајне незгоде: 7

- Спирање пута: 6

- Отварање врата: 13

- Остало: 26

- Учествовало ватрогасаца: 567

- Радних сати: 597,57

- Пређени километри: 2390

- Погинулих лица: 4

- Повређених лица: 3

- Материјална штета: 259650

Материјална штета настала у пожарима је на нивоу штете у истом периоду претходне године. Није било ни већих пожара на објектима и на отвореним комплексима и шумама. Мањи пожари су се односили на спаљивање сламе након жетве и спаљивање комуналног отпада и растиња што је у надлежности комуналне полиције.

У протеклом периоду, у пожарима су четири лица смртно страдала.

Евиденције о пожарима и експлозијама као и евиденције о насталој материјалној штети у државном, приватном и мјешовитом сектору води МУП РС, ЦЈБ Бијељина – Одсјек за експлозивне материје и послове заштите од пожара.

У наредном периоду инспектор за заштиту од пожара ће се посебно ангажовати на контроли електроенергетских објеката, установа за смештај старијих лица, угоститељских објеката, стамбених зграда и постројења са запаљивим течностима и гасовима.

Посебна пажња ће бити посвећена контроли заједница етажних власника како би у наредном периоду, до почетка нове сезоне грејања могли да отклоне недостатке на димоводима, котловским постројењима и електричним инсталацијама.

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА:

....................................................

Радован  Симић  дипл. инж.